CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY: DOSTAWA IMPLANTÓW

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto: CZĘŚĆ IX A + CZĘŚĆ IX B.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł., itp.), związanych z realizacją przedmiotu zamówienia – loco Bank Implantów: Blok Operacyjny Zamawiającego (Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91).

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,   wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

IMPLANTY ORTOPEDYCZNE, W FORMIE BANKU IMPLANTÓW, DO ZABIEGÓW Z URAZAMI GŁOWY SZYJKI KOŚCI UDOWEJ (IMPLANTACJA PROTEZY BIPOLARNEJ STAWU BIODROWEGO) WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU CENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TRZPIEŃ PROSTY, GŁADKI WYSOKOPOLEROWANY w minimum 6 offsetach i minimum 20 rozmiarach z centralizerem | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | PANEWKI SFERYCZNE, BEZCEMENTOWE, TYTANOWE, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 40 do 72 mm (skok co 2 mm) w dwóch opcjach: panewka pełna typu Press-fit , panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | WKŁADKA POLIETYLENOWA wykonana z polietylenu trzeciej generacji dostosowana pod głowę 28,32,36,40,44 mm , w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | ZAŚLEPKA, ŚRUBA | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | PANEWKA POLIETYLENOWA o śr. wew 28-32 mm z dodatkowym 10 st. Okapem z dytsanserami | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | GŁOWA METALOWA WEWNĘTRZNA o średnicy wewnętrznej 28-32 mm | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. | CEMENT KOSTNY Z DWOMA ANTYBIOTYKAMI (kolistyna, erytromycyna) 1x40g | 90 |  |  |  |  |  |
| 8. | CEMENT KOSTNY 1x40 g | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | ZESTAW DO PRÓŻNIOWEGO MIESZANIA I CIŚNIENIOWEGO PODAWANIA CEMENTU | 60 |  |  |  |  |  |
| 10. | POLIETYLENOWY KOREK DO ZAMKNIĘCIA KANAŁU SZPIKOWEGO | 60 |  |  |  |  |  |
| 11. | SYSTEM DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA | 30 |  |  |  |  |  |
| 12. | PANEWKI BIPOLARNE POD GŁOWĘ METALOWĄ, średnica głowy 22mm- panewka zewnętrzna o średnicy 36-61mm głowa wewnętrzna średnica głowy 26mm- panewka zewnętrzna o średnicy 41-42mm, średnica głowy wewnętrznej 28mm- panewka zewnętrzna o średnicy 44-72 mm | 60 |  |  |  |  |  |
| 13. | LINKI STALOWE DO ZESPOLEŃ OKRĘŻNYCH KOŚCI Z BLOCZKIEM | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | PŁYTY DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH- KRĘTAŻOWA | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | PŁYTY DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH-PROSTA | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | BLOCZEK DO LINKI | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | LINKI DO PŁYTY KRĘTAŻOWEJ | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ IX B – FORMULARZ CENOWY:  DZIERŻAWA

DZIERŻAWA INSTRUMENTRAIUM DO ZABIEGÓW Z URAZAMI GŁOWY SZYJKI KOŚCI UDOWEJ

| L.P. | ### NAZWA | OKRES DZIER ŻAWY | CENA JEDN. NETTO ZA 1 MIESIĄC W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DZIERŻAWA KOMPLETNEGO INSTRUMENTARIUM NIEZBĘDNEGO DO ZABIEGÓW Z URAZAMI GŁOWY KOŚCI UDOWEJ (IMPLANTACJI PROTEZY BIPOLARNEJ STAWU BIODROWEGO) WRAZ Z POMPĄ I PODAJNIKIEM DO CEMENTU: Nazwa instrumentarium: ……..…………………………….………………….…. Producent: …………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………..……………. | 24 mieś. |  |  |  |  |
|  |  |  | - SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | - SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

CENA OFERTY OGÓŁEM BRUTTO (CZĘŚĆ IX A: implanty  + CZĘŚĆ IX B: dzierżawa instrumentarium) = …………………………..……….……………. zł

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)