SZZP – PN 8 / 2019 – 271 – 9 / 19                                                                                                      Dębica, dnia 01 marca 2019r.                                                                               WYJ. I / ZMIANA II SIWZ

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na pisma Wykonawców z dnia 22 i 25.02.2019r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP– PN – 8 / 2019), na dostawę: SYSTEM ZAMKNIĘTY POBIERANIA KRWI W PAKIETACH I – II DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

- „dot. Pakiet nr 1 i Pakietu nr 2  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi?”

Odp.: Tak, zgodnie z opisem SIWZ.

- „dot. Pakiet nr 1 poz. 19  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie pojemności mikroprobówki z EDTA z zamontowaną kapilarą, czy ma to być 100µl czy 200µl?”

Odp.: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

  - CZĘŚĆ  IX  - FORMULARZ CENOWY, PAKIET I: poz. 19 otrzymuje brzmienie: „Mikroprobówka z EDTA na 200 μl z zamontowaną kapilarą.”

- „dot. Pakiet nr 1 poz. 20  Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do RKZ z krwi tętniczej na objętość 1 ml z heparyna litowa była sterylna, pakowana pojedynczo w blistry?”

Odp.: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

  - CZĘŚĆ  IX A  - FORMULARZ CENOWY, PAKIET I: poz. 20 otrzymuje brzmienie: „(…) sterylna, pakowana pojedynczo w blistry   lub   (…), sterylna, pakowana pojedynczo w blistry, (…)”.

- „dot. Pakiet nr 1 poz. 21  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igły motylkowej do pobierania krwi na posiew jednorazowego użytku, sterylnej, z drenem 20 cm? Pragniemy nadmienić, iż dłuższy dren zwiększa ryzyko krzepnięcia krwi w drenie, a krótszy uniemożliwia poprawną manipulację przy pobraniu do butelek próżniowych na posiew.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ

- „dot. Pakiet nr 1 i 2  Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa poszczególnych elementów systemu, wszystkie pozycje oferowanego systemu pobierania krwi (Pakiet 1 poz. 1-18, 20-22, Pakiet 2 poz. 1-2) pochodziły od jednego producenta oraz były kompatybilne ze sprzętem używanym w szpitalu? Czy w przypadku zaoferowania elementów systemu od różnych producentów, Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia oświadczenia tychże producentów o wzajemnej kompatybilności zaoferowanych elementów?”

Odp.: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

  - CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, PAKIET I – W informacji: „UWAGA !” dodaje się pkt 3 o treści: „Wszystkie oferowane pozycje asortymentowe muszą pochodzić od jednego producenta oraz muszą być kompatybilne w zakresie powyższego Pakietu”

  - CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, PAKIET II – dodaje się informację o treści: „UWAGA ! pkt 1:  „Wszystkie oferowane pozycje asortymentowe muszą pochodzić od jednego producenta oraz muszą być kompatybilne w zakresie powyższego Pakietu”

- „dot. Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2  Czy, w celu zweryfikowania poprawności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów z wymaganiami zawartymi w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych produktów wraz z podaniem nr katalogowych lub próbek w ilości 5 szt. z każdej pozycji Pakietu nr 1 i 2 (statywy – poz. 23 i 24 w Pakiecie nr 1 po 1 szt.)?”

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

- „dot. SIWZ część V 4 pkt 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla Pakietu 1 i 2 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?”

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryterium określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień. Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować Wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź Wykonawcy, którzy za wszelką cenę chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert. Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy, w dostawach ciągłych, cyklicznych dla Wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, jest trudne do spełnienia. Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla Wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem w Pakietach 1 i 2 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może zaplanować zapotrzebowanie wcześniej, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia dla jednodniowego terminu dostawy.

Odp.: Zamawiający pozostawia treść SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Wymagania przedmiotowe Zamawiającego w zakresie terminu realizacji zamówienia zostały ukształtowane na poziomie: max. 7 dni roboczych od daty złożonego zamówienia (pkt. 3 A CZĘŚĆ IV A SIWZ). Wykonawca, oferując (m. in.): termin realizacji poszczególnych dostaw od daty złożonego zamówienia,  jest zobowiązany go dotrzymać. W przeciwnym razie musi mieć świadomość konsekwencji wynikających z zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. treść: § 6 ust. 1 c), a także: § 7 ust. 1 a) i ust. 2.

- „dot. Umowa § 3 ust. 3  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto"

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp. dokonuje zmiany SIWZ, tj.:

  - CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY: w § 1 dodaje się lit. A o treści: „Wartość zamówienia jednostkowego nie będzie  mniejsza niż 150,00 zł netto“.

- „dot. Umowa § 6   Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.”

Odp.: Zamawiający pozostawia treść Wzoru Umowy bez zmian.

Dotyczy Pakietu I - System zamknięty do pobierania krwi:

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 probówki z EDTA na ilość pobranej krwi 1ml lub 2 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

11. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 probówki do OB na ilość pobranej krwi ok. 2 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 probówki do OB na ilość pobranej krwi ok.5 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 probówki z cytrynianem sodu do koagulologii na ilość pobranej krwi 1,8 ml i standardowych wymiarach wysokość 7,5 cm; średnica 1,3 cm, kompatybilnych ze wszystkimi aparatami do badań hemostazy na rynku, korzystających z probówek pierwotnych?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 probówki z cytrynianem sodu do koagulologii na ilość pobranej krwi 2,7 ml i standardowych wymiarach wysokość 7,5 cm; średnica 1,3 cm, kompatybilnych ze wszystkimi aparatami do badań hemostazy na rynku, korzystających z probówek pierwotnych?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 probówki do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem i żelem separującym na ilość pobranej krwi 2,5 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 probówki do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem na ilość pobranej krwi 2 ml lub 4 ml lub probówki z wykrzepiaczem i żelem separującym na ilość pobranej krwi 3,5 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

  - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 8 probówki do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem na ilość pobranej krwi 4 ml lub 6 ml lub probówki z wykrzepiaczem i żelem separującym na ilość pobranej krwi 5ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 probówki do uzyskiwania surowicy bez wykrzepiacza (bez aktywatora wykrzepiania i bez granulatu) na ilość pobranej krwi 4 ml lub 6 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

19. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 probówki do uzyskiwania surowicy bez wykrzepiacza (bez aktywatora wykrzepiania i bez granulatu) na ilość pobranej krwi 3 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 11 probówki do uzyskiwania surowicy z wykrzepiaczem na ilość pobranej krwi 6 ml lub 10 ml lub probówki z wykrzepiaczem i żelem separującym na ilość pobranej krwi 8,5 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

21. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 12 probówki z fluorkiem sodu na ilość pobranej krwi 2 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 13 probówki z heparyną litową na ilość pobranej krwi 2 ml lub 4 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 17 zamiast adaptera membranowego dopasowanego do strzykawko-probówek, igły motylkowej służącej do pobierania krwi i podawania leku, dostosowanej do probówek próżniowych oferowanego systemu?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 21 igły motylkowej do pobierania krwi na posiew, sterylnej z drenem o długości 178 mm lub 305 mm, pakowane w zestawie gotowym do użycia bez konieczności montowania elementów?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 22 probówki z EDTA na ilość pobranej krwi 2 ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr23 statywu do OB kompatybilnego z probówkami zaoferowanymi w pozycji nr 2?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 24 statywu do OB kompatybilnego z probówkami zaoferowanymi w pozycji nr 3?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr II - System zamknięty do oznaczania płytek krwi

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 probówek do oznaczania płytek krwi – zawierających substancję zapobiegającą agregacji płytek krwi?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

- „Dotyczy §1 ust. 2A wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.”

Odp.: NIE. Odpowiedź jak na pytanie 7. Ponadto: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp. dokonuje zmiany SIWZ, tj.:

  - CZĘŚĆ IV A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE: „(…) w godz. od 7.00 – 14.00 loco Magazyn (…)“

  - CZĘŚĆ VIII B – OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: pkt 2 B otrzymuje brzmienie: „(…) w godz. od 7.00 – 14.00 loco Magazyn (…)“

  - CZĘŚC X A – WZÓR UMOWY: § 1 ust. 2 A otrzymuje brzmienie: „(…) w godz. od 7.00 – 14.00 loco Magazyn (…)“

- „Dotyczy Części XI D – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz § 1 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie dokumentów dopuszczających do obrotu wraz z podpisaną umową, ponieważ towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu, natomiast dokumenty z siedziby spółki.”

Odp.: TAK. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca - z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, może przekazać wraz z podpisaną umową.

Dokumenty te: dotyczące wszystkich oferowanych pozycji asortymentowych należy przesłać do siedziby Zamawiającego  wraz z adnotacją: „Dokumenty do Umowy Nr ……. / 2019“.

W załączeniu: CZĘŚĆ VIII B – OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY, WZÓR UMOWY – po zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

- art. 38 ust. 2 - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania,

- art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

- art. 38 ust. 6 uPzp – przedłuża termin składania ofert (oraz zamieszcza informację na stronie internetowej) o dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, tj.:

Termin składania ofert do dnia 08 marca 2019r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 08 marca 2019r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 06 kwietnia 2019r.

4)   art. 38 ust. 4a uPzp - dokonaną w pkt. 3) zmianę treści SIWZ, która prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu - zamieszcza Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

5)   art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

ZATWIERDZAM: …………………………

P.H. /U.J./ L.B. /J.P. /U.W.

CZĘŚĆ VIII B - OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

/PO WYJ. I / ZMIANIE II SIWZ   z dnia 01 marca 2019r./

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANE DOSTAWY:

A. Fakturę Wykonawca wystawia po wykonaniu dostawy.

B. Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury.

2. TERMIN REALIZACJI:

A. Przedmiotu zamówienia = 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

B. Poszczególnych dostaw = max. 7 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7.00 – 14.00, -  loco Magazyn (poziom: -1) Zamawiającego, wraz z

rozładunkiem do  pomieszczeń w/w Magazynu – …………… dni roboczych od daty złożonego zamówienia – loco  Magazyn Zamawiającego.

3.  GWARANTUJEMY:

A. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania):

- PAKIET I = minimum 12 miesięcy, max. 24 miesiące od daty zawarcia umowy – ....................... mieś. od daty zawarcia umowy.

- PAKIET II = minimum 12 miesięcy, max. 24 miesiące od daty zawarcia umowy – ....................... mieś. od daty zawarcia umowy.

B. Zmianę cen na niższe – w przypadku ich obniżenia.

4. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację poszczególnych zamówień na dostawę przedmiotu zamówienia - ………………………..…………..……...............

............................................................................. tel. ......................................................................fax. ..............................................

B. Realizację składanych przez Zamawiającego reklamacji dot. realizacji umowy: …………………...……………………..………

………………………….……………..…………….…. tel. ……………………………………....… fax.: …………………..……………..….

5. OŚWIADCZAMY, ŻE:

A. Wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie *)

B. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie n/w części zamówienia *):

1) ……………………………….…………………………………………..……...……………………………..………………………………..

2) itd. …………………………………………………………………………………..…………………..………………………….…..………

C. Nazwy Firm podwykonawców  (o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty):

1) …………….……………………………………………………………….………..………………..………………………….……………….

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

*) właściwe zaznacza / wpisuje Wykonawca

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorem Umowy.

2. Nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki Zamawiającego – określone w SIWZ.

3. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu: ZP – PN –  8 / 2019.*

5. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej, wynikającej z Ustawy Kodeks Karny.

Art. 297 & 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji  lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

& 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w & 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

..........................................................................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ: SYSTEM ZAMKNIĘTY POBIERANIA KRWI W PAKIETACH I – II  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ DĘBICY                                                                                                                       (ZP – PN – 8 / 2019)

1.  Poniższy Wzór Umowy stanowi integralną część SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych poniżej.

/PO WYJ. I / ZMIANIE II SIWZ   z dnia 01 marca 2019r./

UMOWA  Nr   .... / 2019

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 8 / 2019

zawarta  w  dniu  …. ……….  pomiędzy: ZESPOŁEM …….  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......zwanym: ……, a Firmą:..........- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do ………………, reprezentowanym przez: …………..………………………………………………

& 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy - SYSTEM ZAMKNIĘTY POBIERANIA KRWI W PAKIECIE ……….  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY  - na podstawie zamówień składanych - przesłanych przez Zamawiającego (St. Referent d.s Zaopatrzenia) sukcesywnie wg potrzeb oddziałów szpitalnych oraz do czasu związania zakresem rzeczowym umowy.

A. Wartość zamówienia jednostkowego nie będzie mniejsza niż 150,00 zł netto.

2. Dostawy przedmiotu umowy następować będą:

A. W terminie  ……….. dni roboczych od daty złożonego zamówienia, codziennie od pon. do pt. (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 -14.00 – loco Magazyn Zamawiającego, ZOZ w Dębicy, ul. Krakowska 91, wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Magazynu.

B. W odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach, a każda partia dostawy będzie zawierać nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta.

C. Transportem, zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych, a dokumenty te będą doręczone w dniu pierwszej dostawy oraz na każde żądanie Zamawiającego – ZAŁ. NR 2 do Umowy.

4. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację składanych zamówień oraz umowy jest: .............................., tel. ..............................., fax.: ……………………………………………

5. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: ………………………………………..

& 2

1. Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od daty zawarcia umowy, tj. od .... do .... lub do wyczerpania zakresu ilościowego określonego w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ...............................  ZŁ

słownie: ..................

2. Przyjmuje się ceny jednostkowe netto w  pozycjach - ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy.

3. W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty, związane z dostawami przedmiotu umowy-loco Magazyn  Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, za i rozładunku, ewentualne opłaty celne i podatek VAT).

& 4

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres …..... miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia …………

2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

A. Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem i dowodami) do siedziby Zamawiającego.

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

A. Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

C. Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, składa Zamawiającemu umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumenty złożone przez Wykonawcę podlegają ocenie i weryfikacji przez Zamawiającego, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wykonawcy winno ulec zmianie.

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

5. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością  nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

W przypadku określonym w ust. 5 zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

W w/w przypadkach Zamawiający po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy.

6. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpi nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 144 & 1 ust. 1e ustawy.

A. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6 pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 5 pkt 1 – 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia nowego Wykonawcy.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.

A. Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie.

8. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.

9. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.:

1) wycofania z obrotu    lub

2) czasowego wycofanie produktu przez producenta   lub

3) czasowego wstrzymania produkcji   lub

4) braku produkcji   lub

5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy   lub,

6) zaistnienia incydentu medycznego   lub

7) zaistnienia niezależnych od Wykonawcy skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tej samej nazwy międzynarodowej, tego samego przeznaczenia, spektrum działania oraz posiadającego właściwości na poziomie nie gorszym niż asortyment będący przedmiotem umowy, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 9 A  i  jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy – Wykonawca, który nie ponosi za powyższe okoliczności zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi.

B. W przypadku innego sposobu pakowania oferowanego asortymentu – „zamiennika - odpowiednika” cena za opakowanie zbiorcze oferowanego „odpowiednika” zostanie odpowiednio przeliczona przez Wykonawcę, wraz z podaniem ilości jednostkowych w opakowaniu zbiorczym.

C. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 9 każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

D. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 9 C .

10. Po okresie niezmienności cen, tj. po okresie określonym w pkt. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wykonawcę mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

11. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

12. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 14 Umowy.

& 5

1. Reklamacje Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje Zamawiającego co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy jest: …………..… tel. ……….…., fax. ………………., e-mail: ………………………

& 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) 0,5% wartości brutto zamówionego przedmiotu  umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności  – w przypadku braku załatwienia reklamacji trybie & 5 Umowy,

e) 0,5% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy.

2. Wykonawca nalicza Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 7

1. Powtarzające  się  2- krotne nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 8

- Wystawianie faktur VAT za zrealizowane dostawy -  po wykonaniu dostawy.

2. Termin płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, zgodnie z obowiązującą ustawą o transakcjach handlowych.

& 9

1. Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

& 10

Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego.

& 11

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wykonawcy w przypadku braku doręczenia dokumentów (na pisemne wezwanie Zamawiającego), o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

& 12

Ewentualne spory z tytułu roszczeń rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.

& 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

& 15

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:                                                                        Z A M A W I A J Ą C Y:

CZĘŚĆ X B – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

A. Wykonawca, w terminie max. 2 dni (lub w tym samym dniu, w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 2) od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek:

- skontaktować się z Zamawiającym (mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08  205)   i   uzgodnić miejsce oraz termin podpisania Umowy.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta.

A. Wykonawca, w dniu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym – j.w.

CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY                                               /PO WYJ. I / ZMIANIE II SIWZ z dnia 01 marca 2019r./

1. Niniejszy Formularz  stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn Zamawiającego (poziom: - 1) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET I – SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI

| L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ SZT. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDN. 1 SZT. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU CENT | NUMER KATALO GOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawka z EDTA - na ilość pobranej krwi ok. 1ml | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówko-strzykawka do OB. - na ilość pobranej krwi ok. 2ml | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówko-strzykawka do OB.- na ilość pobranej krwi ok. 3,5ml | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu do koagulologii - na ilość pobranej krwi ok. 1,4ml /max. wysokość 7,0cm ; średnica 0,8 cm – 1,15 cm | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu do koagulologii - na ilość pobranej krwi ok. 2,7ml /max. wysokość 7,0cm ; średnica 1,1 cm – 1,5 cm/ | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem (żel)- na ilość pobranej krwi ok. 2ml (jednak nie mniej) | 24 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem - na ilość pobranej krwi ok. 3ml | 160 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem- na ilość pobranej krwi ok. 4,5ml | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy bez wykrzepiacza (bez aktywatora wykrzepiania i bez granulatu) - na ilość pobranej krwi ok. 4,5ml | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy bez wykrzepiacza (bez aktywatora wykrzepiania i bez granulatu) - na ilość pobranej krwi ok. 3ml | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem - na ilość pobranej krwi ok. 7,5ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówko-strzykawka z fluorkiem sodu na ilość pobranej krwi ok. 1ml (jednak nie mniej) | 38 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówko-strzykawka z heparyną litową na ilość pobranej krwi ok. 2,7ml | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pipeta do OB. ze skala i tulejką lub /oferowane podkreślić/ pipeta do OB. ze skalą | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła z uchwytem 0,8 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła z uchwytem 0,9 | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Adapter do końcówki typu LUER – membranowy, do podawania leku i pobierania krwi | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Adapter umożliwiający podłączenie do końcówki typu LUER | 28 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Mikroprobówka z EDTA na 200 μl z zamontowaną kapilarą | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka do RKZ z krwi tętniczej na objętość 1ml /z heparyną litową/ sterylna, pakowana pojedynczo w blistry lub /oferowane podkreślić/ strzykawka do RKZ z krwi tętniczej /z heparyną litową/ sterylna, pakowana pojedynczo w blistry ze znacznikami na objętość 1; 1,5; 2; 2, 3 ml pod warunkiem, że pobranie krwi w ilości do w/w znacznika umożliwia wykonanie badania | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew, sterylna, z drenem o dł. 20 – 23 cm. Pakowana w zestawie gotowym do użycia, bez konieczności montowania elementów. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Probówka-strzykawka z EDTA na ilość pobranej krwi ok. 2,0ml | 130 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Statyw do nastawiania OB dla probówko-strzykawek do poz. 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Statyw do nastawiania OB dla probówko-strzykawek do poz. 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

Uwaga !

1. Probówki do uzyskania surowicy muszą posiadać: a) wysokość nie mniej niż 6 cm, średnica nie mniej niż 1 cm             b) max. wymiary 9,5 cm; średnica 1,5 cm

2. Probówki mają posiadać nalepkę ułatwiającą podpisywanie (nie dotyczy poz. 19 i 20).

3. Wszystkie oferowane pozycje asortymentowe muszą pochodzić od jednego producenta oraz muszą być kompatybilne w zakresie powyższego pakietu.

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET II – SYSTEM ZAMKNIĘTY DO OZNACZANIA PŁYTEK KRWI

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 SZTUKI NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU CENT | NUMER KATALO GOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawki do oznaczania płytek krwi – zawierająca substancję zapobiegającą agregacji płytek | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły kompatybilne z probówkami z pozycji 1 Igła z uchwytem 0,8 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stazy automatyczne | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

Uwaga !

1. Wszystkie oferowane pozycje asortymentowe muszą pochodzić od jednego producenta oraz muszą być kompatybilne w zakresie powyższego pakietu.

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy