SZZP – PN  1 / 2019 – 271 –  11 / 19                                                                                                                          Dębica, dnia  29  kwietnia 2019r.

ZMIANA IV SIWZ

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATU GŁÓWNEGO I POMOCNICZEGO, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WIRÓWKI LABORATORYJNEJ DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY   (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 1 / 2019, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego),  działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokonuje zmiany treści SIWZ, w poniższym zakresie:

- CZĘŚĆ IV A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE: pkt 3 D ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „(…) w terminie max. 24 godzin roboczych (…)”

- CZĘŚĆ VIII B - OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: pkt 3 D ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „(…) w terminie max. 24 godzin roboczych (…)”.

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY: ODCZYNIKI DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH: pkt 3 a) otrzymuje brzmienie: „a) W CZ. IX A:  (KOL. 5 + KOL. 6 ) = KOL. 7  KOL. 7  X KOL. 8 = KOL. 9;   KOL. 9 X KOL. 10 = KOL. 11  oraz  CZĘŚĆ V B SIWZ”.

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  1. DOSTAWA – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH (…):

§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „(…) 3 dni roboczych (…)”

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „(…) 3 dni roboczych (…)”

§ 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „(…) 7 dni roboczych (…)”

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  2. DZIERŻAWA SPRZĘTU (…):

§ 4 ust. 1B otrzymuje brzmienie: „(…) 5 dni roboczych (…)”

§ 4 ust. 1C otrzymuje brzmienie: „(…) 5 dni roboczych (…)”

§ 8 ust. 5 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „ (…) w terminie max. 24 godzin roboczych (…)”

  - Termin składania ofert do: 10 MAJA 2019r. godz. 10.00,          Termin otwarcia ofert: 10 MAJA 2019r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 08 lipca 2019r.

W załączeniu CZ. VIII B, IX A, X A – po w/w zmianie.

Ponadto: CZ. I C, I D, V C – po zmianie z dnia 26 kwietnia 2019r. – z prawidłowym określeniem numeru zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej, a także przekazuje Wykonawcom poprzez zamieszczenie na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ,

2) art. 38 ust. 4a ppkt 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania,

3) art. 12 a ust. 3 – niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

L. B. / M. B.

CZĘŚĆ VIII B - OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

/PO ZM. IV SIWZ  z  dnia 29 kwietnia 2019r./

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANE DOSTAWY I DZIERŻAWĘ SPRZĘTU:

A. Wystawianie faktur VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Termin płatności za dostawę = 29 dni od daty wystawienia faktury.

C. Termin płatności za dzierżawę sprzętu = 60 dni od daty wystawienia faktury.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

A. Termin realizacji:

- przedmiotu zamówienia = 36 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- poszczególnych dostaw odczynników laboratoryjnych (zwanych dalej: „odczynniki”), materiałów dodatkowych, części zużywalnych, kontroli, kalibratorów (zwanych dalej: „mat. dodatkowe”) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium,

- dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu głównego i aparatu pomocniczego, sprzętu komputerowego i wirówki

laboratoryjnej (zwanych dalej: „sprzęt”) = max. 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy - ………..………. dni roboczych

od daty zawarcia umowy.

3.  GWARANTUJEMY:

B. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania):

- odczynniki i materiały dodatkowe =  min. 24 mieś., max. 36 miesięcy od daty zawarcia umowy - …..…….. mieś. od daty zawarcia umowy,

- dzierżawy sprzętu = przez cały okres trwania umowy

C. Czas reakcji serwisu technicznego - max. 1 dzień roboczy, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu przez Zamawiającego.

D. Wstawienie sprzętu zastępczego:

1) w przypadku awarii dwóch aparatów (głównego i pomocniczego) jednocześnie – aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany w terminie max. 24 godzin roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

2) w przypadku awarii wirówki laboratoryjnej  – wirówka laboratoryjna zastępcza o parametrach nie gorszych niż wirówka naprawiana – w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy,

3) w przypadku awarii sprzętu komputerowego – sprzęt komputerowy zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt komputerowy naprawiany – w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy,

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu zastępczego w w/w przypadku na koszt Wykonawcy.

E. Bezpłatny przegląd techniczny sprzętu: aparatu głównego, aparatu pomocniczego, wirówki laboratoryjnej przynajmniej 1 raz w roku (chyba, że wymogi producenta sprzętu w tym zakresie są wyższe) w okresie trwania umowy. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2020r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu po wykonaniu przeglądu.

F. Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego sprzęt – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Centralnego.

4. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację poszczególnych zamówień na dostawę odczynników i mat. dodatkowych – ………………………….……..…………….……

…………………………… tel. ……........................................ fax.: ............................................. e-mail: ………………….……………................

B. Realizację dostawy, instalację i uruchomienie sprzętu - …………….………………………..………………….……..……………….………..

………………………………tel. …………………………………. fax. ………………..……….………… e-mail: ………………..………………..……

C. Realizację składanych przez Zamawiającego reklamacji dot. realizacji umowy: ….……..…………….…….……….…..…………………

…………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..………………..e- mail: …………….………………………….

D. Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek sprzętu: ………………………..………….……..………………………………..…….…………

…………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..………………..e- mail: …………….………………………….

5. OŚWIADCZAMY, ŻE:

A. Wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie *)

B. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie n/w części zamówienia *):

1) …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………..

2) itd. ……………………………………………………………………………………..………………………………………..…………….…..………

C. Nazwy Firm podwykonawców (o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty):

1) …………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………….……………….

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

*) właściwe zaznacza / wpisuje Wykonawca

6. Wartość brutto (dla celów inwentaryzacyjnych) sprzętu:

A. APARAT GŁÓWNY = ………………………….……….. ZŁ,                                B. APARAT POMOCNICZY = …………………….…………….. ZŁ

C. WIRÓWKA LABORATORYJNA = ………………………………… ZŁ                D. SPRZĘT KOMPUTEROWY = ………………….……………… ZŁ

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorem Umowy.

2. Nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki Zamawiającego – określone w SIWZ.

3. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu: ZP – PN – 1 / 2019.*

5. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej, wynikającej z Ustawy Kodeks Karny.

Art. 297 & 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji  lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

& 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w & 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

..........................................................................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY

1. DOSTAWA - ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY                                                   (ZP – PN – 1 / 2019)

1.  Poniższy Wzór Umowy stanowi integralną część SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

/PO ZMIANIE IV SIWZ    z  dnia 29 kwietnia 2019r./

UMOWA  Nr   .... / 2019

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 1 / 2019

zawarta  w  dniu  .....  pomiędzy: …...  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......, , a Firmą:.......- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do........ wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

& 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy - ………  - na podstawie zamówień  składanych - przesłanych przez Zamawiającego (Kierownik Laboratorium Centralnego) sukcesywnie wg potrzeb oraz do czasu związania zakresem rzeczowym niniejszej umowy.

A. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa na dzierżawę sprzętu.

2. Dostawy przedmiotu umowy następować będą:

A. W terminie max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 -13.30 - loco Laboratorium Centralne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91; wraz z rozładunkiem  do pomieszczeń w/w Laboratorium.

B. W odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach, a każda partia dostawy będzie zawierać nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta, nr serii / nr katalogowy oraz okres ważności.

C. Transportem, zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada:

A. Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych, a dokumenty te będą doręczone w dniu pierwszej dostawy oraz na każde żądanie Zamawiającego – ZAŁ. NR 2 do Umowy.

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest - ................................................, tel..................................................., fax.: ………………………..…………, e-mail: …………………………….……………..

5. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: …………………………………………….………………………..

& 2

1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od …………………..…… do ……………………….

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ............................... ZŁ

słownie: ..................

2. Przyjmuje się ceny jednostkowe netto w  pozycjach - ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej umowy.

3. W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty, związane z dostawami przedmiotu umowy-loco Laboratorium Centralne (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, za i rozładunku, ewentualne opłaty celne i podatek VAT).

& 4

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres …………… miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do ……………………….

2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

A. Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem i dowodami) do siedziby Zamawiającego.

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

A. Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku VAT dla produktu będącego przedmiotem umowy

- w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT lub zmiany stawki podatku VAT – w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania  uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z Zapisami Ustawy o VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Wykonawca każdorazowo poinformuje o zaistniałym fakcie Zamawiającego.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

C. Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, składa Zamawiającemu umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumenty złożone przez Wykonawcę podlegają ocenie i weryfikacji przez Zamawiającego, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wykonawcy winno ulec zmianie.

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

5. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

A. Konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością  nie mógł przewidzieć,

B. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

W przypadku określonym w ust. 5 zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

W w/w przypadkach Zamawiający po dokonaniu zmiany Umowy przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie o zmianie umowy.

6. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpi nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 144 & 1 ust. 1e ustawy.

A. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6 pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 5 pkt 1 – 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia nowego Wykonawcy.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.

A. Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w & 7 ust. 3 Umowy.

8. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.

9. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.:

1) wycofania z obrotu   lub

2) czasowego wycofanie produktu przez producenta   lub

3) czasowego wstrzymania produkcji   lub

4) braku produkcji   lub

5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy   lub

6) zaistnienia incydentu medycznego   lub

7) zaistnienia niezależnych od Wykonawcy skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tego samego przeznaczenia, spektrum działania oraz posiadającego właściwości, parametry graniczne na poziomie nie gorszym niż asortyment będący przedmiotem umowy, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 9 A  i jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy – Wykonawca, który nie ponosi za powyższe okoliczności zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi.

B. W przypadku innego sposobu pakowania oferowanego asortymentu – „zamiennika - odpowiednika” cena za opakowanie zbiorcze oferowanego „odpowiednika” zostanie odpowiednio przeliczona przez Wykonawcę, wraz z podaniem ilości jednostkowych w opakowaniu zbiorczym.

C. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 9 A każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

D. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 9 C.

10. Po okresie niezmienności cen, tj. po okresie określonym w pkt. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wykonawcę mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

11. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

12. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 15 Umowy.

A. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

13. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 15 Umowy.

& 5

1. Reklamacje Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje Zamawiającego co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy jest: ………………………..…, tel. ……………………, fax. ………………………..., e-mail: ……………………………..

& 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu  umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności  – w przypadku braku załatwienia reklamacji trybie & 5 Umowy,

e) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy.

f) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 3 A Umowy.

2. Wykonawca nalicza Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 7

1. Powtarzające  się  2- krotne nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego terminów ważności,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Wykorzystanie ilości opakowań materiałów dodatkowych lub ilości opakowań odczynników laboratoryjnych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik do Umowy) przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa na dzierżawę sprzętu – stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych  oraz umowy na dzierżawę sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 8

1. Warunki płatności za zrealizowane dostawy:

A. Wystawianie faktur VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Termin płatności = 29 dni od daty wystawienia faktury.

2. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

& 9

1. Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

& 10

Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego.

& 11

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 12

Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku braku doręczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

& 13

Ewentualne spory z tytułu roszczeń rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.

& 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

& 16

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:                                                                     Z A M A W I A J Ą C Y:

CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY

2. DZIERŻAWA SPRZĘTU (APARATU GŁÓWNEGO I POMOCNICZEGO, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WIRÓWKI LABORATORYJNEJ) DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY                                                       ZP – PN – 1 / 2019)

PO ZMIANIE IV SIWZ   z  dnia 29 kwietnia 2019r./

UMOWA Nr ...... / 2019

w sprawie zamówienia publicznego -  w trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 1 / 2019 zawarta w dniu ........  pomiędzy Wykonawcą: ................... - zwanym dalej Wydzierżawiającym, reprezentowanym przez: ..........  a Zamawiającym: ….… - zwanym dalej Dzierżawcą, reprezentowanym  przez: ....................

& 1

1. Przedmiotem umowy jest:

A. DZIERŻAWA SPRZĘTU (będącego własnością Wydzierżawiającego) :

- APARAT GŁÓWNY: …………………………………………………………………………………….…………………………….,

- APARAT POMOCNICZY: ……………………………………………………………………………………….…………………….,

- WIRÓWKA LABORATORYJNA: …………………………………………………………………………………………………….,

- SPRZĘT KOMPUTEROWY: …………………………………………………………………………………………………………..

-  zwanych dalej „sprzętem” - zgodnie z ofertą: ZAŁ. NR 1 A, 1 B, 1 C, 1 D do Umowy.

B. DOSTAWA MATERIAŁÓW DODATKOWYCH, CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH, KONTROLI, KALIBRATORÓW (zwanych dalej: materiały dodatkowe) – niezbędnych do wykonania badań wg CZĘŚCI IX A – na oferowanym przez Wykonawcę sprzęcie.

2. Wartość brutto w/w sprzętu wynosi: aparat główny  = ……………………… zł,    aparat pomocniczy = …………………….. zł

wirówka laboratoryjna = …………………………………… zł,          sprzęt komputerowy = ………………..……….. zł

3. Umowa niniejsza jest integralną częścią umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych.

4. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot umowy:

A. Będący wyrobem medycznym posiada: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie  LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji  Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych LUB Formularz Przeniesienia Danych

B. Nie będący wyrobem medycznym posiada: odpowiednie i aktualne atesty, a dokumenty te będą doręczane na każde żądanie Dzierżawcy  – ZAŁ. NR 3 do Umowy.

5.  Wydzierżawiający zobowiązuje się do:

A. Realizacji dostawy sprzętu, instalacji i uruchomienia, tj. przekazania sprzętu w stanie gotowym do użytku - loco laboratorium Centralne  w terminie  max. …………. dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

B. Doręczenia Dzierżawcy w dniu dostawy sprzętu pełnej instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim lub w j. obcym – wraz z tłumaczeniem na j. polski.

C. Realizacji poszczególnych dostaw materiałów dodatkowych w terminie max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia.

6. Wydzierżawiający ponosi koszty:

A. Koszty transportu i ubezpieczenia sprzętu „do” i „z” siedziby Wydzierżawiającego.

B. Zainstalowania sprzętu wraz z jego uruchomieniem w pomieszczeniach Laboratorium Centralnego.

C. Przeszkolenia personelu obsługującego sprzęt w w/w Pracowni Dzierżawcy.

7. Przekazanie sprzętu przez Dzierżawcę jak i jego zwrot po upływie okresu niniejszej umowy nastąpi (transportem i na koszt Wydzierżawiającego) w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego przez Strony.

8. Ze strony Wydzierżawiającego osobą odpowiedzialną za realizację dostawy, instalację i uruchomienie sprzętu jest: ............................................, tel.: ………………………., fax.: ………………………., e-mail: …………………………………….

9. Ze strony Dzierżawcy  poprawną realizację umowy nadzoruje: …………………………………………….. .......................................

& 2

Okres trwania umowy dzierżawy –  36 mieś., tj. od ................... do dnia ………………………

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy ogółem wynosi brutto: ……….. ZŁ

słownie: ……………………………...

A. Wartość brutto umowy w części dotyczącej dzierżawy sprzętu wynosi: ……………………….… ZŁ

B. Wartość brutto umowy w części dotyczącej materiałów dodatkowych wynosi: …………………. ZŁ

2. Płatność za dzierżawę sprzętu (po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru) oraz dostawę materiałów dodatkowych:

A. Wystawianie faktur VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Termin płatności za dostawę materiałów dodatkowych wynosi 29 dni od daty wystawienia faktury

C. Termin płatności za dzierżawę sprzętu wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wydzierżawiający zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wydzierżawiającego.

5. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wydzierżawiającemu przysługują odsetki ustawowe.

6. Wydzierżawiający ponosi pełną odpowiedzialność za określone w ofercie (ZAŁ. Nr 2 do Umowy) ilości materiałów dodatkowych – niezbędnych do wykonania zakresu określonego w ZAŁ. NR 1 do Umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych.

7. W przypadku niedoszacowania przez Wydzierżawiającego ilości opakowań materiałów dodatkowych i w konsekwencji wykorzystania zakresu rzeczowego materiałów dodatkowych  (ZAŁ. NR 2 do Umowy) przed upływem terminu na jaki została zawarta Umowa na dostawę odczynników laboratoryjnych – stanowić to może podstawę do odstąpienia przez Dzierżawcę od zawartej umowy na dostawę odczynników odcz. laborat. oraz umowy na dzierżawę sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający (& 7 ust. 3 Umowy NR …. / 2019 na dostawę odczynników laboratoryjnych).

& 4

1. Reklamacje Dzierżawcy co do:

A. Jakości sprzętu oraz niezgodności dostarczonego sprzętu z jego opisem (ZAŁ. NR …… do Umowy) i wymiana tego przedmiotu umowy na wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

B. Terminowości uruchomienia sprzętu (tj. przekazania sprzętu w stanie gotowym do użytku) – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

C. Ilości dostarczonych materiałów dodatkowych oraz co do terminowości i dostawa tego asortymentu – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

D. Jakości dostarczonego asortymentu materiałów dodatkowych oraz niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Dzierżawcy co do niezgodności w fakturach VAT w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wydzierżawiającego osobą odpowiedzialną za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………….., tel.; ………………………………, fax.: ………………………….., e-mail: …………………………………….

& 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dzierżawca nalicza Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Dzierżawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

c) 0,5% wartości brutto sprzętu nie przekazanego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto danego rodzaju sprzętu - za każdy dzień zwłoki, w przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego tego sprzętu, o którym przeglądzie mowa w & 8 ust. 4 Umowy, braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy,

e) 0,5% wartości brutto materiałów dodatkowych nie dostarczonych w terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

f) 0,5% wartości brutto aparatu głównego i pomocniczego – za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie aparatu zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 5 ppkt. 1 Umowy,

g) 0,5% wartości brutto wirówki laboratoryjnej – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie sprzętu zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 5 ppkt. 2 Umowy,

h) 0,5% wartości brutto sprzętu komputerowego – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie sprzętu zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 5 ppkt. 3 Umowy,

i) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku błędnie naliczanych cen i terminów płatności – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 4 Umowy,

2. Wykonawca nalicza Dzierżawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Dzierżawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 6

1. Nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Dzierżawcę, tj.:

a) nieterminowa realizacja dostawy sprzętu (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

b) dostawa sprzętu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) nieterminowa realizacja dostaw materiałów dodatkowych (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

d) dostawa materiałów dodatkowych niezgodnych z opisem w załączniku do umowy lub niezgodnych ze złożonym zamówieniem (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

e) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych materiałów dodatkowych lub ich terminów ważności,

f) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Dzierżawcy (j.w.), stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 7

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu):

A. Dzierżawy sprzętu przez okres 36 mieś. od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ………………………….…………………………

B. Materiałów dodatkowych przez okres ………….…… od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………………………

2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

A. Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia Wykonawcy - Wydzierżawiającego (wraz z uzasadnieniem i dowodami) do siedziby Zamawiającego - Dzierżawcy.

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wydzierżawiającego w przypadku:

A. Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku VAT dla produktu będącego przedmiotem umowy - w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT lub zmiany stawki podatku VAT – w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania  uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z Zapisami Ustawy

o VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Wydzierżawiający każdorazowo poinformuje o zaistniałym fakcie Dzierżawcę.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

C. Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wydzierżawiającego.

Wydzierżawiający, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, składa Dzierżawcy umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wydzierżawiającego.

Dokumenty złożone przez Wydzierżawiającego podlegają ocenie i weryfikacji przez Dzierżawcę, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wydzierżawiającego winno ulec zmianie.

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

5. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (Wydzierżawiającego), jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

A. Konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający (Dzierżawca), działając z należytą starannością  nie mógł przewidzieć.

B. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku określonym w ust. 5 Dzierżawca nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

W przypadku określonym w ust. 5 zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

W w/w przypadkach Dzierżawca po dokonaniu zmiany Umowy przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie o zmianie umowy.

6. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy-Wydzierżawiającego, w przypadku, gdy Wykonawcę - Wydzierżawiającego, któremu Zamawiający - Dzierżawca udzielił zamówienia, ma zastąpi nowy Wykonawca - Wydzierżawiający w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy - Wydzierżawiającego lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca - Wydzierżawiający spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 144 & 1 ust. 1e ustawy.

A. Wydzierżawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6 pisemnie informuje Dzierżawcę, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 5 pkt 1 – 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia nowego Wykonawcy - Wydzierżawiającego.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Dzierżawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Dzierżawca może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.

A. Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w & 8 ust. 5 Umowy.

8. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.

9. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.:

1) wycofania z obrotu   lub

2) czasowego wycofanie produktu przez producenta   lub

3) czasowego wstrzymania produkcji   lub

4) braku produkcji   lub

5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy   lub

6) zaistnienia incydentu medycznego   lub

7) zaistnienia niezależnych od Wydzierżawiającego skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - Dzierżawca dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tego samego przeznaczenia, spektrum działania oraz posiadającego właściwości, parametry graniczne na poziomie nie gorszym niż asortyment będący przedmiotem umowy, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 9 A  i jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy – Wydzierżawiający, który nie ponosi za powyższe okoliczności zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi.

B. W przypadku innego sposobu pakowania oferowanego asortymentu – „zamiennika - odpowiednika” cena za opakowanie zbiorcze oferowanego „odpowiednika” zostanie odpowiednio przeliczona przez Wydzierżawiającego, wraz z podaniem ilości jednostkowych w opakowaniu zbiorczym.

C. Wydzierżawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 9 A każdorazowo pisemnie informuje Dzierżawcę, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

D. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Dzierżawcy i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 9 C.

10.  W przypadku szczególnych okoliczności, tj. wprowadzenia do obrotu sprzętu, materiałów dodatkowych nowszej generacji niż produkty będące przedmiotem Umowy - Dzierżawca dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tej samej nazwy, właściwości, parametrów granicznych, przeznaczenia, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

A. Wydzierżawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 10 każdorazowo pisemnie informuje Dzierżawcę, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Dzierżawcy i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 10 A.

11. Po okresie niezmienności cen, określonym w ust. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wydzierżawiającego mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wydzierżawiającego (data wpływu pisma do siedziby Dzierżawcy).

12. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Dzierżawcy (data wpływu pisma do siedziby Dzierżawcy).

13. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 15 Umowy.

& 8

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się przez okres trwania umowy do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i wykonywania wszelkich napraw, przeglądów, walidacji oraz do likwidacji wszelkich usterek i awarii sprzętu (będącego przedmiotem dzierżawy), które to usterki i awarie  uniemożliwiają używanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

A. Obsługa serwisowa sprzętu będzie wykonywana wyłącznie przez podmioty upoważnione przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela – Wykaz tych podmiotów: ZAŁ. NR ……  do Umowy.

2. Dzierżawca będzie obciążony kosztami części zamiennych, robocizny oraz materiałów dodatkowych, o ile uległy uszkodzeniu z jego winy.

3. Czas reakcji – przyjazdu serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu = max. 1 dzień roboczy, w trakcie dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu przez Zamawiającego,

A. Osoba przyjmująca zgłoszenia dot. awarii / usterek sprzętu: …………………………….………………..………….……., …………………………………………tel.: ………………………….., fax.: ………………………….., e-mail: ……………………………….

4. Wydzierżawiający gwarantuje Dzierżawcy bezpłatny przegląd techniczny sprzętu: aparatu głównego, aparatu pomocniczego, wirówki laboratoryjnej ………razy w roku /przynajmniej 1 raz w roku/ (chyba, że wymogi producenta sprzętu w tym zakresie są wyższe) w okresie trwania umowy. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2020r. wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających prawność sprzętu po wykonaniu takiego przeglądu.

5. Wykonawca gwarantuje, że:

1) w przypadku awarii dwóch aparatów (głównego i pomocniczego) jednocześnie – aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany w terminie max. 24 godzin roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

2) w przypadku awarii wirówki laboratoryjnej  – wirówka laboratoryjna zastępcza o parametrach nie gorszych niż wirówka naprawiana – w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy,

3) w przypadku awarii sprzętu komputerowego – sprzęt komputerowy zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt komputerowy naprawiany – w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy,

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu zastępczego w w/w przypadku na koszt Wykonawcy.

& 9

1. Dzierżawca zobowiązuje się używać sprzęt zgodnie z jego instrukcją obsługi i zasadami praktyki laboratoryjnej.

2. Dzierżawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie przedmiotu umowy przed uszkodzeniami i kradzieżą.

3. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność majątkową za uszkodzenie lub utratę sprzętu, spowodowaną jego niewłaściwą obsługą, działaniem osób trzecich lub okoliczności siły wyższej (kradzież, pożar itp.)

4. Dzierżawca nie może oddać sprzętu do używania osobie trzeciej, ani dokonać zmiany miejsca jego używania bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

& 10

Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy albo w związku z nią, których Strony nie będą mogły załatwić ugodowo, będą rozstrzygane przez  Sąd właściwy dla  Dzierżawcy.

& 11

1. Wydzierżawiający jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wyczerpać tok postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Dzierżawcy.

2. Dzierżawca jest zobowiązany ustosunkować się do ewentualnych roszczeń w terminie 21 dni od ich zgłoszenia.

& 12

Wydzierżawiający oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Dzierżawcy.

& 13

Odstąpienie Dzierżawcy od zawartej umowy może nastąpić trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wydzierżawiającego – w przypadku braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy.

& 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

& 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wydzierżawiającego  i  dwa dla Dzierżawcy.

W Y D Z I E R Ż A W I A J Ą C Y:                                                     D Z I E R Ż A W C A:

CZĘŚĆ X B – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

A. Wykonawca, w terminie 3 dni (lub w tym samym dniu, w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 2) od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek:

- dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów (podpisanych przez osobę uprawnioną / upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego): Wykaz podmiotów upoważnionych, przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela, do obsługi serwisowej – stanowiących załączniki do zawieranej umowy (CZĘŚĆ X C).

- skontaktować się z Zamawiającym (mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08  205) – w celu uzgodnienia miejsca oraz terminu podpisania Umowy

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli zostanie złożona jedna oferta.

A. Wykonawca, w dniu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym – j.w.

ZAŁĄCZNIK  NR  …….. do UMOWY NR  ………….. / 2019

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 1 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA SPRZĘTU - APARAT  GŁÓWNY: ………………………………………….………………..…………………………

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA APARATU GŁÓWNEGO LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATU GŁÓWNEGO | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego

ZAŁĄCZNIK  NR  …….. do UMOWY NR  ………….. / 2019

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 2 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA SPRZĘTU - APARAT  POMOCNICZY: ………………………………………….………………..……………………

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA APARATU POMOCNICZEGO LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATU POMOCNICZEGO | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego

ZAŁĄCZNIK  NR  …….. do UMOWY NR  ………….. / 2019

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 3 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA SPRZĘTU – WIRÓWKA LABORATORYJNA: ………………………………………….………..……………………

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ WIRÓWKI LABORATORYJNEJ | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego

CZĘŚĆ I C – TABELA – PARAMERTY WYMAGANE                                              ZP – PN – 1 / 2019

PO ZMIANIE III SIWZ   z  dnia 26 kwietnia 2019r.

APARAT GŁÓWNY

| L.P. | #### PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE ORAZ PODAĆ /dot. pkt.: 1B, 23/ tj. zgodnie ze stanem faktycznym |
| --- | --- | --- |
| 1. | A. APARAT FABRYCZNIE NOWY, NIE UŻYWANY, ROK PRODUKCJI: 2018 TAK / NIE LUB B. APARAT UŻYWANY PO GENERALNYM PRZEGLĄDZIE, ROK PRODUKCJI: NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2016 TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 2. | WYDAJNOŚĆ 800 OZNACZEŃ FOTOMETRYCZNYCH NA GODZINĘ i 400 OZNACZEŃ ISE NA GODZINĘ TAK / NIE |  |
| 3. | STABILNOŚĆ KALIBRACJI ISE MINIMUM 24 GODZINY TAK / NIE |  |
| 4. | MATERIAŁ BADANY: A. SUROWICA TAK / NIE B. OSOCZE TAK / NIE C. MOCZ TAK / NIE D. PMR TAK / NIE |  |
| 5. | PRACA W PRÓBKACH PIERWOTNYCH (aktualnie używane Fimy Sarstedt), WTÓRNYCH I PEDIATRYCZNYCH TAK / NIE |  |
| 6. | OZNACZENIE W FAZIE CIEKŁEJ TAK / NIE |  |
| 7. | A. PRACA W KUWETACH WIELOKROTNEGO UŻYTKU TAK / NIE B. KUWETY W OFEROWANYM ANALIZATORZE WYKONANE Z MATERIAŁU ZAPEWNIAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ICH STOSOWANIA PRZEZ CAŁY OKRES UMOWY - BEZ KONIECZNOŚCI OKRESOWEJ WYMIANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TAK / NIE |  |
| 8. | ILOŚĆ POZYCJI NA ODCZYNNIKI UMOŻLIWIAJĄCA JEDNOCZESNE WYKONANIE WSZYSTKICH OFEROWANYCH BADAŃ TAK / NIE |  |
| 9. | CHŁODZENIE ODCZYNNIKÓW NA POKŁADZIE TAK / NIE |  |
| 10. | WBUDOWANY WEWNĘTRZNY CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ ODCZYNNIKÓW, PRÓBEK BADANYCH, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH TAK / NIE |  |
| 11. | DETEKTOR SKRZEPU TAK / NIE |  |
| 12. | OSOBNE IGŁY PIPETUJĄCE DLA ODCZYNNIKÓW I PRÓBEK BADANYCH TAK / NIE |  |
| 13. | APARAT WYPOSAŻONY W AUTOMATYCZNY PODAJNIK STATYWÓW Z PRÓBKAMI, Z MOŻLIWOŚCIA ICH ODSTAWIANAI BEZ PRZERYWANIA CIĄGŁOŚCI PRACY TAK / NIE |  |
| 14. | MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ W TRYBIE CITO TAK / NIE |  |
| 15. | MONITOROWANIE POZIOMU ODCZYNNIKÓW TAK / NIE |  |
| 16. | ODCZYNNIKI Z ANALIZATOREM STANOWIĄCE SPÓJNY SYSTEM ANALITYCZNY (pochodzące od jednego producenta) W MINIMUM 90% TAK / NIE |  |
| 17. | POSIADANIE GRUPY REPREZENTACYJNEJ W KONTROLI ORGANIZOWANEJ PRZEZ COBJwDL DLA OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW I MODELU ANALIZATORA TAK / NIE |  |
| 18. | WBUDOWANY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI TAK / NIE |  |
| 19. | ZAPEWNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROGRAMIE KONTROLI MIĘDZYNARODOWEJ - RANDOX (17 dowolnych parametrów w cyklu co 2 tygodnie) TAK / NIE |  |
| 20. | APARAT WYPOSAŻONY W UPS DAJĄCY MINIMUM 20 MINUT PODTRZYMYWANIA ZASILANIA TAK / NIE |  |
| 21. | PODŁĄCZENIE NA KOSZT WYKONAWCY DO ISTNIEJĄCEGO LSI („INFOMEDICA”) – KOMUNIKACJA DWUKIERUNKOWA TAK / NIE |  |
| 22. | W CZASIE TRWANIA UMOWY: - BEZPŁATNY SERWIS TAK / NIE - BEZPŁATNY PRZEGLĄD TECHNICZNY APARATU, NIE RZADZIEJ NIŻ 1 X W ROKU TAK / NIE ORAZ PODAĆ JAK CZĘSTO |  |
| 22. | ZAMONTOWANIE KLIMATYZACJI W PRACOWNI W CELU ZAPEWNIENIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRACY APARATU TAK / NIE |  |
| 23. | OFEROWANE ANALIZATORY POSIADAJĄ MOŻLIWOŚĆ OCENY STOPNIA |  |

UWAGA !

- Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w powyższym zakresie,  jeśli w kol. 3 w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ I D – TABELA - PARAMETRY WYMAGANE                                              (ZP – PN – 1 / 2019)

PO ZMIANIE III SIWZ   z  dnia 26 kwietnia 2019r.

APARAT  POMOCNICZY

| L.P. | #### PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE ORAZ PODAĆ /dot. pkt.: 1B, 23/ tj. zgodnie ze stanem faktycznym |
| --- | --- | --- |
| 1. | A. APARAT FABRYCZNIE NOWY, NIE UŻYWANY, ROK PRODUKCJI: 2018 TAK / NIE LUB B. APARAT UŻYWANY PO GENERALNYM PRZEGLĄDZIE, ROK PRODUKCJI: NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2016 TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 2. | WYDAJNOŚĆ MINMUM 300 OZNACZEŃ FOTOMETRYCZNYCH NA GODZINĘ i 150 OZNACZEŃ ISE NA GODZINĘ TAK / NIE |  |
| 3. | STABILNOŚĆ KALIBRACJI ISE MINIMUM 24 GODZINY TAK / NIE |  |
| 4. | MATERIAŁ BADANY: A. SUROWICA TAK / NIE B. OSOCZE TAK / NIE C. MOCZ TAK / NIE D. PMR TAK / NIE |  |
| 4. | BADANIA WYKONYWANE NA APARACIE: - GLUKOZA TAK / NIE - MOCZNIK TAK / NIE - KREATYNINA TAK / NIE - AST TAK / NIE - ALT TAK / NIE - KWAS MOCZOWY TAK / NIE - ELEKTROLITY TAK / NIE - CRP TAK / NIE - BIAŁKO CAŁKOWITE TAK / NIE - BIAŁKO W MOCZU I PMR TAK / NIE - MLECZANY TAK / NIE - LIPIDOGRAM TAK / NIE - WAPŃ TAK / NIE - FOSFOR TAK / NIE - MAGNEZ TAK / NIE - ETANOL TAK / NIE - AMYLAZA TAK / NIE - ALBUMINA TAK / NIE - CPK TAK / NIE - CK MB TAK / NIE - BILIRUBINA CAŁKOWITA I BEZPOŚREDNIA TAK / NIE - ALP TAK / NIE - GGTP TAK / NIE - ŻELAZO TAK / NIE - LIPAZA TAK / NIE - AMONIAK TAK / NIE Ź. HbA1c TAK / NIE |  |
| 6. | PRACA W PRÓBKACH PIERWOTNYCH (aktualnie używane Firmy „SARSTEDT”), WTÓRNYCH I PEDIATRYCZNYCH TAK / NIE |  |
| 7. | OZNACZENIE W FAZIE CIEKŁEJ TAK / NIE |  |
| 8. | A. PRACA W KUWETACH WIELOKROTNEGO UŻYTKU TAK / NIE B. KUWETY W OFEROWANYM ANALIZATORZE WYKONANE Z MATERIAŁU ZAPEWNIAJĄCEGO MOŻLIWOŚĆ ICH STOSOWANIA PRZEZ CAŁY OKRES UMOWY - BEZ KONIECZNOŚCI OKRESOWEJ WYMIANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TAK / NIE |  |
| 9. | ILOŚĆ POZYCJI NA ODCZYNNIKI UMOŻLIWIAJĄCA JEDNOCZESNE WYKONANIE WSZYSTKICH OFEROWANYCH BADAŃ TAK / NIE |  |
| 10. | CHŁODZENIE ODCZYNNIKÓW NA POKŁADZIE TAK / NIE |  |
| 11. | WBUDOWANY WEWNĘTRZNY CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ ODCZYNNIKÓW I PRÓBEK BAD ANYCH TAK / NIE |  |
| 12. | DETEKTOR SKRZEPU TAK / NIE |  |
| 13. | OSOBNE IGŁY PIPETUJĄCE DLA ODCZYNNIKÓW I PRÓBEK BADANYCH TAK / NIE |  |
| 14. | APARAT WYPOSAŻONY W AUTOMATYCZNY PODAJNIK STATYWÓW Z PRÓBKAMI, Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH DOSTAWIANIA BEZ PRZERYWANIA CIĄGŁOŚCI PRACY TAK / NIE |  |
| 15. | MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ W TRYBIE CITO TAK / NIE |  |
| 16. | IDENTYCZNE ODCZYNNIKI, PŁYNY MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRATORY, ELEKTRODY JAK W APARACIE GŁÓWNYM TAK / NIE |  |
| 17. | MONITOROWANIE POZIOMU ODCZYNNIKÓW TAK / NIE |  |
| 18. | ODCZYNNIKI Z ANALIZATOREM STANOWIĄCE SPÓJNY SYSTEM ANALITYCZNY (pochodzące od jednego producenta) W MINIMUM 90% TAK / NIE |  |
| 19. | POSIADANIE GRUPY REPREZENTACYJNEJ W KONTROLI ORGANIZOWANEJ PRZEZ COBJwDL DLA OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW I MODELU ANALIZATORA TAK / NIE |  |
| 20. | WBUDOWANY PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI TAK / NIE |  |
| 21. | APARAT WYPOSAŻONY W UPS DAJĄCY MINIMUM 20 MINUT PODTRZYMYWANIA ZASILANIA TAK / NIE |  |
| 22. | PODŁĄCZENIE NA KOSZT WYKONAWCY DO ISTNIEJĄCEGO LSI („INFOMEDICA”) – KOMUNIKACJA DWUKIERUNKOWA TAK / NIE |  |
| 23. | W CZASIE TRWANIA UMOWY: A. BEZPŁATNY SERWIS TAK / NIE B. BEZPŁATNY PRZEGLĄD TECHNICZNY APARATU, NIE RZADZIEJ NIŻ 1 X W ROKU TAK / NIE ORAZ PODAĆ JAK CZĘSTO |  |
| 24. | ZAMONTOWANIE KLIMATYZACJI W PRACOWNI W CELU ZAPEWNIENIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRACY APARATU TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w powyższym zakresie,  jeśli w kol. 3 w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ V C – TABELA - PARAMETRY OCENIANE                                               ZP – PN – 1 / 2019

PO ZMIANIE III SIWZ   z  dnia 26 kwietnia 2019r.

APARAT   GŁÓWNY

| L.P. | NAZWA PARAMETRU OCENIANEGO | TAK / NIE (WŁAŚCIWE WPISUJE WYKONAWCA tj. zgodnie ze stanem faktycznym) | ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW oraz ewentualne UWAGI (WPISUJE KOMISJA PRZETARGOWA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie w języku polskim ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 2. | Aparat o wydajności większej niż wymagana ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 3. | Możliwość wymiany pojedynczych elektrod modułu ISE ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 4. | Wykrywanie interferencji ze strony hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii wraz z jednoczesnym automatycznym flagowaniem przez oprogramowanie analizatora wyników poszczególnych analitów, których może dotyczyć interferencja ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 5. | Chłodzone pozycje na materiały kontrolne i kalibratory ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
|  |  | SUMA PUNKTÓW: |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Ocenianych stanowi treść oferty. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 – 5 Tabeli  to:

A. Ulotka, katalog, instrukcja, folder lub materiał informacyjny producenta aparatu, który to dokument jednoznacznie potwierdza oferowany parametr

oraz

B.  Pisemne poświadczenie Wykonawcy (wg: CZĘŚĆ V E) w zakresie autentyczności załączonych dokumentów.

........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

KOMISJA PRZETARGOWA:

- ………………………………………………..

- ………………………………………………

- ……………………………………………….

- …………………………………………………..