SZZP – PN 54/ 2019 – 271 – 8 / 2019                                                                                                              Dębica, dnia 04 września 2019r.

Wyj. I., ZM. II SIWZ

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – OBŁOŻENIA JEDNORAZOWE DO DROBNYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN - 54 / 2019, Ogłoszenie o Zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) – udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. „Pakiet I, poz. 3: czy Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

2. „Pakiet I, poz. 3: czy Czy Zamawiający dopuści komplet operacyjny z miękkiej włókniny typu SMS ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Włókina SMS to taki sam rodzaj włókniny jak SMMS, różni się tylko sposobem wytwarzania.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- FORMULARZ CENOWY: poz. 3  otrzymuje brzmienie: „(...) LUB  /oferowane podkreślić/  SMS (…)”

3. „Pakiet I, poz. 5: czy Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

4. „Pakiet I, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 2 – warstwowego (włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2)?  Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- FORMULARZ CENOWY: poz. 5  otrzymuje brzmienie: „(...) + - 5g/m² (…)”

5. „Pakiet I, poz. 10: czy Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

6. „Pakiet I, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści serwetę 75x90 cm z otworem okrągłym 8 cm i przylepcem wokół otworu, jałowa. Serweta z laminatu 2 – warstwowego (włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m2). Laminat spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Opakowanie zawiera informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w protokole. Pakowana podwójnie w papier krepowany plus torebka papierowo-foliowa

Serwety pakowane 12szt. w opakowanie dyspenser i 10 op. w karton zbiorczy”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- FORMULARZ CENOWY: poz. 10  otrzymuje brzmienie: „(...). Gramatura laminatu 57,5 g/m²  + - 5g/m² (…)”

Dotyczy zapisów umowy:

7. „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”                                                                                                                                                                           Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

Pakiet 1, poz.1

8. „Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji Danych.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- FORMULARZ CENOWY: poz. 1  otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB  /oferowane podkreślić/   „Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji Danych.”

Pakiet 1, poz. 2

9. „Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: Zestaw serwet do operacji żylaków:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz.3

10. „Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz.4

11. „Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

- 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL

- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL

- 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.”

A. FARTUCH: Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze  35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.

B.  FARTUCH z WZMOCNIENIEM: Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur.  Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację

płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji Danych.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz.5

12. „Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 56g/m2, opakowanie folia-papier 1szt wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG + system podwójnego zabezpieczenia (dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz zewnętrzny)”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

FORMULARZ CENOWY: poz. 5  otrzymuje brzmienie: (...) ”gramatura  + - 5g/m² „ (…)

Pakiet 1, poz.6

13. „Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2 (25g/m2 włóknina typu spunlace + 15%  folia PE), spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho 50 kPa, na mokro – nie wymagane, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2.

Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne typu TAG?”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- FORMULARZ CENOWY: poz. 6 otrzymuje brzmienie: ”(...) o gramaturze 30 g/m² + - 5g/m² (…)”.

Pozostałe wymagania jak SIWZ.

Pakiet 1, poz.7

14. „Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm, obszar wzmocnienia 60 x 140cm o gramaturze 80g/m2, czerwona folia z niebieskim wzmocnieniem włókninowym, opakowanie wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG?”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- FORMULARZ CENOWY: poz. 7 otrzymuje brzmienie: „(...) o wymiarze 80 x 145 cm  + - 5 cm. (...) 83 g/m²  + - 5g/m² (...)”.

Pakiet 1, poz.8

15. „Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 100 x 150cm, w kolorze niebieskim, o gramaturze 35g/m2 + wzmocnienie w rozmiarze 60 x 150cm, o gramaturze 28g/m2 – łącznie 63g/m2, sterylizowana radiacyjnie, na opakowaniu folia - papier 4 etykiety samoprzylepne typu TAG+ system podwójnego zabezpieczenia (dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz zewnętrzny).”    Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz.9

16. „Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190cm, w kolorze niebieskim, o gramaturze 35g/m2 + wzmocnienie w rozmiarze 65 x 190cm, o gramaturze 28g/m2 – łącznie 63g/m2, sterylizowana radiacyjnie, na opakowaniu folia - papier 4 etykiety samoprzylepne typu TAG+ system podwójnego zabezpieczenia (dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz zewnętrzny).”    Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz.10

17. „Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2 bądź 60g/m2, z otworem o średnicy 6cm x 8cm, na opakowaniu folia - papier 4 etykiety samoprzylepne typu TAG+ system podwójnego zabezpieczenia (dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz zewnętrzny).?”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- FORMULARZ CENOWY: poz. 10 otrzymuje brzmienie: „(...) 57,5 g/m² + - 5g/m². (…)”.

Pozostałe wymagania jak SIWZ.

Pakiet 1, poz.11

18. „Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2 bądź 60g/m2, w rozmiarze 90 x 120cm, na opakowaniu folia - papier 4 etykiety samoprzylepne typu TAG+ system podwójnego zabezpieczenia (dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz zewnętrzny).?”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- FORMULARZ CENOWY: poz. 11 otrzymuje brzmienie: „(...) 57,5 g/m²  + - 5g/m². (…)”.

Pozostałe wymagania jak SIWZ.

Pakiet 1, poz.12

19. „Czy Zamawiający dopuści serwetę w kolorze niebieskim o gramaturze 56g/m2 bądź 60g/m2, na opakowaniu folia - papier 4 etykiety samoprzylepne typu TAG+ system podwójnego zabezpieczenia (dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz zewnętrzny)., wytrzymałość na wypychanie na sucho 108kPa, na mokro 95kPa ?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz.13

20. „Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30 x 40cm ze sztywnikiem do kształtowania otworu kieszeni, opakowaniu folia - papier 4 etykiety samoprzylepne typu TAG+ system podwójnego zabezpieczenia (dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz zewnętrzny), zbiorczo 250szt w opakowaniu.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz.14

21. „Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 120cm + jedną taśmę samoprzylepną w zestawie – na opakowaniu  4 samoprzylepne etykiety typu TAG + 1 taśmę samoprzylepną pakowaną osobno?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet 1, poz.15

22.”Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe w rozmiarze 40 x 40cm, pakowane a’1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

W załączeniu: CZĘŚĆ IX A - po zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 38 ust. 6 uPzp – przedłuża termin składania ofert (ze względu na to, iż jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach), tj.:

Termin składania ofert do dnia  11 WRZEŚNIA 2019r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  11 września 2019r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia  10 października 2019r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Marian Adamczyk

M.K. / K.S. / B.W.

CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY                   /PO WYJ. I, ZMIANIE II SIWZ  z  dnia  04 września 2019r./

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn (poziom: - 1) Zamawiającego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

OBŁOŻENIA JEDNORAZOWE DO DROBNYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 18 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. ZA 1 SZT. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | 1) NAZWA HANDLOWA PRODUKTU 2) PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw serwet Uniwersalnych 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm 2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm . Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. LUB (oferowane podkreślić) Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji Danych. | 550 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw serwet Uniwersalnych z serwetą z wycięciem U 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm 1 serweta 2-warstwowa 200 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 80 cm 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | 360 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Kompletwykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS LUB (oferowane podkreślić) SMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę zrozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdyzestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foliPE. Zaoferowany produkt musi bezwzględnie spełniaćwymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe iwłaściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. | 5 900 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw uniwersalny z fartuchami Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190 cm 2 ręczniki 30cm x 40 cm 1 fartuch chirurgiczny XL, 130 cm 1 fartuch chirurgiczny XXL 150 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38cm x 40 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75cm x90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm (+/- 5cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm, z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15cm + 70 cm+ 15 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura min 57,5g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200ml/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokiej normy PN EN 13795. Taśma mocująca na serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokość 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/mg z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150 cm posiadający dodatkowo wzmocnienia w części przedniej na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiadający 2 etykiety samoprzylepne z nr katalogowym, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu torebka foliowo- papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta operacyjna 2-warstwowa 75 cm x 90 cm Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2 (+ - 5 g/m²) Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 700 |  |  |  |  |  |
| 6. | Serweta chirurgiczna 75x90cm z samoprzylepnym regulowanym otworem. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2 (+ - 5 g/m²), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | 850 |  |  |  |  |  |
| 7. | Serweta na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm. (+ - 5 cm) Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2 (+ - 5g/m²). Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | 700 |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta na stolik instrumentariuszki Standard 120 cm x 140 cm Serweta wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2. Wymiary wzmocnienia 75 cm x 140 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta na stolik instrumentariuszki Standard 150 cm x 190 cm Serweta wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m2. Wymiary wzmocnienia 75 cm x 140 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 600 |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta o wymiarach 75 x 90 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2 (+ - 5g/m²). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Otwór okrągły o średnicy 8 cm położony centralnie posiada wokół 5 cm pasek samoprzylepny. Klej hypoalergiczny, repozycjonowalny ( umożliwiający swobodne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału). Opakowanie zbiorcze 40 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 11. | Serweta operacyjna samoprzylepna 90 cm x 110 cm . Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2 (+ - 5g/m²). Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Serweta 75 x 90 cm samoprzylepna. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | 1 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczna 2- komorowa o wymiarach 38 x 40 cm. Sterylna kieszeń na narzędzia 2- komorowa wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty hypoalergicznym klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Opakowanie zbiorcze 110 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | 330 |  |  |  |  |  |
| 14. | Osłona ortopedyczna na kończynę 33x110cm wykonana z folii, 2 foliowe taśmy samoprzylepne 10x50cm. Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. | 240 |  |  |  |  |  |
| 15. | Ręczniki celulozowe rozm. 30 x 40 (pakowane po dwie szt.) | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

……………..........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)