CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z sumy wartości brutto w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

A. Cenę jednostkową netto można podać maksymalnie do 4 miejsc po przecinku, natomiast /odpowiednio dla danego pakietu/ wartość netto i wartość brutto, sumę: wartości netto i wartości brutto należy podać max. do dwóch miejsc po przecinku .

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn Zamawiającego / Pracownia Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET I – NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ SZT./OP. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. ZA 1 SZT./OPAK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica do bardzo trudnych kaniulacji dróg żółciowych lub trzustki, jednokolorowa ze znacznikami co 5cm od końca dystalnego, powleczona hydrofilnie na 5,8cm, cieniodajny 4cm koniec; elastyczna, atraumatyczna, powleczona spiralną sprężyną końcówka; prosta lub zagięta;rozmiary: dł. 260 lub 450cm, średnica 0,025 lub 0,035 cala. | SZT. | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035; dwukolorowy, końcówka prosta. | SZT. | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy, załadowany dwukolorowym prowadnikiem 0.021 lub 0.035 o długości do wyboru: 260 lub 480cm z hydrofilną 5cm końcówką; trójkanałowy na całej długości sfinkterotom obrotowy; uformowana fabrycznie, odpowiednio zagięta, cieniodajna końcówka ; znaczniki na końcu cewnika; zaokrąglona końcówka; płynny obrót końcówki za pomocą rękojeści możliwy w obie strony; średnica cewnika 7Fr, współpracuje z prowadnikiem 0.035inch, zarówno krótkim, jak i długim; cięciwa tnąca - monofilamentna, o długości 25mm; min. kanał roboczy 3.2mm; rozpruwany kanał dla prowadnika, kanał uszczelnia się po rozerwaniu, co umożliwia dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu; jałowy. | SZT. | 25 |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy, trójkanałowy na całej długości sfinkterotom obrotowy; uformowana fabrycznie, odpowiednio zagięta, cieniodajna końcówka; znaczniki na końcu cewnika; zaokrąglona końcówka; płynny obrót końcówki za pomocą rękojeści możliwy w obie strony; średnica cewnika 7Fr, współpracuje z prowadnikiem 0.035inch, zarówno krótkim, jak i długim; cięciwa tnąca - monofilamentna, o długości 25mm; min. kanał roboczy 3.2mm; rozpruwany kanał dla prowadnika, kanał uszczelnia się po rozerwaniu, co umożliwia dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu; jałowy | SZT. | 25 |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy koszyk litotryptor stosowany do endoskopowego usuwania złogów i ciał obcych z dróg żółciowych. Drut pleciony (multifilamentowy). Koszulka posiada ergonomiczny uchwyt. Możliwość współpracy z prowadnicą krótką i długą. Koszyk wyposażony w markery pomiaru odległości. Średnica koszyka 2X4 lub 3X6cm, średnica koszulki 10Fr, dł. koszulki 208cm, średnica prowadnika ,035", kanał roboczy 4.2mm. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowy, śrubowy przyrząd do usuwania stentów z dróg żółciowych i przewodu trzustkowego przy użyciu i zachowaniu umiejscowienia prowadnika; dostarczany sterylny; dostępne rozmiary odpowiednie do usuwania stentów o rozmiarze: 5, 7, 8.5, 10, 11.5Fr; dł. Robocza 168cm; po prowadniku 0.018 dla 5Fr i 0.35 dla 7, 8.5, 10 i 11.5Fr. | SZT. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Poszerzadło do dróg żółciowych, temperowane sztywne, o rozmiarach: 6, 7, 8.5, 9 i 10Fr temperowane na dł. 3 cm do 4, 5 lub 6Fr dł. 200 cm, na prowadnik 0,035. | SZT. | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Stopniowany, sztywny cewnik do poszerzania zwężeń dróg żółciowych lub trzustkowych; cieniodajna opaska pozwala na widoczność we fluoroskopii; jednorazowy; jałowy; średnica 8.4 i 9.6Fr, długość 195cm, temperowany 7-5Fr; kompatybilny z prowadnikiem 0.035. | SZT. | 30 |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe poszerzadło balonowe do dróg żółciowych, wysokociśnieniowe; min. Śr. Kanału roboczego 2.8mm; rozmiary: średnica zewnętrzna 4, 6, 8 i 10mm; dł. balonu 3cm-4 cm; dł. Cewnika 180cm-190cm; średnica cewnika 6.8-5.5Fr; kompatybilny z prwadnikiem 0.035. | SZT. | 15 |  |  |  |  |
| 10. | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym I dolnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10Fr, długość 220cm | SZT. | 7 |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowe, trójstopniowe balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego; cewnik 8Fr, dł. Cewnika 240cm; dł. Balonu 5.5cm; załadowana prowadnica 300cm; średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18 i 18-19-20. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi magazynek spustowy działający w 2 pozycjach ze sznurkiem 122cm, nasadką z 6 gumkami, przedostatnia przezroczysta, sygnalizująca pozostanie 1 opaski, nasadka w rozmiarze 8,6mm do 9,2mm, 9,5mm do 11,5mm, 9,5mm do 13mm i 11mm do 14mm | SZT. | 30 |  |  |  |  |
| 13. | Tusz na bazie węgla do tatuażu polipów, 10 strzykawek po 5cm3 | OPAK. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Jednorazowa klipsownica do hemostazy, obrotowa – 360st., rozwarcie klipsa 16mm, jednostopniowe odłączenie klipsa; możliwość otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem ; kotwiczące zęby klipsa; zbrojona koszulka; śr. Kateteru 7Fr, długość 230cm; | SZT. | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET II – NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ SZT. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. ZA 1 SZT. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe igły gastroskopowe i kolonoskopowe do ostrzykiwania, z osłonką teflonową odporną na załamanie, długość ostrza igły 4 mm-6mm średnica 0,6 mm-0,7mm, długość robocza 1600mm-2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; | SZT. | 70 |  |  |  |  |
| 2. | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu, z funkcją płynnej rotacji, dł. narzędzia 2300mm minimalna śr. kanału roboczego 2,8 mm | SZT. | 70 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych, krótka (śr. szczotki 5mm i 12mm) i długa (dł. 1800mm i 2300mm, śr szczotki 7mm) do kanałów i zaworów endoskopów | SZT. | 6 000 |  |  |  |  |
| 4. | Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 75x90 cm, posiadająca taśmy mocującego stolika, z foliowymi kieszeniami na narzędzia. | SZT. | 220 |  |  |  |  |
| 5. | Wielorazowe kleszcze biopsyjne typu JUMBO z igłą i bez igły, okrągłe, kubełkowe z okienkiem, spiralna osłonka polerowana na odcinku dystalnym, śr. 3.4 mm, dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, rękojeść trwale połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu. | SZT. | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Pułapka na polipy, 4-ro komorowa, jednorazowa, na przewód ssaka | SZT. | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Ustniki jednorazowego użytku z otworem o rozmiarze 32 mm x 26 mm, nie zawierające lateksu, z gumką, wstępnie złożone - założona gumka z jednej strony, pakowane po 100 szt. w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników | SZT. | 4 000 |  |  |  |  |
| 8. | Pętla do polipektomii standardowa jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli: 10, 15, 25, 35 mm, długość narzędzia 2300 mm. Obrotowa | SZT. | 450 |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, pojemność min. 9 mm sześć., rozwarcie łyżeczek min. 6, 7 mm, dł. szczęk min. 4 mm, z igłą i bez igły, spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1600 i 2300 mm. | SZT. | 520 |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne aligatorki z okienkiem, pojemność min. 9 mm sześć., rozwarcie łyżeczek min. 6, 7 mm, dł. szczęk min. 4 mm, z igłą i bez igły, spiralna osłonka bez teflonu i z teflonem (do wyboru przez Zamawiającego), możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 2.3 mm, długość narzędzia 2300 mm. | SZT. | 200 |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, pojemność min. 14 mm sześć., rozwarcie łyżeczek min. 6, 7 mm, dł. szczęk min. 6 mm, z igłą i bez igły, spiralna osłonka bez teflonu i z teflonem (do wyboru przez Zamawiającego), możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 3.0 mm, długość narzędzia 2300 mm. | SZT. | 200 |  |  |  |  |
| 12. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne aligatorki z okienkiem, pojemność min. 14 mm sześć., rozwarcie łyżeczek min. 6, 7 mm, dł. szczęk min. 6 mm, bez igły, spiralna osłonka bez teflonu i z teflonem (do wyboru przez Zamawiającego), możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, śr. 3.0 mm, długość narzędzia 2300 mm. | SZT. | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET III – NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ SZT./OP. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. ZA 1 SZT./OPAK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość 40,60,80,100 lub 120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm,posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40,60,80,100 lub 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40,50,60,80 lub 100mm, średnica 8 lub 10mm; aplikator o długości 180cm. Posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Proteza do dróg żółciowych wykonana z EVA jednorazowego użytku o średnicy 8,5 lub 10 Fr, odległość między listkami 5,6,7,8,9,10,12 lub 15cm, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | SZT . | 85 |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 lub 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy. | SZT. | 85 |  |  |  |  |
| 6. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3-7mm; długość cięciwy 20-30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm. | SZT. | 150 |  |  |  |  |
| 7. | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu. | SZT. | 80 |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5-11,5-15mm lub 15-18-20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzia 1900mm,narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości, w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy. | SZT. | 170 |  |  |  |  |
| 9. | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'' lub 0,035, długość robocza 2700 lub 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1. | SZT. | 150 |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji oraz port iniekcyjny. | SZT. | 15 |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm;szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji oraz port iniekcyjny. | SZT. | 15 |  |  |  |  |
| 12. | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; kształt końcówki krótki, długi,zwężany,okrągły ze szczeliną krzyżową lub okrągła metalowa; średnica końcówki od 2,5 do 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 1950mm. | SZT. | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Jednorazowy cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych ). Średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0,035”; długość narzędzia 195 cm. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Jednorazowy litotryptor domechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy;posiada port iniekcyjny. | SZT. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej EZ CLIP, długość ramion klipsa 6-7,5 lub 9mm, kąt rozwarnia ramion 90 lub 135 stopni. | OPAK. | 8 |  |  |  |  |
| 17. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; dł. narzędzia 1650,1950 lub 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | OPAK. | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | OPAK. | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 lub 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku standardowe lub o powiększonej objętości, łyżeczki owalne, owalne z igłą, szczęki aligatora, szczęki aligatora z igłą ; obie łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; długość narzędzia 1550 lub 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk. | OPAK. | 20 |  |  |  |  |
| 21. | Filtry do KV-6 pakowane po 10 szt | OPAK. | 4 |  |  |  |  |
| 22. | Zawór biopsyjne wielorazowego użytku kompatybilny z endoskopami Olympus, pakowane po 10 szt. | OPAK. | 10 |  |  |  |  |
| 23. | Kapturek do TJF-140,160,160VR, pakowany po 2 szt | OPAK. | 4 |  |  |  |  |
| 24. | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów posiadanymi przez Zamawiającego | SZT. | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Zawór woda/powietrze niewymagający nawilżania | SZT. | 4 |  |  |  |  |
| 26. | Zawór ssący niewymagający nawilżania | SZT. | 4 |  |  |  |  |
| 27. | Adapter kanału roboczego kompatybilny z posiadanymi endoskopami i pompą OFP-2, pakowane po 100 szt. | OPAK. | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Dren do OFP-2 kompatybilny z adapterem kanału roboczego i pompą firmy Olympus pakowany po 50 szt | OPAK. | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Dren jednodniowy kompatybilny z posiadaną pompą OFP-2 firmy Olympus pakowany po 50 szt | OPAK. | 15 |  |  |  |  |
| 30. | Zawór woda/gaz niewymagający nawilżenia | SZT. | 4 |  |  |  |  |
| 31. | Szczotka jednorazowa do czyszczenia elewatora kompatybilna z posiadanymi endoskopami Olympus pakowana po 25 szt | OPAK. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)