SZZP – PN 70/ 2019 – 271 – 8/19                                                                                                                                Dębica, dnia 18  października  2019r.

Wyj. I. /ZMI I

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 10 października 2019r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE W PAKIETACH I – III DLA PRACOWNI ENDOSKOPII W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN 70 / 2019, Ogłoszenie o Zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) – udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1.”Prosimy o dopuszczenie w pakiecie I w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkerotomów obrotowych z załadowanym prowadnikiem z cewnikiem o średnicy 5.5Fr  i min kanałem roboczym 2.8 mm przy prowadniku 0,021 oraz cewnikiem o średnicy 7Fr i min kanałem roboczym 3.2mm przy prowadniku 0,035. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia,  tj.:

FORMULARZ CENOWY: w Pakiecie I poz. 3  otrzymuje brzmienie: (…) ”5.5Fr, współpracuje z powadnikiem 0,021 kanał roboczy 2.8mm  i  7Fr współpracuje z prowadnikiem 0,035 kanał roboczy 3.2 mm” (...).

2. „Prosimy o dopuszczenie w pakiecie I w pozycji 7, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych , temperowanych, sztywnych o rozmiarach: 6, 6.9, 8.4, 9 i 9.6 Fr i długości 195 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia,  tj.:

FORMULARZ CENOWY: w Pakiecie I poz. 7  otrzymuje brzmienie: (…) ”o rozmiarach 6,6.9,8.4,9. i 9.6„ (…), oraz (...) ” dł. 195 cm’(...).

3.”Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie chwytaka o na pętli o średnicy 40 mm.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

4.”Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ustników w rozmiarze 22 mm x 26 mm.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

5. ”Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

6. ”Czy Zamawiający w pozycji 11 i 12 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

7.Dotyczy warunków umowy § 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

8.Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacje Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – rozpatrywane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 8 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji”?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

9.”Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

10.Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacje Zamawiającego co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?”

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści Wzoru Umowy w tym zakresie. W związku z powyższym § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „(…) w terminie 3 dni roboczych (…) pozostałe zapisy umowy bez zmian.

11. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – rozpatrywane będą w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji”?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

12. „Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 5% na 3%?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

13. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1b

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 5% na 3%?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

14. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1c

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,3%?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

15. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1d

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,3%?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

16. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1c

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,3%?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

17. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

18. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

19. Dotyczy warunków umowy § 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

20.”Pakiet II, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek składający się z: krótkiej 15,5cm  szczotki do zaworów o średnicy włosia 5 x 10 mm, oraz z długiej 230cm szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu, o średnicy włosia 5 x 10 mm?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

21. „Pakiet II, poz. 5, 9, 10, 11, 12 – Czy Zamawiający dopuści wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu, co pozwoli na większą ilość złożonych ofert i atrakcyjniejsze dla Zamawiającego ceny?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

22. „Pakiet II, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści ustniki w rozmiarze 22x27mm, nie pakowane w dyspenser? Reszta parametrów  zgodna z SIWZ.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

23. „Pakiet II, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicach 10,15,25,32mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

W załączeniu: CZĘŚĆ IX A  oraz Wzór Umowy - po zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 12 a ust. 1 i ust. 2 uPzp – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia 24 października 2019r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 24 października 2019r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 22 listopada. 2019r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

S. P./ J. W./ J. P. / B.W

CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ: NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE W PAKIETACH I – III DLA PRACOWNI ENDOSKOPII W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY				                                                                                 (ZP – PN – 70 / 2019) ( PO WYJ. I /ZMI. I  z dnia 18.10.2019r)

1.  Poniższy Wzór Umowy stanowi integralną część SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych poniżej.

UMOWA  Nr   .... / 2019

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 70 / 2019

zawarta  w  dniu  …. ……….  pomiędzy: ZESPOŁEM …….  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......zwanym: ……, a Firmą:..........- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do ………………, reprezentowanym przez: …………..………………………………………………

& 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy – NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE W PAKIECIE …… DLA PRACOWNI ENDOSKOPII W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - na podstawie zamówień składanych - przesłanych przez Zamawiającego (Referent ds. Zaopatrzenia) sukcesywnie wg potrzeb oraz do czasu związania zakresem rzeczowym umowy.

2. Dostawy przedmiotu umowy następować będą:

A. W terminie  max 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, codziennie od pon. do pt. (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 -13.30 – loco Magazyn Zamawiającego (poziom: - 1)/ loco Pracownia Endoskopii, ZOZ w Dębicy,

ul. Krakowska 91, wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w  Magazynu.

B. W odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach, a każda partia dostawy będzie zawierać nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta.

C. Transportem, zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada:

A. Dla produktów będących Wyrobem Medycznym:  Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych/ B. Dla produktów nie będących Wyrobem Medycznym:  Deklarację Zgodności Producenta i Oznakowanie Znakiem CE, a dokumenty te w formie pisemnej będą doręczone w dniu pierwszej dostawy oraz na każde żądanie Zamawiającego – ZAŁ. NR 2 do Umowy.

4. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację składanych zamówień oraz umowy jest: .............................., tel. ...................

5. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: ………………………………………..

& 2

1. Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od daty zawarcia umowy, tj. od ......... do ……... lub do wyczerpania zakresu ilościowego określonego w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ...............................  ZŁ      słownie: ..................

2. Przyjmuje się ceny jednostkowe netto w  pozycjach - ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy.

3. W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty, związane z dostawami przedmiotu umowy-loco Magazyn  Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, za i rozładunku, ewentualne opłaty celne i podatek VAT).

& 4

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres …..... miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia …………

2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

A. Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem i dowodami) do siedziby Zamawiającego.

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

A. Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

C. Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, składa Zamawiającemu umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumenty złożone przez Wykonawcę podlegają ocenie i weryfikacji przez Zamawiającego, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wykonawcy winno ulec zmianie.

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

5. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością  nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

W przypadku określonym w ust. 5 zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

W w/w przypadkach Zamawiający po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy.

6. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpi nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 144 & 1 ust. 1e ustawy.

A. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6 pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 5 pkt 1 – 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia nowego Wykonawcy.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.

A. Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie.

8. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.

9. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.:

1) wycofania z obrotu    lub

2) czasowego wycofanie produktu przez producenta   lub

3) czasowego wstrzymania produkcji   lub

4) braku produkcji   lub

5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy   lub,

6) zaistnienia incydentu medycznego   lub

7) zaistnienia niezależnych od Wykonawcy skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tej samej nazwy międzynarodowej, tego samego przeznaczenia, spektrum działania oraz posiadającego właściwości na poziomie nie gorszym niż asortyment będący przedmiotem umowy, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 9 A  i  jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy – Wykonawca, który nie ponosi za powyższe okoliczności zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi.

B. W przypadku innego sposobu pakowania oferowanego asortymentu – „zamiennika - odpowiednika” cena za opakowanie zbiorcze oferowanego „odpowiednika” zostanie odpowiednio przeliczona przez Wykonawcę, wraz z podaniem ilości jednostkowych w opakowaniu zbiorczym.

C. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 9 każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

D. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 9 C .

10. Po okresie niezmienności cen, tj. po okresie określonym w pkt. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wykonawcę mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

11. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

12. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 14 Umowy.

& 5

1. Reklamacje Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje Zamawiającego co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy jest: …………..… tel. ……….…., fax. ………………., e-mail: ………………………

& 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) 0,5% wartości brutto zamówionego przedmiotu  umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności  – w przypadku braku załatwienia reklamacji trybie & 5 Umowy,

e) 0,5% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy.

2. Wykonawca nalicza Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 7

1. Powtarzające  się  2- krotne nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 8

1. Wystawianie faktur VAT za zrealizowane dostawy – po wykonaniu dostawy przedmiotu umowy.

2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do wystawiania faktur w formie elektronicznej, faktury za zrealizowane dostawy w takiej formie, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

A. Fakturowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - na adres: PEPPOL NIP 8721907964.

6. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

& 9

1. Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

& 10

Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego.

& 11

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wykonawcy w przypadku braku doręczenia dokumentów (na pisemne wezwanie Zamawiającego), o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

& 12

Ewentualne spory z tytułu roszczeń rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.

& 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

& 15

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:                                                                        Z A M A W I A J Ą C Y:

CZĘŚĆ X B – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

A. Wykonawca, w terminie max. 2 dni (lub w tym samym dniu, w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 2) od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek:

- /dotyczy Wykonawców: KONSORCJUM/ Doręczenia Zamawiającemu kopii umowy konsorcjum poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę / y uprawnioną / e do reprezentowania Wykonawcy

- skontaktować się z Zamawiającym (mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08  205)   i   uzgodnić miejsce oraz termin podpisania Umowy.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta.

A. Wykonawca, w dniu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym – j.w.

CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY (PO WYJ.I / ZM. I z dnia 18.10.2019r)

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z sumy wartości brutto w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

A. Cenę jednostkową netto można podać maksymalnie do 4 miejsc po przecinku, natomiast /odpowiednio dla danego pakietu/ wartość netto i wartość brutto, sumę: wartości netto i wartości brutto należy podać max. do dwóch miejsc po przecinku .

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn Zamawiającego / Pracownia Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET I – NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ SZT./OP. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. ZA 1 SZT./OPAK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica do bardzo trudnych kaniulacji dróg żółciowych lub trzustki, jednokolorowa ze znacznikami co 5cm od końca dystalnego, powleczona hydrofilnie na 5,8cm, cieniodajny 4cm koniec; elastyczna, atraumatyczna, powleczona spiralną sprężyną końcówka; prosta lub zagięta;rozmiary: dł. 260 lub 450cm, średnica 0,025 lub 0,035 cala. | SZT. | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035; dwukolorowy, końcówka prosta. | SZT. | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy, załadowany dwukolorowym prowadnikiem 0.021 lub 0.035 o długości do wyboru: 260 lub 480cm z hydrofilną 5cm końcówką; trójkanałowy na całej długości sfinkterotom obrotowy; uformowana fabrycznie, odpowiednio zagięta, cieniodajna końcówka ; znaczniki na końcu cewnika; zaokrąglona końcówka; płynny obrót końcówki za pomocą rękojeści możliwy w obie strony; średnica cewnika 5.5 Fr, współpracuje z prowadnikiem 0,021 kanał roboczy 2.8mm i 7Fr współpracuje z prowadnikiem 0,035 kanał roboczy 3.2 , zarówno krótkim, jak i długim; cięciwa tnąca - monofilamentna, o długości 25mm; „min.” rozpruwany kanał dla prowadnika, kanał uszczelnia się po rozerwaniu, co umożliwia dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu; jałowy. | SZT. | 25 |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy, trójkanałowy na całej długości sfinkterotom obrotowy; uformowana fabrycznie, odpowiednio zagięta, cieniodajna końcówka; znaczniki na końcu cewnika; zaokrąglona końcówka; płynny obrót końcówki za pomocą rękojeści możliwy w obie strony; średnica cewnika 7Fr, współpracuje z prowadnikiem 0.035inch, zarówno krótkim, jak i długim; cięciwa tnąca - monofilamentna, o długości 25mm; min. kanał roboczy 3.2mm; rozpruwany kanał dla prowadnika, kanał uszczelnia się po rozerwaniu, co umożliwia dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu; jałowy | SZT. | 25 |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy koszyk litotryptor stosowany do endoskopowego usuwania złogów i ciał obcych z dróg żółciowych. Drut pleciony (multifilamentowy). Koszulka posiada ergonomiczny uchwyt. Możliwość współpracy z prowadnicą krótką i długą. Koszyk wyposażony w markery pomiaru odległości. Średnica koszyka 2X4 lub 3X6cm, średnica koszulki 10Fr, dł. koszulki 208cm, średnica prowadnika ,035", kanał roboczy 4.2mm. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowy, śrubowy przyrząd do usuwania stentów z dróg żółciowych i przewodu trzustkowego przy użyciu i zachowaniu umiejscowienia prowadnika; dostarczany sterylny; dostępne rozmiary odpowiednie do usuwania stentów o rozmiarze: 5, 7, 8.5, 10, 11.5Fr; dł. Robocza 168cm; po prowadniku 0.018 dla 5Fr i 0.35 dla 7, 8.5, 10 i 11.5Fr. | SZT. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Poszerzadło do dróg żółciowych, temperowane sztywne, o rozmiarach: 6, 6.9, 8.4, 9. i 9.6 Fr temperowane na dł. 3 cm do 4, 5 lub 6Fr dł. 195 cm, na prowadnik 0,035. | SZT. | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Stopniowany, sztywny cewnik do poszerzania zwężeń dróg żółciowych lub trzustkowych; cieniodajna opaska pozwala na widoczność we fluoroskopii; jednorazowy; jałowy; średnica 8.4 i 9.6Fr, długość 195cm, temperowany 7-5Fr; kompatybilny z prowadnikiem 0.035. | SZT. | 30 |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe poszerzadło balonowe do dróg żółciowych, wysokociśnieniowe; min. Śr. Kanału roboczego 2.8mm; rozmiary: średnica zewnętrzna 4, 6, 8 i 10mm; dł. balonu 3cm-4 cm; dł. Cewnika 180cm-190cm; średnica cewnika 6.8-5.5Fr; kompatybilny z prwadnikiem 0.035. | SZT. | 15 |  |  |  |  |
| 10. | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym I dolnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10Fr, długość 220cm | SZT. | 7 |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowe, trójstopniowe balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego; cewnik 8Fr, dł. Cewnika 240cm; dł. Balonu 5.5cm; załadowana prowadnica 300cm; średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18 i 18-19-20. | SZT. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi magazynek spustowy działający w 2 pozycjach ze sznurkiem 122cm, nasadką z 6 gumkami, przedostatnia przezroczysta, sygnalizująca pozostanie 1 opaski, nasadka w rozmiarze 8,6mm do 9,2mm, 9,5mm do 11,5mm, 9,5mm do 13mm i 11mm do 14mm | SZT. | 30 |  |  |  |  |
| 13. | Tusz na bazie węgla do tatuażu polipów, 10 strzykawek po 5cm3 | OPAK. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Jednorazowa klipsownica do hemostazy, obrotowa – 360st., rozwarcie klipsa 16mm, jednostopniowe odłączenie klipsa; możliwość otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem ; kotwiczące zęby klipsa; zbrojona koszulka; śr. Kateteru 7Fr, długość 230cm; | SZT. | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)