FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 36 / 2019

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

NA DOSTAWĘ: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE MONITORY DO HEMODIALIZ  (2 SZT.)  WRAZ

Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO – DLA  STACJI DIALIZ   W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY MONITOR DO HEMODIALIZ DLA STACJI DIALIZ WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO – wg opisu w TABELI PARAMETRÓW WYMAGANYCH | 2 |  |  |  |  |

OFERUJEMY:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A.  Płatność jednorazowa - w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

B. W przypadku zwłoki w terminie płatności za dostawę aparatów, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA = max. do dnia 06 grudnia 2019r. – do dnia …………………. 2019r.

3. GWARANTUJEMY:

A. Okres gwarancji  – min. 24 mieś. (max. 72 mieś.) od daty uruchomienia aparatów i podpisania protokołu odbioru - …..… mieś. od daty uruchomienia aparatów i podpisania protokołu odbioru.

B. Bezpłatny serwis oraz pełna obsługa serwisowa – przez okres oferowanej gwarancji, przy użyciu aparatu zgodnie z instrukcją obsługi - u Producenta lub w wydzielonym i autoryzowanym serwisie.

C. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich czynności serwisu technicznego Wykonawcy, w terminie max. 2 dni robocze, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii

/ usterki aparatu / ów przez Zamawiającego  - ………………….… dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu / ów przez Zamawiającego.

D. Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy aparatu.

E. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

F. Dostęp Zamawiającego do (właściwe TAK lub NIE zakreślić):

- podmiotów upoważnionych przez producenta aparatów lub autoryzowanego przedstawiciela – w zakresie obsługi serwisowej   TAK / NIE

- jeśli aparaty, dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta aparatów – dostęp do dostawców takich części   TAK / NIE

G. Oferowany aparat posiada (właściwe zakreślić): Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ  Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie LUB / ORAZ  Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych.

H. W ramach wynagrodzenia - szkolenia personelu medycznego, w tym techników, w zakresie obsługi aparatów oraz w zakresie ich eksploatacji.

I. W przypadku awarii aparatu i braku możliwości naprawy aparatu w terminie max. 3 dni roboczych – aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu zastępczego na koszt Wykonawcy – w terminie max. 3 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy.

J. W ramach wynagrodzenia wykonanie przeglądu technicznego aparatów przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji oraz

przez okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu gwarancji = przez okres …………………... miesięcy po zakończeniu gwarancji. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2020r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność aparatu po wykonaniu przeglądu.

K. Dostępność do części zamiennych przez okres minimum 10 lat, licząc od roku produkcji aparatu – przez okres ……………. lat, licząc od roku produkcji aparatu.

4. Osoba odpowiedzialna za dostawę oraz uruchomienie aparatów i realizację umowy: ……….......................................................

…………………………………………………..……………………tel. / fax...........................................................................................................................

5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek aparatów: ………….………….………….…..…..…………

………………………………………………………………………..……tel. / fax. …………………………………………………………………….…...………

6. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………

9. ADRES E- MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR,

2) TABELĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – ZAŁ. NR 1 do FRR

3) TABELĘ WALORÓW OCENIANYCH – ZAŁ. NR 2 do FRR

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 3  do FRR,

5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 4 do FRR,

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl   w terminie do dnia  26 listopada 2019r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. mgr Agnieszka LECH – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. 14 68 08 260

2. mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08 205

ZASADY PROWADZONEJ PROCEDURY  RR 36 / 2019:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia (wnioski w/w można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019.) będą załatwiane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,

- ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,

- ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców, którym przesłał Formularz.

- Wybór „oferty” nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów i warunków minimalnych spowoduje odrzucenie „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

- „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta”  przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny aparatów, okresu gwarancji oraz przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia dla techników w zakresie napraw i konserwacji wraz z wydaniem certyfikatu uprawniającego do wyk. tych czynności - czyli uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów za poniższe kryteria:

A. CENA   -   80 %    -  waga 0,80

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x waga

B. OKRES GWARANCJI (powyżej 24 miesięcy)  -   15 %   -  waga 0,15

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji x waga

C. PRZEPROWADZENIE NIEODPŁATNEGO SZKOLENIA TECHNIKÓW ZATRUDNIONYCH W STACJI DIALIZ – W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI APARATÓW DO HEMODIALIZ, WRAZ Z WYDANIEM CERTYFIKATU UPRAWNIAJĄCEGO DO WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI  -  5 %  - waga  0,05

SPOSÓB OCENY OFERT:   (Ilość punktów dla każdej oferty podlegającej ocenie zostanie obliczona na podstawie wypełnionej i załączonej do oferty Tabeli: walory oceniane – ZAŁ. NR 3 DO RR oraz wg zasad punktacji określonych w tej Tabeli ) Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

suma ilości punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą / największą ilość punktów uzyskanych wśród ofert ocenianych  x waga

6. Po zakończeniu procedury Projekt Umowy zostanie przesłany Wykonawcy, którego „oferta” została oceniona jako najkorzystniejsza – celem akceptacji.

7. Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:

a) najniższa z oferowanych cen brutto przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie,

c) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone.

8.   W przypadku unieważnienia procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Agnieszka Lech – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Podpis i pieczęć właściwej osoby ze strony Zamawiającego

Dębica, dnia 20 listopada 2019r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RR 36 / 2019, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

PARAMETRY WYMAGANE APARATU: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY MONITOR HEMODIALIZY

(2 SZT.) DLA STACJI DIALIZ   W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Pełna nazwa: 	…………………………………………………………………………………...………………………….………………

Model / typ:                                  ………………………………………………………………………….…………..………………………………………..

Producent:	……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj: 	………………………………………………………………………………………………………….…………………

Rok produkcji (aparaty wyprodukowane nie wcześniej niż w 2 poł. 2018 roku) ………………………………..……….………………………….……

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (pkt 1 – 24) oraz PODAĆ (pkt: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 23 B) (WŁAŚCIWE WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1. | APARAT WYPOSAŻONY W JEDNĄ POMPĘ KRWI TAK / NIE |  |
| 2. | WYKONYWANE ZABIEGI: HD, UF TAK / NIE |  |
| 3. | MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI DIALIZY JEDNOIGŁOWEJ TAK / NIE |  |
| 4. | AUTOMATYCZNE NIEZALEŻNE PROFILOWIANIE SODU I WODOROWĘGLANU TAK / NIE |  |
| 5. | AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE ULTRAFILTRACJI TAK / NIE |  |
| 6. | AUTOMATYCZNE PROFILOWANIE TEMPERATURY PŁYNU DIALIZACYJNEGO TAK / NIE |  |
| 7. | FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO TAK / NIE |  |
| 8. | MONITOR AUTOMATYCZNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA PACJENTA W TRAKCIE ZABIEGU TAK / NIE |  |
| 9. | AUTOMATYCZNA POMPA HEPARYNY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROFILOWANIA PODAŻY I PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEGO BOLUSA TAK / NIE |  |
| 10. | REGULACJA PRZEPŁYWU KRWI: 50 do 600 ml/min. LUB 0 oraz 20 – 500 ml/min. TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 11. | REGULACJA PRZEPŁYWU PŁYNU DIALIZACYJNEGO: 300 do 800 ml/min. (max. co 100ml/min.) LUB 300 – 700 ml/min. (max. co 20ml/min.) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 12. | CIĄGLY OBJĘTOŚCIOWY POMIAR ULTRAFILTRACJI LUB CIĄGŁY PRZEPŁYW PRZEPŁYWOWY, ELEKTROMAGNETYCZNY POMIAR ULTRAFILTRACJI TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 13. | TRYB OSZCZĘDNOŚCIOWY: BRAK ZUŻYCIA WODY ORAZ KONCENTRATU W TRYBIE OCZEKIWANIA TAK / NIE |  |
| 14. | PROGRAMOWANIE PROCEDUR DEZYNFEKCJI: TERMICZNEJ, CYTRO-TERMICZNEJ, CHEMICZNEJ TAK / NIE |  |
| 15. | MOŻLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI I CZYSZCZENIA Z UŻYCIEM ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH OD NIEZALEŻNYCH PRODUCENTÓW TAK / NIE |  |
| 16. | ARCHIWIZACJA WYKONANYCH DEZYNKEKCJI APARATU (minimum 20) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 17. | PAMIĘĆ SKŁADU KONCENTRATÓW (min. 10 składów) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 18. | OBLICZANIE PRZEZ APARAT PARAMETRU Kt/V) TAK / NIE |  |
| 19. | EKRAN DOTYKOWY UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ APARATU (min. 12”) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 20. | PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA APARATU TAK / NIE |  |
| 21. | ZASILANIE AWARYJNE (min. 15 minut) TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 22. | DOSTĘP DO PROGRAMU SERWISOWEGO W TRAKCIE ZABIEGU, UMOŻLIWIAJĄCY PODGLĄD PARAMETRÓW APARATU TAK / NIE |  |
| 23. | A. OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU POLSKIM TAK / NIE B. INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM LUB W JĘZYKU OBCYM WRAZ Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI TAK / NIE ORAZ PODAĆ |  |
| 24. | APARAT FABRYCZNIE NOWY TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Punkty 1 – 24 wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

B. Punkty: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 23 B wymagają dodatkowo odpowiedniego wpisu („PODAĆ”).

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów istniejących na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane aparaty spełniają wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – TABELA WALORÓW OCENIANYCH

| L.P. | NAZWA PARAMETRU OCENIANEGO | TAK / NIE (WŁAŚCIWE WPISUJE WYKONAWCA) | ILOŚĆ PUNKTÓW oraz ewentualne UWAGI WPISUJE KOMISJA PRZETARGOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYKONAWCA PRZEPROWADZI NIEODPŁATNE SZKOLENIE TECHNIKÓW ZATRUDNIONYCH W STACJI DIALIZ - W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI APARATÓW DO HEMODIALIZ, WRAZ Z WYDANIEM CERTYFIKATU UPRAWNIAJĄCEGO ICH DO WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI ZA: TAK = 10 PKT. ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT ZA: BRAK ZAŁĄCZENIA NINIEJSZEJ TABELI = 1 PKT |  |  |

……………….........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZESPÓŁ:

- ……………………………………………..

- .…………………………………………….

- ………………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego „ofertę” w procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 36 / 2019, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej procedurze Rozeznania Runku Nr: 36 / 2019.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).