SZZP – PN 80 / 2019 – 271 – 3 / 19

ZESPÓŁ OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W DĘBICY

39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWARTOŚĆ  KWOTY  221 000  EURO  (PRZETARG NIEOGRANICZONY  NR:  ZP – PN – 80 / 2019 (OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ i NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO) NA DOSTAWĘ: BŁONY I  ODCZYNNIIKI RTG  DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy - mgr Przemysław Wojtys

M. B.

S P I S      T R E Ś C I      S I W Z

CZĘŚĆ I         A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

B – INFORMACJE OGÓLNE

CZĘŚĆ II       WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

A – PODSTAWY WYKLUCZENIA

B – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

CZĘŚĆ III        WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

A – POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

B – POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

C – DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

CZĘŚC IV      A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE

B – INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE

DOSTAWY WYMAGAŃ  OKREŚLONYCH PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

C – WYMAGANIA FORMALNE DOT. OFERTY

CZĘŚĆ V       A – OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

B – SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I SPOSÓB POPRAWIANIA OMYŁEK

CZEŚĆ VI      A – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

CZĘŚĆ VII     A – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

B – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA OFERT

C – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA

SIĘ Z WYKONAWCAMI

D – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

I.  ODWOŁANIE

II.  SKARGA DO SĄDU

CZĘŚĆ VIII    A – FORMULARZ OGÓLNY OFERTY

B – OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI DOSTAW

CZĘŚĆ IX    A – FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ X     A – WZÓR UMOWY

B – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

CZĘŚĆ  XI    A – ZAŁ. NR 1 – WZÓR: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. WZÓR: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

2. WZÓR: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

B – ZAŁ. NR 2 – WZÓR: OŚW. WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO

WYROKU  SĄDU / DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ DOT. ZALEGANIA Z UISZCZANIEM

PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB

ZDROWOTNE

C – ZAŁ. NR 3 – WZÓR: OŚW. WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM

ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

D – ZAŁ. NR 4 – WZÓR: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE: DEKLARACJI ZGODNOŚCI I

OZNAKOWANIA ZNAKIEM CE

CZĘŚĆ  I A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

BŁONY I ODCZYNNIKI RTG  DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

(CPV: 32.35.41.10-3, 24.93.12.30-0)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

A.  FORMULARZ CENOWY – CZĘŚĆ IX A

3. Termin wykonania zamówienia = 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

4. Zamawiający żąda (na podst. art. 36 b ust. 1 ustawy) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

CZĘŚĆ I B – INFORMACJE OGÓLNE

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zoz-debica.pl

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami  drogą elektroniczną.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. „procedura odwrócona”).

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia  11 LUTEGO 2020r.  lub 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert – w przypadku jego przedłużenia).

11. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZP – PN – 80 / 2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

CZĘŚĆ II   -  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ  PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

A. NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:

- wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy,

pkt 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

- wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy,

pkt 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

pkt 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

pkt 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

pkt 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

pkt 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

pkt 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

pkt 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

pkt 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

pkt 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

pkt 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

pkt 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa:

- w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w ust. 1 pkt 15,

- w ust. 5 pkt 5-7

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

oraz:

- wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy:

ust. 8: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 5 pkt 1 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawianie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są  odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec  wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

ust. 9: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przestawione na podstawie ust. 8

ust. 10: W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

ust. 12: Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

B. SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o Zamówieniu, – DOTYCZĄCE:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu

CZĘŚĆ III – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   ORAZ   BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A. POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

BRAK

B. POTWERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia.

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  o  zamówienie publiczne.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA ! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

C. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

1. Dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. 1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 (Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):

1)     pkt 4 (pkt. B. 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone  przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

D. DO OFERTY (art. 25a ust. 1 uPzp) WYKONAWCA DOŁĄCZA OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE: POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu należy złożyć wg wzoru: CZĘŚĆ XI A

- ust. 5: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w w/w oświadczeniu

- ust. 6: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzających brak podstaw wykluczenia w zakresie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

CZĘŚĆ IV A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE

- Oferowany asortyment musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w:

- FORMULARZ CENOWY – CZĘŚĆ IX A SIWZ

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

A. DLA PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM:  DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE   LUB / ORAZ  WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE   LUB / ORAZ   POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

B. DLA PROD. NIE BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM:  DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  PRODUCENTA  –  ZAŁ. NR 4 do SIWZ.

3. Oferta musi zagwarantować :.

A. Termin realizacji:

- zamówienia = 24 miesiące od daty zawarcia umowy,:

- poszczególnych dostaw = max. 7 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 13.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  -  loco Magazyn (poziom: - 1) Zamawiającego,

B. Okres stabilności (bez ich podwyższania) oferowanych cen:

- minimum 12 mieś., max. 24 miesiące od daty zawarcia umowy,

C. Zmianę cen na niższe w przypadku ich obniżenia.

D.  Płatność za zrealizowane dostawy

1) wystawianie faktur VAT – po wykonaniu dostawy,

2) Termin płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

E. Czas reakcji Wykonawcy na reklamację Zamawiającego i wymiana produktu wadliwego na produkt wolny od wad = w terminie max. 7 dni roboczych od daty przesłania reklamacji przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ IV B – INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ

OFEROWANE  DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający WEZWIE Wykonawcę do złożenia:

1) Oświadczenie w zakresie posiadania:

A. DLA PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM:  DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE   LUB / ORAZ  WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE   LUB / ORAZ   POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

B. DLA PRODUKTÓW NIE BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM:  DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  PRODUCENTA  –  ZAŁ. NR 4 do SIWZ.

CZĘŚĆ IV C – WYMAGANIA FORMALNE DOT. OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę

a) oferta musi zawierać jedną ostateczną cenę, tj.  wszelkie ewentualne rabaty i marże należy wliczyć w podaną cenę oferty.

2. Oferta musi być zgodna z ustawą.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim (dokumenty sporządzone w j. obcym - należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język  polski,

b) w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

c) podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (osoby wyszczególnione w odpisie z właściwego rejestru lub w CEiDG upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii),

d) każda ewentualna poprawka/korekta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (ppkt c),

5. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające w-w rozporządzenie  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018 poz. 1993):

§ 14 (zmieniony)

ust. 1 – uchylony

ust. 2 (nowa treść)

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

ust. 3 (nowa treść)

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

ust. 4 (nowa treść)

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. ……….

§ 15 (nowa treść)

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

§ 16 (nowa treść)

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 (Rozporządzenia), zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Zgodnie z treścią § 2. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018 poz. 1993) cyt.:

„W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (czyli w niniejszym postępowaniu  - dopisek: Małgorzata Bełch), wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. od 17 października 2018 r. – dopisek: Małgorzata Bełch) do dnia 31 grudnia 2019r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że:

1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.”

11. Ponadto Zamawiający wymaga aby wszystkie podpisy złożone w ofercie  były opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis – celem ich identyfikacji.

12. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

13. Oferta musi zawierać:

a) Formularz Ogólny – CZĘŚĆ VIII A i VIII B,

b) Formularz Cenowy – CZĘŚĆ IX A,

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia – CZĘŚĆ XI A,

14. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.

A. Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

C. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy muszą zawrzeć umowę na czas trwania zamówienia oraz na okres gwarancji jakości.

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty lub wycofać ofertę.

A. Powiadomienie o wprowadzeniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.

B. Wycofanie oferty musi nastąpić poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) o wycofaniu złożonej oferty z dopiskiem: „WYCOFANIE”.

16. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą,

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

CZĘŚĆ V  A – OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM WAG  ORAZ  SPOSOBU OCENY OFERT

1.  CENA                                                                                                                                                           - 60%  -  waga 0,60

SPOSÓB OCENY OFERT:

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena   / cena oferty ocenianej   x  waga

2. OKRES STABILNOŚCI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwyższania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY  - 30%   -  waga 0,30

SPOSÓB OCENY OFERT:

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

okres stabilności cen oferty ocenianej  / najdłuższy oferowany okres stabilności cen   x  waga

3. TERMIN REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DOSTAW OD DATY ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA             - 10%   -  waga 0,10

SPOSÓB OCENY OFERT:

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

Najkrótszy oferowany termin realizacji poszczególnych dostaw / termin realizacji poszczególnych dostaw oferty ocenianej  x  waga

1. KOŃCOWA OCENA OFERTY  -  TO SUMA PUNKTÓW, UZYSKANYCH ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA.

2. NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA TO OFERTA, KTÓRA PRZEDSTAWIA NAJKORZYSTNIEJSZY BILANS CENY I INNYCH KRYTERIÓW, TJ. OKRESU STABILNOŚCI OFEROWANYCH CEN OD DATY ZAWARCIA UMOWY ORAZ TERMINU REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DOSTAW OD DATY ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA, CZYLI UZYSKA NAJWYŻSZĄ SUMARYCZNĄ LICZBĘ PUNKTÓW (LICZONĄ DO CZTERECH MIEJSC PO PRZECINKU).

CZĘŚĆ V B – SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I SPOSÓB POPRAWIANIA OMYŁEK

- Przez CENĘ OFERTY należy rozumieć cenę według definicji legalnej podanej w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.  poz. 915).

  - Cena oferty musi być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę przedmiotu zamówienia. „W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez  cenę rozumie się również stawkę taryfową”.

  - Rozliczenia za sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia będą dokonywane w złotych polskich.

2. W cenie oferty należy uwzględnić rozliczenie wszelkich kosztów (tj. m.in.: przygotowanie dostaw, opakowanie, za  i  rozładunek, transport, podatek od towarów i usług oraz ewentualne opłaty celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn (poziom: -1)  Zamawiającego:  Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.

3.  Cena oferty jest faktyczna i ostateczna i nie podlega zmianie. Ceny jednostkowe nie podlegają podwyższeniu w oferowanym przez Wykonawcę okresie stabilności cen – z wyjątkiem przesłanek określonych we Wzorze Umowy.

- Cena oferty musi być obliczona w następujący sposób:

A. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w Formularzu Cenowym.

B. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez mnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek miar = Wartość netto

D. Wykonawca dokona mnożenia wartości netto w każdej pozycji przez wys. stawki podatku VAT.

C. Wykonawca zsumuje wartości netto  poszczególnych pozycji = Suma wartość netto.

E. Wykonawca zsumuje wartości brutto poszczególnych pozycji = Suma wartość brutto – która stanowić będzie wartość brutto oferty, tj. cenę oferty.

5. ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA W OFERCIE, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

a) oczywiste  omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe (wadliwy wynik działania rachunkowego: sumowania i mnożenia), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj., w szczególności:

- W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar – jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek oraz cenę jednostkową,

- W przypadku mnożenia wartości netto i stawki podatku VAT – jeżeli obliczona kwota nie odpowiada iloczynowi wartości netto oraz wys. stawki podatku VAT, przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość netto i wys. stawki podatku VAT,

- W przypadku błędnego zsumowania wartości netto  / wartości brutto – w pionie (suma wartości netto / suma wartości brutto), przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość netto lub wartość brutto w każdej z pozycji,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

CZĘŚĆ VI A – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

CZĘŚĆ VII   A -  OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

2. Opis przygotowania oferty:

a) oferta winna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym – w sposób czytelny,

b) wszystkie strony powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty – wyjątek stanowią

oryginały: gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, itp. dokumentów,

c) strony oferty powinny być ponumerowane,

d) wszystkie załączniki powinny być parafowane,

e) powinien być załączony wykaz załączników.

3. Ofertę sporządzoną wg opisu Zamawiającego, w zaklejonej kopercie, z nazwą i adresem Wykonawcy oraz z dopiskiem:

„BŁONY I ODCZYNNIKI RTG  DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY  ZP – PN – 80 / 2019”  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat DYREKTORA Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty – opakowania oferty lub braku oferty w wyznaczonym miejscu i w wymaganym terminie.

5. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy Pzp : „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,…,  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”

6. W przypadku, gdy informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł i wykazał, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE  STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI  (art. 11 ust. 4 -  Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm. – dalej uznk),  oraz zamieszczone w ofercie w taki sposób i w takiej  formie aby Zamawiający mógł dochować warunku określonego  w art. 86 ust. 4   ustawy Prawo zamówień publicznych. Najlepiej informacje te umieścić w odrębnej i odpowiednio zabezpieczonej kopercie i oznaczyć w/w klauzulą.

7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa  oraz wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, musi nastąpić jednocześnie tj. nie później niż w terminie składania ofert.

8. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.” Zamawiający z przytoczonej definicji wywodzi wniosek, że aby daną informację przedsiębiorstwa uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

1) muszą zostać stwierdzone przesłanki w zakresie charakteru informacji,

2) muszą zostać przez przedsiębiorcę podjęte działania w celu ochrony utajnionych danych.

9. Wykonawca  winien wykazać swoje działania w dwóch kierunkach:

1) Ochrona fizyczna: np. przechowywanie informacji tajnych w sejfie, monitoring pomieszczeń, gdzie przechowywane są dane itp.

2) Ochrona prawna: np. regulamin wewnętrzny przedsiębiorcy, gdzie opisane są sprawy zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, klauzule poufności zawarte w kontraktach z zatrudnioną wyspecjalizowaną kadrą osobową (pracownikami) itp.

Do oferty powinno być dołączone pisemne uzasadnienie słuszności dokonanego zastrzeżenia. Wykonawca powinien wykazać, że w stosunku do każdego z zastrzeżonych dokumentów faktycznie zachodzą przesłanki określone w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie to będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego i powinno być jak najbardziej wyczerpujące i udowadniać, że istnieją okoliczności przesądzające o tym, że informacje posiadają walor tajemnicy przedsiębiorstwa, a ich ujawnienie konkurentom skutkowałoby nieodwracalnymi konsekwencjami.  Zamawiający będzie badał zasadność zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak wykazania zasadności, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będzie skutkował odrzuceniem oferty.

9. W przypadku braku wykazania, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający uznaje, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne i odtajni te informacje (- zgodnie z treścią Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2005 r. III CZP 74/05). Brak  wykazania w ofercie , że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  zwalnia Zamawiającego z obowiązku zachowania poufności  wskazanych w ofercie informacji.

CZĘŚĆ VII B -  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej: 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91.

2. Wykonawca składający ofertę może żądać potwierdzenia złożenia oferty na przedłożonym przez siebie dokumencie.

3. Termin składania ofert upływa w dniu  13 STYCZNIA 2020r. o godz. 10.00.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po zawiadomieniu Wykonawcy i po upływie terminu do wniesienia odwołania.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13 STYCZNIA 2020r. o godz. 10.30  LOK. 4; „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (Firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zmawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty terminie,

c) ceny, warunków płatności zawartych w ofertach

CZĘŚĆ VII C – INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z treścią Art. 18a. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) cyt. :

„W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.:

1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście,

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia      18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2) wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie

może ograniczać konkurencji;

3) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za                 pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

4) oferty ……….w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej………………….., opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem ………………….;”

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - (Dz.U. 2018 poz. 1993)),  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami :

A. Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830),

B. Osobiście,

C. Za pośrednictwem posłańca,

D. Faxem, Nr faxu: 14  670 28 49.

E. Lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

Adres do korespondencji: 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, fax.: 14  670 28 49  lub 14  681 82 22

Adres e-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Zamawiający NIE wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

6. Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - (Dz.U. 2018 poz. 1993)),  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7, lub dotyczył będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.

A. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, którym mowa w pkt. 7.

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie jednocześnie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania i zamieszczona na stronie internetowej.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Bogumiła WILCZYŃSKA – St. Inspektor d.s Zamówień Publicznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 14.00, tel. 14 68 08  305

- mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 14.00, tel. 14 68 08  205

CZĘŚĆ VII D -  POUCZENIE  O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środki ochrony prawnej są szczegółowo opisane w  Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. ODWOŁANIE  (art. 180  – 198 ustawy Prawo zamówień Publicznych)

1. W przypadku przedmiotowego postępowania  Odwołanie  przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji, w ter-minie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.  powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

II. SKARGA DO SĄDU  (art. 198a -198g ustawy Prawo zamówień  publicznych)

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

CZĘŚĆ  VIII A -  FORMULARZ  OGÓLNY  OFERTY

NAZWA  WYKONAWCY: ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ADRES (siedziba) WYKONAWCY: ......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

WYKONAWCA JEST: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM  /  MAŁYM  /  ŚEDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM (właściwe zaznaczyć)

POWIAT: .....................................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO: .....................................................................................................................................................................................

REGON: ......................................................................................................................................................................................................

TEL./FAX:...................................................................................................................................................................................................

NR KRS / NR NIP / NR REGON: ………………………………………….…………………………………………………………………………

DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ ADRES E-MAIL: …………….……………………………………………………………….

Odpowiadając na Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr: ZP – PN – 80 / 2019, zmieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz  na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawę: BŁONY I ODCZYNNIKI RTG  DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY  -  oferujemy wykonanie w/w zamówienia, którego wartość brutto wynosi:

……………….………………………………….. ZŁ

….………………………….…..………………………………………….………

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ VIII B - OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANE DOSTAWY:

A. Fakturę Wykonawca wystawia po wykonaniu dostawy.

B. Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury.

2. TERMIN REALIZACJI:

A. Przedmiotu zamówienia = 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

- Poszczególnych dostaw:

- max. 7 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7.00 – 13.30, -  loco Magazyn (poziom: - 1) Zamawiającego, wraz z  rozładunkiem do  pomieszczeń

w /w Magazynu – …………… dni roboczych od daty złożonego zamówienia – loco Magazyn  Zamawiającego.

3.  GWARANTUJEMY:

A. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania):

- minimum 12 miesięcy, max. 24 miesiące od daty zawarcia umowy – ......................... mieś. od daty zawarcia umowy.

4. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację poszczególnych zamówień na dostawę przedmiotu zamówienia - ………………………..……………..……...............

..................................................., tel. ......................................................fax. ......................................, e-mail: ………………................

B. Realizację składanych przez Zamawiającego reklamacji dot. realizacji umowy: …………………….………………………..………

..................................................., tel. ......................................................fax. ......................................, e-mail: ………………................

5. OŚWIADCZAMY, ŻE:

A. Wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie *)

B. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie n/w części zamówienia *):

1) …………………………………………………………………………………..……...……………………………..………………………………..

2) itd. ………………………………………………………………………………………..…………………..………………………….…..………

C. Nazwy Firm podwykonawców  (o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty):

1) ………………….……………………………………………………………….………..………………..………………………….……………….

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

*) właściwe zaznacza / wpisuje Wykonawca

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorem Umowy.

2. Nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki Zamawiającego – określone w SIWZ.

3. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu: ZP – PN –  80 / 2019.*

5. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej, wynikającej z Ustawy Kodeks Karny.

Art. 297 & 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji  lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

& 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w & 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

..........................................................................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).