CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz (stanowiący treść oferty) należy wypełnić lub sporządzić wg poniższego wzoru (zachowując ilość i kolejność kolumn) - zgodnie z opisem w SIWZ     poniżej.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B  SIWZ.

A. Cenę jednostkową netto można podać maksymalnie do 4 miejsc po przecinku, natomiast /odpowiednio dla danego pakietu/ wartość netto i wartość brutto, sumę: wartości netto i wartości brutto należy podać max. do dwóch miejsc po przecinku .

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn Zamawiającego (poziom: - 1 ) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

BŁONY I ODCZYNNIKI RTG DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

| LP. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | ILOŚĆ NA 2 LATA | CENA JEDN. NETTO W PLN | WARTOŚĆ NETTO W PLN | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W PLN | PRODU CENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA 13 X 18, NIEBIESKOCZUŁA, DO OBRÓBKI AUTOMATYCZNEJ, OBUSTRONNIE POKRYTA EMULSJĄ ŚWIATŁOCZUŁĄ, WYKONANĄ W TECHNOLOGII PŁASKICH KRYSZTAŁÓW. OPAKOWANIA TYPU "PRÓŻNIOWEGO". OZNAKOWANIE OPAKOWANIA - MINIMUM NAZWA PRODUCENTA, SYMBOL FILMU I DATA WAŻNOŚCI. GĘSTOŚĆ OPTYCZNA MINIMALNA < 0,20, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA MAKSYMALNA > 3,20. KONTRASTOWOŚĆ ŚREDNIA > 2,79 | SZT. | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA 18 X 24. OPIS J.W | SZT. | 31 000 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA 24 X 30. OPIS J.W | SZT. | 42 000 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA 30 X 40 OPIS J.W | SZT. | 25 000 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA 35 X 35 OPIS J.W | SZT. | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA 18 X 43 OPIS J.W | SZT. | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA 35 X 43 OPIS J.W | SZT. | 7 500 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA STOMATOLOGICZNA 20 X 30MM. OBUSTRONNIE POKRYTA EMULSJĄ ŚWIATŁOCZUŁĄ. POJEDYNCZE FILMY PAKOWANE W ŚWIATŁOSZCZELNE MIĘKKIE OPAKOWANIA WINYLOWE. CZUŁOŚĆ KLASY "F" | SZT. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA STOMATOLOGICZNA 30 X 40 . OPIS J.W | SZT. | 8 000 |  |  |  |  |  |
|  | BŁONA RENTGENOWSKA STOMATOLOGICZNA 5,7 X 7,6 . OPIS J.W | SZT. | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | WYWOŁYWACZ WIELOSKŁADNIKOWY, W POSTACI PŁYNNEGO KONCENTRATU. OPAKOWANIE 2 X 20L ROZTWORU ROBOCZEGO, ZAWIERAJĄCY W SWOIM SKŁADZIE ŚRODKI ZMIĘKCZAJĄCE I MYJĄCE | OP. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | UTRWALACZ WIELOSKŁADNIKOWY, W POSTACI PŁYNNEGO KONCENTRATU. OPAKOWANIE 2 X 20L ROZTW. ROBOCZ., BEZ ZAWARTOŚCI KWASOW ORGANICZNYCH, ZAWIERAJĄCY W SWOIM SKŁADZIE ŚRODKI ZMIĘKCZAJĄCE I MYJĄCE | OP. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW WYWOŁUJĄCY I SZYBKIEGO UTRWALACZA DO OBRÓBKI RĘCZNEJ BŁON STOMATOLOGICZNYCH . OPAKOWANIE 4 X 250ML ROZTWORU ROBOCZEGO | OP. | 140 |  |  |  |  |  |
|  | CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANÓW WZMACNIAJĄCYCH | SZT. | 1 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

WYMAGANE JEST, ABY ZAOFEROWANY ASORTYMENT W POZ. 1 – 13 POCHODZIŁ OD TEGO SAMEGO PRODUCENTA.

.............................................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy