CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

A. Cenę jednostkową netto można podać maksymalnie do 4 miejsc po przecinku, natomiast /odpowiednio dla danego pakietu/ wartość netto i wartość brutto, sumę: wartości netto i wartości brutto należy podać max. do dwóch miejsc po przecinku .

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn (poziom: - 1) Zamawiającego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET I – JEDNORAZOWE ZESTAWY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNO-ORTOPEDYCZNYCH

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 ZESTAWU NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | 1) NAZWA HANDLOWA PRODUKTU 2) PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy zestaw uniwersalny o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo, wzmocniona, składana teleskopowo 80 x 145 cm ( +,-10cm) 1 x serweta 2-warstwowa przylepna z dodatkowym padem chłonnym 240 x 150 cm 2 x serweta 2-warstwowa przylepna z dodatkowym padem chłonnym 90 x 75 cm 1 x serweta 2-warstwowa przylepna z dodatkowym padem chłonnym 175 x 200 cm 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm 3 x serweta gazowa 20 nitkowa ,6 warstw z chipem Rtg 45x45 20 x kompresy z gazy 17 nitkowa,12 warstw z nitką RTG 10x 10 –pakowane po 10 szt. PARAMETRY OGÓLNE: Serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 55 g/mkw i chłonności min. 450%, a w miejscu padów chłonnych min. 110g/mkw i min. 950% chłonności, Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy, Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe, Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności, Opisy na zestawach w j. polskim. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw do żylaków o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo, wzmocniona, składana teleskopowo 80 x 145 cm(+/-10cm) 1 x serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem „U” 15 x 95 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 100 x 175 cm 1 x serweta przylepna 2-warstwowa 250 x 170 cm 1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 200 x 150 cm 1 x osłona na krocze 35 x 20 cm 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm(+/-5cm) 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm 6 x serweta gazowa 20 nitkowa , 6 warstw z chipem Rtg 45x45 20 x kompresy gazowe 17 nitkowe , 12 warstw z nitką RTG 10x 10 –pakowane po 10 szt. PARAMETRY OGÓLNE: Serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 55 g/mkw i chłonności min. 450%, a w miejscu padów chłonnych min. 110g/mkw i min. 950% chłonności, Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy, Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe, Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności, Opisy na zestawach w j. polskim. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy zestaw do artroskopii kolana o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo, wzmocniona, składana teleskopowo 80 x 145 cm(+/-10cm) 1 x serweta do artroskopii 2-warstwowa 245 x 320 cm z otworami 5 x 7 cm i workiem do zbierania płynów 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm (+/-10cm) 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 35 x 80 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm (+/-5cm) 4 x ręcznik celulozowy min. 33 x 30 cm PARAMETRY OGÓLNE: Serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 55 g/mkw i chłonności min. 450%, a w miejscu padów chłonnych min. 110g/mkw i min. 950% chłonności, Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy, Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe, Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności. Opisy na zestawach w j. polskim. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowy zestaw do endoplastyki stawu biodrowego o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo, wzmocniona, składana teleskopowo 80 x 145 cm(+/-10cm) 1 x serweta 2-warstwowa 245 x 280 cm z przylepnym wycięciem „U” 10 x 95 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 150 x 150 cm 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 300 x 170 cm 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 150 x 200 cm 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 35 x 120 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm(=/-5cm) 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm PARAMETRY OGÓLNE: Serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 55 g/mkw i chłonności min. 450%, a w miejscu padów chłonnych min. 110g/mkw i min. 950% chłonności, Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy, Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe, Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności. Opisy na zestawach w j. polskim. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy zestaw do endoplastyki stawu biodrowego ---rozszerzony o składzie : 2x serwera na stół narzędziowy , wzmocniona na całej długości 190x140 ( w tym jedna sztuka opakowanie zestawu 0, 1x serweta na stolik MAYO,wzmocniona na całej długości , składana teleskopowo 80x145cm (+,-10cm), 1x serweta 2- warstwowa245x 280 cm z przylepnym wycięciem” U „10x95 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym150x150, 1x serweta dwuwarstwowa przylepna250x170 cm, 1x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 75x90 cm, 1x 1 fartuch chirurgiczny standard rozm L, gramm .min 72g/m2, z mankietem, 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL gramm min72g/m2, wzmocnienie min 20g/m2, 1 osłona na kończynę 2-warstwowa 35x120cm rolowana , 1x folia operacyjna jodowana 45x60 cm, 3x taśma przylepna10x50cm(=,-5cm), 1x uchwyt rzepowy na przewody 2x23 cm, 3x serweta gazowa wstępnie prana , 20 nitkowa, 6 warstw z chpem RTG 45x45 60x kompres z gazy 17 nitkowa, 12 warstw z nitką RTG 10x10cm,przewiązane po 10 szt 1x opatrunek przylepny wysokochłonny, min.3 warstwy 8x15cm (+,-2cm , Opaska koohezyjna12 cmx4m,elastycznośc85 % Czyścik do koagulacji 5x5cm 1x marker skórny 1x linijka 4xręcznik celulozowy min 30x33 cm Strzykawka Luer 20 ml Igła iniekcyjna1,20x 50mm 18 G PARAMETRY OGÓLNE: Serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 55 g/mkw i chłonności min. 450%, a w miejscu padów chłonnych min. 110g/mkw i min. 950% chłonności, Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy, Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe, Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności, Opisy na zestawach w j. polskim. | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET II – ZESTAWY DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 ZESTAWU NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | 1) NAZWA HANDLOWA PRODUKTU 2) PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw rozszerzony do cięcia cesarskiego. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm 1 x serweta na stolik MAYO 80x142cm (+/- 3cm) 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2. 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2,odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O, L-120cm 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2,odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O,. XL-140cm 1 x kocyk dla noworodka 100x105cm(+/-10cm) 1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm 20 x kompresy gazowe 10x10cm 12W17N z nitka RTG 5 x serweta laparotomijna 45x70cm 4warst20nit ,z nitka RTG, biała 1 x zaciskacz do pępowiny 1 x taca na łożysko 3000ml, 31x24x7cm, niebieska 2 x ręcznik papierowy 30x39cm 1 x miska 250ml,podziałka, niebieska 1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23 Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie, posiadający min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna serweta pod pośladki 102x112cm ze wzmocnieniem 23 x 51 cm ( +/-3cm), z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka oraz taśmą przylepną | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)