SZZP – PN 83/ 2019 – 271 – 8/19                                                                                                                          Dębica, dnia 15 stycznia  2020r.

Wyj. I.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 07 stycznia 2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – JEDNORAZOWE ZESTAWY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNO-ORTOPEDYCZNYCH W PAKIECIE I ORAZ JEDNORAZOWE ZESTAWY OPERACYJNE DO ZBIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH W PAKIECIE II DLA BLOKU OPERACYJNEGO (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN 83 / 2019, Ogłoszenie o Zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) – udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

- „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja 5 w jałowym zestawie do endoplastyki stawu biodrowego folii antybakteryjnej z aktywnym srebrem w rozmiarze 50x60 cm zamiast folii operacyjnej  jodowanej 45x60 cm.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

2. „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 pozycja 5 w jałowym zestawie do endoplastyki stawu biodrowego markera zintegrowanego z linijką zamiast 1x marker skórny i 1 x linijka.

1.”Pakiet I, poz. 3: czy Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

3. pakiet I, poz. 1 zestaw uniwersalny

„Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  wydzielenie  Pakietu I , poz. 1 - zestaw uniwersalny z i utworzenie z niej osobnego pakietu.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

4. „Ponadto prosimy o zastąpienie zapisu o wymaganej I klasie palności  zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii. Całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe.

Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m. in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

5. Pakiet 1, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo, wzmocniona, składana teleskopowo 80 x 145 cm ( +,-10cm)

1 x serweta 2-warstwowa przylepna z dodatkowym padem chłonnym 240 x 150 cm

2 x serweta 2-warstwowa przylepna z dodatkowym padem chłonnym 90 x 75 cm

1 x serweta 2-warstwowa przylepna z dodatkowym padem chłonnym 180 x 180 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 30,5 x 34 cm

3 x serweta gazowa 17 nitkowa ,6 warstw z nitką Rtg 45x45

20 x kompresy z gazy 17 nitkowa,12 warstw z nitką RTG 10x 10 –pakowane po 10 szt.

PARAMETRY OGÓLNE:

- Serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności,

- wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 60 g/mkw i chłonności min. 600%, a w miejscu padów chłonnych min. 140g/mkw i 680% chłonności,

- Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy,

- Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe,

- Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności,

Opisy na zestawach w j. polskim.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

6. Pakiet 1, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo, wzmocniona, składana teleskopowo 80 x 145 cm(+/-10cm)

1 x serweta 3-warstwowa włóknina SMS 50g/m2, 200 x 260 cm, z przylepnym wycięciem „U” 8,5 x 95 cm, wzmocniona w strefie krytycznej 75 x 100 cm, chłonność 680%, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 130g/m2, zintegrowana z osłoną na genitalia 22 x 80 cm

1 x serweta przylepna 2-warstwowa 240 x 150 cm, 56g/m2, chłonność 350%

1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 210 x 150 cm, 56g/m2, chłonność 350%

1 x osłona na krocze 35 x 20 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm(+/-5cm)

4 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm

6 x serweta gazowa 17 nitkowa , 6 warstw z nitką Rtg 45x45

20 x kompresy gazowe 17 nitkowe , 12 warstw z nitką RTG 10x 10 –pakowane po 10 szt.

PARAMETRY OGÓLNE:

- Serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności,

- wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 55 g/mkw i chłonności min. 450%, a w miejscu padów chłonnych min. 110g/mkw i min. 950% chłonności,

- Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy,

- Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe,

- Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności,

- Opisy na zestawach w j. polskim.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

7. Pakiet 1, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

8. Pakiet 1, poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

9. Pakiet 1, poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści zestaw  do endoplastyki stawu biodrowego ---rozszerzony o składzie :

- 2x serwera na stół narzędziowy , wzmocniona na całej długości 190x140 ( w tym jedna sztuka opakowanie zestawu (190 x 150 cm)

- 1x serweta na stolik MAYO,wzmocniona na całej długości , składana teleskopowo 80x145cm (+,-10cm),

- 1x serweta 2- warstwowa245x 280 cm z przylepnym wycięciem” U „10x95 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym150x150, (2-warstwowa serweta 230x260 cm z przylepnym wycięciem „U” 20 x 100 cm, wzmocniona 75 x 140 cm, wykonana z PP+PE 60g/m2, chłonność 600%, wzmocniona warstwa o gramaturze 80g/m2 i chłonności 680%, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 140g/m2)

- 1x serweta dwuwarstwowa przylepna250x170 cm, (240 x 150 cm, 56g/m2, chłonność 350%)

- 1x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 75x90 cm, (56g/m2, chłonność 350%)

- 1x 1 fartuch chirurgiczny standard  rozm L, gramm .min 72g/m2, z mankietem, (fartuch chirurgiczny standard wzmocniony, 75g/m2, mankiety z dzianiny)

- 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm.XL gramm min72g/m2, wzmocnienie min 20g/m2,

- 1 osłona na kończynę 2-warstwowa 35x120cm rolowana ,

- 1x folia operacyjna  jodowana 45x60 cm, (folia operacyjna jałowa, niejodowana 45 x 55 cm)

- 3x taśma przylepna10x50cm(=,-5cm),

- 1x uchwyt rzepowy na przewody 2x23 cm, (2 x 22 cm)

- 3x serweta gazowa wstępnie prana , 20 nitkowa, 6 warstw z chpem RTG 45x45 (17nitek, 6 warstw, nitka rtg, 45x45cm)

- 60x kompres z gazy 17 nitkowa, 12 warstw z nitką RTG 10x10cm,przewiązane po 10 szt

- 1x opatrunek przylepny wysokochłonny, min.3 warstwy 8x15cm (+,-2cm ,

- Opaska koohezyjna12 cmx4m,elastycznośc85 %

- Czyścik do koagulacji 5x5cm

- 1x marker skórny (czy zamawiający dopuści wydzielenie pozycji z zestawu)

- 1x linijka (czy zamawiający dopuści wydzielenie pozycji z zestawu)

- 4xręcznik celulozowy min 30x33 cm

- Strzykawka Luer 20 ml

- Igła  iniekcyjna1,20x 50mm 18 G  (1,20 x 40mm 18G)

PARAMETRY OGÓLNE:

- Serwety zgodne z EN13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności,

- wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 55 g/mkw i chłonności min. 450%, a w miejscu padów chłonnych min. 110g/mkw i min. 950% chłonności,

- Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy,

- Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe,

- Każdy zestaw z min. 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności,

- Opisy na zestawach w j. polskim.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

10. Pakiet 2, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych składowych:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm

1 x serweta na stolik MAYO 80x142cm (+/- 3cm)

1 x serweta wzmocniona 180/240x300 cm, samoprzylepna, z otworem o wymiarach 23,5 x 23,5 x 22,5 x 33 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torba do zbiórki płynów. Wykonana z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, gramatura 35g/cm2,odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O, L-128cm

2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, gramatura 35g/cm2,odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O,. XL-138cm

1 x kocyk dla noworodka 80 x 90 cm

1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm

20 x kompresy gazowe 10x10cm 12W17N z nitka RTG

5 x serweta laparotomijna 17nit, 4warst, 45x70cm, nitka rtg, biała)

1 x zaciskacz do pępowiny

1 x taca na łożysko 3000ml, 31x24x7cm, niebieska

2 x ręcznik papierowy 40x40cm

1 x miska 250ml,podziałka, niebieska

1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23

Zestaw  spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie, posiadający min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

11. „Pakiet 2, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

12. „Pakiet I: poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, który spełnia wymagania wg normy PN EN 13795 1-3,  wykonanego z serwety 3 warstwowej o gramaturze 73g/m2, o chłonności na całej powierzchni 824%, o poniższym składzie:

| serweta z przylepcem z laminatu L3 o gramaturze 73 g/m2 | 1 | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem z laminatu L3 o gramaturze 73 g/m2 | 1 | 180x170cm |
| serweta z przylepcem z laminatu L3 o gramaturze 73 g/m2 | 2 | 90x75cm |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 4 | 40x20cm |
| serweta z gazy 17N, 6W tasiemka+RTG | 6 | 45x45cm |
| tupfer fasola z RTG 17N | 10 | 9,5x9,5cm |
| kompresy z gazy 17N, 8W RTG | 4x25 | 10x10cm |

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

13. „Pakiet I: poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Opis składnika Ilość Jednostka KOMPRES Z GAZY 17NITKOWA 10X10CM 8W RTG 50 SZT POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 SZT KOMPRES WŁÓKNINOWY 40Gramowa 4W 10X20CM 4 SZT TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 1 SZT SERWETA L2 – 56 g/m2 90X75CM PRZYL 90 2 SZT SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 SZT SERWETA L2 – 56 g/m2 240X150CM PRZYL 60 1 SZT SERWETA L2 – 56 g/m2 180X170CM PRZYL 60 1 SZT SERWETA Z GAZY 17NITKOWA 6W NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM 3 SZT

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

15. „Pakiet I: poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw, który spełnia wymagania wg normy PN EN 13795 1-3 strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia, chłonność materiału 570 %  wg. normy PN-EN ISO 9073-6 na całej powierzchni o następującym składzie:

| Opis składnika | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| KOMPRES Z GAZY 17 nitkowej 10X10CM 8warstwowe | 100 | SZT |
| TUPFER B 17nitkowej 9,5X9,5CM RTG | 5 | SZT |
| POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI | 1 | SZT |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM | 2 | SZT |
| TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL | 1 | SZT |
| SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM | 1 | SZT |
| SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 240X180CM z przylepcem 60 | 1 | SZT |
| SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 200X180CM | 1 | SZT |
| SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 240X180CM WYC U (63X7) PRZYL | 1 | SZT |
| SERWETA Z GAZY 17 nitkowej 6warstwowa NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM | 6 | SZT |

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

16. „Pakiet I: poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw, który spełnia wymagania wg normy PN EN 13795 1-3 strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia, chłonność materiału 570 %  wg. normy PN-EN ISO 9073-6 na całej powierzchni o następującym składzie:

| serweta z otworem elastycznym o średnicy 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów z włókniny o gramaturze 56 g/m2 | 1 | 320x240 |
| --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę z włókniny o gramaturze 56 g/m2 | 1 | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk z włókniny kompresowej | 2 | 40x20 |

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

17. „Pakiet I: poz. 4: czy Zamawiający dopuści zestaw, który spełnia wymagania wg normy PN EN 13795 1-3 serweta główna o gramaturze 73 g/m2 o chłonności na całej powierzchni 824%, strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia, gramatura włókniny 56 g/m2 o chłonności materiału 570 %  wg. normy PN-EN ISO 9073-6 na całej powierzchni o następującym składzie:

Opis składnika Ilość Jednostka POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 SZT TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 2 SZT SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 90X75CM 1 SZT SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 SZT POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L3 o gramaturze 73 g/m2 120X37CM 1 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 260X200CM z wycieciem U (100X7) PRZYLEPNA 1 SZT SERWETKA CELULOZOWA 40X30CM 4 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 300X180CM PRZYL 80 (NA BOKU 300) 1 SZT SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 200X150CM 1 SZT

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

18. „Pakiet I: poz. 4: czy Zamawiający dopuści zestaw, który spełnia wymagania wg normy PN EN 13795 1-3 serweta główna o gramaturze 73 g/m2 o chłonności na całej powierzchni 824%, strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia, gramatura włókniny 56 g/m2 o chłonności materiału 570 %  wg. normy PN-EN ISO 9073-6 na całej powierzchni o następującym składzie:

Opis składnika Ilość Jednostka POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 o gramaturze 56 g/m2 120X37CM 1 SZT POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 240X150CM PRZYL 1 SZT TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 2 SZT SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 90X75CM PRZYL 1 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 180X150CM PRZYL 80 1 SZT SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM 4 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 260X200CM WYC U (100X7) PRZYL 1 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 300X180CM PRZYL 180 1 SZT

Opakowanie: Torebka Foliowo-papierowa

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

19. Pakiet I: poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw, który spełnia wymagania wg normy PN EN 13795 1-3 strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia, chłonność materiału 570 %  wg. normy PN-EN ISO 9073-6 na całej powierzchni o następującym składzie:

Opis składnika Ilość Jednostka MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT L z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. 1 Szt. MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT XL z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. 3 Szt. SERWETA Z GAZY 17nitkowej 4warstwowej NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM 5 Szt. POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 o gramaturze 56 g/m2 120X37CM 1 Szt. POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 Szt. KOMPRES Z GAZY 17 nitkowej 10X10CM 12warstwowy z RTG 30 Szt. TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 3 Szt. SERWETA SMS o gramaturze 35 g/m2 210X160CM 1 Szt. SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 Szt. SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 240X180CM z przylepcem 60 1 Szt. SERWETA M4 190X150CM 1 Szt. SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 260X240CM z wycięciem U (100X20) PRZYL 1 Szt. BANDAŻ elastyczny MATOPAT UNIVERSAL 5MX15CM o rozciągliwości 120% 2 Szt. SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM 4 Szt. POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM SKALA MANKIET TRANSP 1 Szt.

Opakowanie: Torebka Tyvek-folia

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

20. „Pakiet I: poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw, który spełnia wymagania wg normy PN EN 13795 1-3 serweta główna o gramaturze 73 g/m2 o chłonności na całej powierzchni 824%, strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia, gramatura włókniny 56 g/m2 o chłonności materiału 570 %  wg. normy PN-EN ISO 9073-6 na całej powierzchni o następującym składzie:

|  | Opis składnika Ilość Jednostka KOMPRES Z GAZY 17nitkowej 10X20CM 16warstwowe z RTG 20 SZT MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD L z włókniny typu SMS 35g/m2, 1 SZT POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 o gramaturze 56 g/m2 120X37CM 1 SZT POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 SZT KOMPRES Z GAZY 17nitkowej 10X10CM 16warstwowe z RTG 10 SZT WORECZEK PE B/N 450X600MM ZAM 1 SZT TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 2 SZT SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 90X75CM 1 SZT KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL 1 SZT SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 SZT BANDAŻ DZIANY MATOVIS 4MX15CM 1 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 300X240CM z wycięciem U (100X10) PRZYLEPNY 1 SZT IGŁA INIEKCYJNA 18G x 2 (1,2X50MM) STERICAN 2 SZT PUDEŁKO DO LICZENIA IGIEŁ, MAGNES, GĄBKA, 20 IGIEŁ, MOŻLIWOŚĆ USUWANIA OSTRZY, CZERWONE 1 SZT KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER CH24 ZAGIĘTA 1 SZT TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM 1 SZT SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM 4 SZT STRZYKAWKA PLAST 3CZ 100ML LC TYP ŻANETA ZE STOŻKIEM DO CEWNIKA I ŁĄCZNIKIEM LUER 1 SZT SERWETA L3 o gramaturze 73 g/m2 300X180CM Z PRZYLEPCEM 180 1 SZT DREN DO ODSYSANIA POLA OPER CH24 300CM - KOŃC ANTYZAGIĘCIOWA Ż/Ż 1 SZT POJEMNIK PLAST OKRĄG 500ML WYS 5CM ŚR DENKA 9,5CM SKALA MANKIET TRANSP 1 SZT SERWETA L2 o gramaturze 56 g/m2 200X150CM 1 SZT STRZYKAWKA PLAST 2CZ 2ML LC TBIAL X 1 SZT FOLIA CHIRURGICZNA JODOWANA IOBAN 44CX35CM 1 SZT SZPATUŁKA PLAST 15,5CM TRANSPARENTNA 1 SZT |
| --- | --- |
|  | Opakowanie: Torebka TYVEK-folia |

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

21. Pakiet II: poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm – masa powierzchniowa włókniny 35g/m2, folia 47g/m2, klej 2g/m2; chłonność warstwy chłonnej 400 %. Serweta zgodna z normą PN EN 13795.
2. Serweta na stolik Mayo 80x145 – masa powierzchniowa włókniny i folii – 74g/m2; chłonność warstwy włókninowej 631%; barierowość dla wody 123 cm H2O; nasiąkliwość metodą run off 42,14 %.
3. Ręcznik chłonny z włókniny kompresowej 40g 10x20, 4 warstwowy – 2 sztuki
4. Kompresy gazowe z nitką RTG 17n, 16w 10x10cm – 20 sztuk
5. Skalpel chirurgiczny nr 23
6. Pojemnik plastikowy okrągły ze skalą 250 ml
7. Serweta włókninowa 100x80
8. Fartuch chirurgiczny Standard L - wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o masie 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H2O; kolor niebieski; fartuch posiada długi rękaw zakończony poliestrowym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha; szwy wykonane metodą ultradźwiękową są wytrzymałe i stanowią barierę dla płynów i patogenów; ułożenie book-folded, długość ściągacza-8 cm. Rozmiary L (125 cm).
9. Fartuch chirurgiczny Standard XL – 2 sztuki - wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o masie 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy 49,5 cm H2O; kolor niebieski; fartuch posiada długi rękaw zakończony poliestrowym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha; szwy wykonane metodą ultradźwiękową są wytrzymałe i stanowią barierę dla płynów i patogenów; ułożenie book-folded, długość ściągacza-8 cm. Rozmiary XL (140 cm).
10. Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym Fixopore S 10x25
11. Serweta gazowa z nitką RTG i tasiemką 45x70 17n, 8w – 5 sztuk
12. Zacisk do pępowiny
13. Pojemnik plastikowy na łożysko, okrągły ze skalą 2500 ml
14. Serweta do CC z wycięciem w folii w okolicy jamy brzusznej, (ze zintegrowaną folią chirurgiczną wokół otworu oraz workiem na płyny z zaworem odpływowym 320x180 O35x32) – włóknina polipropylenowa, folia polietyleno-polipropylenowa, klej typu hotmelt; masa powierzchniowa 56 g/m2, chłonność 570 % wedle PN EN ISO 9073-6, nasiąkliwość run off 27,96 % wedle PN EN ISO 9073-11; odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O. Laminat spełnia wymagania normy PN EN 13795+ A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat jest wolny od lateksu. Nie powoduje drażnienia ani uczulenia. 
Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową z naklejkami typu TAG do dokumentacji medycznej.

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

23. „Pakiet II: poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki z włókniny foliowane L2 o gramaturze 56 g/m2 w kształcie kieszeni na płyny?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy:

24. „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1)  art. 38 ust. 2 - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania,

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

J.P./M.K./B.W.