SZZP – PN 80/ 2019 – 271 –  8 /19                                                                                                           Dębica, dnia  16 stycznia  2020r.

Wyj. I.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – BŁONY I ODCZYNNIKI RTG DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN 80 / 2019, Ogłoszenie o Zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) – udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Część IX A

1. „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy oczekuje, aby nazwa producenta, typ filmu oraz data ważności filmu ujawniała się na błonie bezpośrednio po jej wywołaniu w sposób zrozumiały i czytelny dla osoby wywołującej, umożliwiający bezpośrednie jej odczytanie (miesiąc, rok). Powyższe rozwiązanie pozwala na ułatwienie archiwizacji danych, a  ponadto wspomaga proces rozpatrywania ewentualnych roszczeń pacjentów w zakresie wykonywania badań.”

2. „Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku dostarczenia błon i odczynników innych niż obecnie używane, Zamawiający będzie wymagać dokonania optymalizacji ciemni i rekalibracji aparatu RTG przez autoryzowany serwis na koszt oferenta celem dostosowania w/w urządzeń do prawidłowego procesu diagnostyki obrazowej RTG.”

3. „Ze względu na sytuację rynku wyrobów RTG, która charakteryzuje się występowaniem oferowanych przez różne firmy produktów niewiadomego pochodzenia i niskiej jakości spowodowanej niewłaściwymi warunkami przechowywania (np. z likwidowanych jednostek diagnostycznych), prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta błon RTG o legalności pochodzenia oferowanych filmów RTG i upoważnienia producenta filmów RTG i odczynników chemicznych do udziału w postępowaniu? Państwa zgoda wyeliminuje ryzyko wykonania badania RTG na materiale, którego jakość może spowodować nieprawidłową diagnozę lub konieczność powtórnego badania RTG.”

4. „Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia próbek filmów w postaci jednego opakowania oryginalnie zamkniętego o rozmiarze 13x18 cm celem zweryfikowania, czy oferowany przedmiot spełnia wymagane i określone w SIWZ przez Zamawiającego parametry?”

Odp.: AD. 1 – 4. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie bez zmian.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1)  art. 38 ust. 2 - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania,

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

P.P./ J.Ś./B.W.