CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Apteka Szpitalna w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET I - SIATKA DO NAPRAWY DNA MIEDNICY MNIEJSZEJ DLA BLOKU OPERACYJNEGO

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 18 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 SZTUKI NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA PRODUCENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siatka do naprawy dna miednicy mniejszej. System składający z 3 elementów. Siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Wysokość 8,5 cm Szerokość 6 cm Porowatość średnia 59% Gramatura 19g/m2 Grubość 0,27 mm | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

........................................................................................................

(Podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET II - TAŚMA DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET DLA BLOKU OPERACYJNEGO

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 18 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 SZTUKI NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA PRODUCENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Wykonana z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość: 1,2 cm długość: 45 cm grubość: 0,45 mm gramatura: 57 g/m2 wielkość porów: 0,90 mm Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe. W zestawie: 2 narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

........................................................................................................

(Podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)