SZZP – PN  84 / 2019 – 271 –  6 / 20                                                                                                      Dębica, dnia  04 lutego 2020r.

WYJ. I / ZMIANA I SIWZ

W S Z Y S C Y       W Y K O N A W C Y

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na wnioski Wykonawców z dnia 17 i 27 stycznia 2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE DO OZNACZANIA IGE SPECYFICZNEGO (PANELE 20-PARAMETROWE) Z DZIERŻAWĄ SPRETU I PROGRAMU DO ILOŚCIOWEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 84 / 2019, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego)   -  udziela odpowiedzi na  przesłane pytanie:

1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panelu mieszanego zawierającego w składzie alergeny wymagane przez Zamawiającego wymienione w pkt. 11 c) Tabeli –Parametry wymagane (CZĘŚĆ I C) oraz 7 alergenów dodatkowych powyżej 20?”

Odp.: CZĘŚĆ I C  - TABELA-PARAMETRY WYMAGANE: pkt 11 otrzymuje brzmienie: „Alergeny pogrupowane w panele (podane wymagane – pozostałe uzupełnić do minimum 20)”

2. „Czy Zamawiający dopuści testy zawierające mieszaninę przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych, co zapewnia jednocześnie czułość i swoistość testom?”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na testy zawierające przeciwciała poliklonalne i monoklinalne.

3. „Czy Zamawiający dopuści testy zawierające przeciwciała poliklonalne?”                                                                                                Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na testy zawierające przeciwciała poliklonalne.

4.  „Czy Zamawiający dopuści wyniki wyrażone w IU/ml, gdzie 1IU/ml=kIU/L?”                                                                                              Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

5. „Czy Zamawiający dopuści testy pozwalające na jednoczesną ocenę 30 alergenów, przy zastosowaniu 300 µL surowicy pacjenta. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie 3000 µL surowicy

6. „Czy Zamawiający dopuści dolną granicę wykrywalności 0,35IU/ml?”                                                                                                   Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

7. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panelu mieszanego zawierającego w skaldzie alergeny wymagane przez Zamawiającego wymienione w [pkt. 11 c) Tabeli – Parametry wymagane (CZĘŚĆ I C) oraz 7 alergenów dodatkowych powyżej 20 ?”. Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ I C – TABELA PARAMETRY WYMAGANE: pkt 11 otrzymuje brzmienie: „Alergeny pogrupowane w panele /podane wymagane – pozostałe należy uzupełnić do minimum 20/ (…)”

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX – FORMULARZ CENOWY: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO OZNACZANIA SPECYFICZNEGO IgE (PANELE 20 PARAMETROWE)  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO: nazwa kolumny piątej otrzymuje brzmienie: „CENA JEDN. 1 OZN. NETTO W ZŁ  /niezależnie od nazwy panelu/”

W załączeniu: CZĘŚĆ I C oraz CZĘŚĆ IX A SIWZ  - po dokonanej zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania.

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej  oraz  zamieszcza na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

L. B. / M. B. / B.W.

CZĘŚĆ I C – TABELA - PARAMETRY WYMAGANE                                             ZP – PN – 84 / 2019

(PO WYJ. I / ZMIANIE I  z dnia 04 lutego 2020r.)

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (WŁAŚCIWE WPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | OZNACZENIE IMMUNOENZYMATYCZNE NA PODŁOŻU STAŁYM Z ZASTOSOWANIEM P/CIAŁ MONOKLONALNYCH SWOISTYCH WZGLĘDEM IgE TAK / NIE |  |
| 2. | JEDEN PASEK TESTOWY PRZEZNACZONY DO DIAGNOSTYKI JEDNEGO PACJENTA TAK / NIE |  |
| 3. | MATERIAŁ DO BADANIA – SUROWICA TAK / NIE |  |
| 4. | WYNIKI ZAWIERAJĄ: OCENĘ ILOŚCIOWĄ POSZCZEGÓLNYCH ALERGENÓW WYRAŻONĄ W kU/l TAK / NIE PRZYPORZĄDKOWANIE WYNIKU DO JEDNEJ Z 0 - 6 KLAS W SKALI RAST /EAST TAK / NIE OBRAZ GRAFICZNY TAK / NIE |  |
| 5. | ILOŚĆ SUROWICY POTRZEBNA DO WYKONANIA BADANIA: MAX. 250 µl TAK / NIE |  |
| 6. | PASKI ZAWIERAJĄ DODATKOWO LINIĘ LUB LINIE KONTROLNE WSKAZUJĄCE NA PRAWIDŁOWE WYKONANIA ANALIZY TAK / NIE |  |
| 7. | CZAS WYKONANIA BADANIA NIE DŁUŻSZY NIŻ 4 GODZINY TAK / NIE |  |
| 8. | ZESTAW KOMPLETNY, ZAWIERAJĄCY WSZYSTKIE KONIECZNE ODCZYNNIKI TAK / NIE |  |
| 9. | BUFOR PŁUCZĄCY JEDNAKOWY DLA WSZYSTKICH ZESTAWÓW TAK / NIE |  |
| 10. | JEDNAKOWE CZASY INKUBACJI DLA WSZYSTKICH ZESTAWÓW TAK / NIE |  |
| 11. | ALERGENY POGRUPOWANE W PANELE (PODANE WYMAGANE – POZOSTAŁE NALEŻY UZUPEŁNIĆ DO MINIMUM 20) PANEL POKARMOWY – MLEKO, BIAŁKO JAJA, ŻÓŁTKO JAJA, SOJA, JABŁKO, MARCHEW, ORZECH LASKOWY, ORZECH ZIEMNY, POMIDOR, MĄKA PSZENNA, MĄKA ŻYTNIA TAK / NIE PANEL WZIEWNY – BRZOZA, ŻYTO, D. PTERONYSSINUS, D. FARINAE, KOT, PIES, LESZCZYNA, DĄB, TYMOTKA ŁĄKOWA, ASP. FUMIGATUS, CLOD. HERBARIUM TAK / NIE PANEL MIESZANY – MLEKO, BIAŁKO JAJA, DORSZ, SOJA, MARCHEW, JABŁKO, BRZOZA, BYLICA, KOT, PIES, CLOD. HERBARIUM, D. PTERONYSSINUS TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Wymaganych stanowi treść oferty. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

2. Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK” w pkt. 1 – 11.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy