FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 8  / 2020

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

NA DOSTAWĘ: FABRYCZNIE NOWY HAK POWŁOKOWY DO OPERACJI CYTOREDUKCYJNEJ RAKA JAJNIKA WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Z PODODDZIAŁEM GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FABRYCZNIE NOWY HAK POWŁOKOWY DO OPERACJI CYTOREDUKCYJNEJ RAKA JAJNIKA WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU – wg opisu w TABELI PARAMETRÓW WYMAGANYCH | 1 |  |  |  |  |

OFERUJEMY:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A.  Płatność: minimum 3 równe nieoprocentowane raty, płatne co miesiąc =…………… nieoprocentowane równe raty płatne co miesiąc.

B. Płatność pierwszej raty po uruchomieniu  i podpisaniu Protokołu Odbioru -  w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.

C. W przypadku opóźnienia w terminie płatności za dostawę sprzętu, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA = max. 7 tygodni od daty zawarcia umowy – ………… tygodni od daty zawarcia umowy.

3. GWARANTUJEMY:

A. Okres gwarancji  – min. 60 mieś. (max. 120 mieś.) od daty uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu odbioru - ………...… mieś. od daty uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu odbioru.

B. Bezpłatny serwis oraz pełna obsługa serwisowa – przez okres oferowanej gwarancji, przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi - u Producenta lub w wydzielonym i autoryzowanym serwisie.

C. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich czynności serwisu technicznego Wykonawcy, w terminie max. 5 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii

/ usterki sprzętu przez Zamawiającego  - ………………….… dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu  przez Zamawiającego.

D. Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy sprzętu.

E. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

F. Dostęp Zamawiającego do (właściwe TAK lub NIE zakreślić):

- podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela – w zakresie obsługi serwisowej   TAK / NIE

- jeśli sprzęt, dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta sprzętu – dostęp do dostawców takich części   TAK / NIE

G. Oferowany sprzęt posiada (właściwe zakreślić): Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ  Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie LUB / ORAZ  Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych.

I. W ramach wynagrodzenia wykonanie przeglądu technicznego sprzętu przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji oraz

przez okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu gwarancji = przez okres …………………... miesięcy po zakończeniu gwarancji. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu po wykonaniu przeglądu.

J. Dostępność do części zamiennych przez okres minimum 10 lat, licząc od roku produkcji sprzętu – przez okres ……………. lat, licząc od roku produkcji sprzętu.

K. W ramach wynagrodzenia: szkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej.

4. Osoba odpowiedzialna za dostawę oraz uruchomienie sprzętu i realizację umowy: ……….......................................................

…………………………………………………..……………………tel. / fax...........................................................................................................................

5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek sprzętu: ………….………….………….…..…..…………

………………………………………………………………………..……tel. / fax. …………………………………………………………………….…...………

6. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………

9. ADRES E- MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy:

1) FORMULARZ RR,

2) TABELĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – ZAŁ. NR 1 do FRR

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 2  do FRR,

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 3 do FRR,

5) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl  w terminie do dnia 13 LUTEGO  2020r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- mgr Agnieszka LECH – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. 14 68 08 260

- mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08 205

ZASADY PROWADZONEJ PROCEDURY  RR  8 / 2020:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia  (wnioski w/w można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 lutego  2020r.) będą realizowane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,

- ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,

- ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców – zamieszczając informację o tych zmianach na stronie internetowej.

- Wybór „oferty”, wg kryteriów oceny ofert, nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów formalnych, merytorycznych / warunków minimalnych spowoduje odrzucenie „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

- „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta”  przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny sprzętu i  okresu gwarancji sprzętu - czyli uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów za poniższe kryteria:

A. CENA   -   90 %    -  waga 0,90

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x waga

B. OKRES GWARANCJI (powyżej 60 miesięcy)  -   10 %   -  waga 0,10

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji x waga

6. Po zakończeniu procedury Projekt Umowy zostanie przesłany Wykonawcy, którego „oferta” została oceniona jako najkorzystniejsza – celem akceptacji.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:

a) najniższa z oferowanych cen brutto przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  Wykonawcy  (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o obniżenie zaoferowanej pierwotnie ceny) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni,

b) jedynym kryterium oceny „ofert” jest cena, a złożone prawidłowe „oferty” zawierają tę samą cenę i jednocześnie Wykonawcy (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o powtórne złożenie oferty cenowej niższej niż zaoferowana pierwotnie w „ofercie”) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni,

c) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie,

d) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone,

e) zaistnieją istotne dla Zamawiającego okoliczności lub takie okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   W przypadku unieważnienia procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Agnieszka Lech

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Dębica, dnia  06 lutego 2020r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RR 8 / 2020, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU: FABRYCZNIE NOWY HAK POWŁOKOWY DO OPERACJI CYTOREDUKCYJNEJ RAKA JAJNIKA WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU

Pełna nazwa: 	…………………………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ:                                  ………………………………………………………………………….…………..……………………………..……………..

Producent:	………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj: 	………………………………………………………………………………………………………….……….…….…………

Rok produkcji (aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2 poł. 2019 roku) ………………………………..……….…………………………….……

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | ILOŚĆ | TAK / NIE (pkt 1 – 23) oraz PODAĆ (pkt: 1-16, 22) (WŁAŚCIWE WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klamra montażowa z mechanizmem sprężynowym z wajchą (ZAMKNIĘTE/OTWARTE) montowana do stołu błyskawicznie przez 3-6 warstwy obłożenia. Montaż bez dokręcania, bez śruby. Ścisłe, 100% dopasowanie klamry do szyny stołu (28x10mm), 100% stabilność. TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 2 szt. |  |
| 2. | Statyw wykonany z monolitu bez elementu ograniczającego od góry, z możliwością przedłużenia, montowany do klamry montażowej na sterylnie, długość 500 mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 2 szt. |  |
| 3. | Wysięgnik montowany do klamry, długość 50cm, śr. 16 mm, stabilny, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 1 szt. |  |
| 4. | Element rozgałęźnik do dwóch ramion, długość 22cm, montowany na wysięgniku, 3 blokady na końcach rozgałęźnika zabezpieczające przed zsunięciem się ramion TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 1 szt. |  |
| 5. | Ramiona boczne haka typu ORTHO, 50cm, podwójnie łamane, symetryczne względem osi środkowej, z blokadą zabezpieczającą przed zsunięciem się klamry TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 2 szt. |  |
| 6. | Kołowrotek – wyciągarka do żeber Długość całkowita 115 mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ Szerokość 60mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 2 szt. |  |
| 7. | Linka do kołowrotka, dł. linki 60 cm, średnica linki 1,5 mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 4 szt. |  |
| 8. | Dwupłaszczyznowa klamra montażowa do statywu i ramienia wysięgnika jednocześnie, składająca się z dwóch dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ. Klamra służy do wybrania wysokości, a także ustawienia kąta wysięgnika. Klamra współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm a także z wysięgnikiem o śr. 16mm. Izolacja z materiału PEEK w otworze do statywu, a także u podstaw dźwigni TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 1 szt. |  |
| 9. | Klamra wspomagającą składająca się z dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ, współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm, a także z wysięgnikiem o śr. 8mm; klamry wspomagające posiadające automatyczną blokadę pozycji umożliwiającą ustabilizowanie haka, jak i samej klamry w dowolnej pozycji, zapewniające stabilność ustalonego poziomu TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 3 szt. |  |
| 10. | Klamry – jednoelementowe klamry zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system “click” TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 4 szt. |  |
| 11. | Uchwyt do ostrza z funkcją NACIŚNIJ-OBRÓĆ-ZAMKNIJ, błyskawiczny montaż ostrzy bez ściągania uchwytu z ramion haka, możliwość wyboru przez operatora czy dane ostrze ma być używane w pozycji ustalonej, czy też w pozycji obrotowej, ruchomej, długość 20cm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 4 szt. |  |
| 12. | Jednoelementowy hak obrotowy typ Kirschner 85*60mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 2 szt. |  |
| 13. | Jednoelementowy hak jelitowy „grabie”, giętki, Rozmiar 900*140mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 1 szt. |  |
| 14. | Jednoelementowy hak obrotowy typu Slotted giętki 50*165mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 1 szt. |  |
| 15. | Jednoelementowy hak obrotowy typ Kirschner 55*40mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 2 szt. |  |
| 16. | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczna Bio Barrier, zamknięcia napinające jednocześnie jako ergonomiczne uchwyty, kąt otwarcia 90 st., kontener o wymiarach 600 x 285 x 215 mm, z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne, pokrywa z anodyzowanego aluminium w 6 kolorach do wyboru z palety barw producenta. Kontener z koszem z blachy perforowanej 540 x 253 x 60 mm, z nóżkami o wysokości 10 mm, z matą silikonową typu jeż w kolorze niebieskim, wymiary: 500 x 320 mm TAK / NIE ORAZ PODAĆ | 1 szt. |  |
| 17. | Wszystkie elementy zestawu haków muszą pochodzić od jednego producenta TAK / NIE | - |  |
| 18. | Wyroby wykonane z wysokostopowej stali odpornej na korozję zgodnie z normą DIN 58298:2010-09 i EN ISO 7153-1 TAK / NIE | - |  |
| 19. | Wyroby oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE TAK / NIE | - |  |
| 20. | Pasywacja wyrobów lub pasywacja wyrobów z walidacją procesu TAK / NIE | - |  |
| 21. | Hartowanie wyrobów w atmosferze ochronnej TAK / NIE | - |  |
| 22. | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM LUB W JĘZYKU OBCYM WRAZ Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK POLSKI TAK / NIE ORAZ PODAĆ | - |  |
| 23. | APARAT FABRYCZNIE NOWY TAK / NIE | - |  |

UWAGA !

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Punkty 1 – 23 wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

B. Punkty: 1 – 16, 22 wymagają dodatkowo odpowiedniego wpisu („PODAĆ”).

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu istniejącego na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego „ofertę” w procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 8 / 2020, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR  3  DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej procedurze Rozeznania Runku Nr: 8 / 2020.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).