SZZP – PN 52 / 2019 – 271 –  7 / 19                                                                                                 Dębica, dnia 07 lutego 2020r.

Wyj. I SIWZ

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: TAŚMY I SIATKI GINEKOLOGICZNE W PAKIETACH I – II DLA BLOKU OPERACYJNEGO  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN 52 / 2019, Ogłoszenie o Zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) – udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1: System składający się z siatki jednorodnej, niewchłanianej o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 um, wytrzymałość na rozciąganie 70N/ cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

2. „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2: taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodną, niewchłanianą, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatość max 1870 um, grubość taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji zasłonowej?”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

3. Dotyczy zapisów SIWZ Część III, pkt B.5.: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej gruby kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?”

Odp.: Zgodnie z zapisem Części III pkt. B.5 SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1)  art. 38 ust. 2 - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania,

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Pielęgniarstwa – mgr Marian Adamczyk

B.G./A.L.