SZZP – PN  1 / 2020 – 271 –  7 / 20                                                                                               Dębica, dnia 14 lutego 2020r.

WYJ. I / ZMIANA I SIWZ

WSZYSCY  WYKONAWCY

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na wnioski Wykonawców z dnia 07 lutego 2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE TESTY DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 1 / 2020, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego)   -  udziela odpowiedzi na  przesłane pytania:

DOTYCZY CZĘŚCI I C – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE TESTYÓW

1. „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA ANTYGENU GARDIA LAMBLIA testów o parametrach: Czułość: minimum 95% Swoistość: minimum 97%, a tym samym modyfikację zapisów tabeli.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

CZĘŚĆ I C  - TABELA-PARAMETRY WYMAGANE DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA ANTYGENU GARDIA LAMBLIA: pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Czułość: minimum 95% i swoistość minimum 97%”

2.” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie DLA TESTÓW CIĄŻOWYCH testów w opakowaniach po 25 sztuk, a tym samym modyfikację zapisów tabeli.”

Odp.:  Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

CZĘŚĆ I C - TABELA - PARAMETRY WYMAGANE  - DLA TESTÓW CIĄŻOWYCH:  poz. 6  otrzymuje brzmienie: (...) ” maksymalnie 25 sztuk „

3.” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie DLA TESTÓW RSV testów o parametrach: Czułość: minimum 92% Swoistość: minimum 95%, a tym samym modyfikację zapisów tabeli.”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

4.” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie DLA TESTÓW C.Difficile testów o parametrach: Czułość: minimum 98% Swoistość: minimum 98%, a tym samym modyfikację zapisów tabeli.”

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

CZĘŚĆ I C  - TABELA-PARAMETRY WYMAGANE DLA TESTÓW C. DIFFICILE: pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Czułość: minimum 98% i swoistość minimum 98%”

W załączeniu: CZĘŚĆ I C - po dokonanej zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania.

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej  oraz  zamieszcza na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ,

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

L. B. / M. B./B.W.

CZĘŚĆ I C – TABELA: PARAMERTY WYMAGANE TESTÓW                                   ZP – PN – 1 / 2020

/ PO WYJ. I /ZMIANIE I SIWZ  z  dnia 14  lutego 2020r./

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE ORAZ „PODAĆ” /I.5; V.3; VI.6; VII.5; VIII.6/ (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA ANTYGENU GARDIA LAMBLIA |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Materiał badany: kał TAK / NIE |  |
| 4. | Zestaw kompletny, zawierający wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania badania TAK / NIE |  |
| 5. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 97 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| II. | DLA TESTÓW CIĄŻOWYCH |  |
| 1. | Testy do jakościowego wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej ( HCG ) TAK / NIE |  |
| 2. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 3. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 4. | Materiał badany: mocz TAK / NIE |  |
| 5. | Czułość: 25,0 mlU/ml TAK / NIE |  |
| 6. | Opakowanie maksymalnie na 25 sztuk TAK / NIE |  |
| III. | DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA KRWI UTAJONEJ W KALE |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Czułość: mieszcząca się w przedziale 40ng/ml – 50ng/ml TAK / NIE |  |
| 4. | Wykrywanie ludzkiej hemoglobiny bez stosowania specjalnej diety TAK / NIE |  |
| 5. | Zestaw kompletny zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do wykonania badania TAK / NIE |  |
| IV. | DLA TESTÓW SEROLOGICZNYCH DO OZNACZANIA REAGIN KIŁOWYCH |  |
| 1. | Test jakościowy i półilościowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda aglutynacyjna TAK / NIE |  |
| 3. | Zestaw maksymalnie na 500 oznaczeń TAK / NIE |  |
| 4. | Zestaw kompletny z płytkami, mieszadełkami, kontrolą dodatnią i ujemną oraz innymi akcesoriami niezbędnymi do wykonania badań TAK / NIE |  |
| 5. | Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla testów bezkrętkowych z CDC TAK / NIE |  |
| V. | DLA TESTÓW RSV |  |
| 1. | Testy kasetkowe TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |
| VI. | DLA TESTÓW INFLUENZA |  |
| 1. | Testy kasetkowe TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |
| VII. | DLA TESTÓW ROTA / ADENO / NOROWIRUS |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Materiał badany: kał TAK / NIE |  |
| 4. | Test jakościowy do jednoczesnego wykrywania antygenów Rorowirusów, Rotawirusów i Adenowirusów TAK / NIE |  |
| 5. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |
| VIII. | DLA TESTÓW C. DIFFICILE |  |
| 1. | Test do jednoczesnego, jakościowego wykrywania dehydrogenazy glutaminianu (GDH), antygenów Toksyny A i Toksyny B Clostridium difficile TAK / NIE |  |
| 2. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 3. | Materiał badany: kał TAK / NIE |  |
| 4. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 5. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie potrzebne odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania badania (w tym skalowane pipetki) TAK / NIE |  |
| 6. | A. Czułość: minimum 98% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 98 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |

UWAGA !

1.  Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w poz. 1 – 6  w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”, a w poz.:  I.5; V.3; VI.6; VII.5; VIII.6  zostanie podany – wpisany oferowany parametr.

.........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy