FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 10  / 2020

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

NA DOSTAWĘ: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ

Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW

I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO ZA 1 SZT. / 1 KPL. W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU – wg opisu w TABELI PARAMETRÓW WYMAGANYCH oraz wg oferowanych parametrów w TABELI PARAMETYRÓW OCENIANYCH | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | MATERIAŁY ZUŻYWALNE / DODATKOWE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA APARATU, tj.: 1) Kompletny układ oddechowy jednorazowy, do wentylacji inwazyjnej , z podgrzewanym przynajmniej ramieniem wdechowym. 2) Kompletny układ do wentylacji nieinwazyjnej + generator z przerzutnikiem strumieni działający w oparciu o efekt Coanda, wraz z systemem mocującym na głowie noworodka przeznaczonym do zamocowania generatora w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu oraz umożliwiający zamocowanie kaniul nosowych w terapii tlenowej wysokimi przepływami ,zapewniający dostęp do naczyń pacjenta z regulacją obwodu głowy ,rzepami do mocowania i miarką. 3) W przypadku konstrukcji wymagającej do funkcjonowania respiratora, z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjenta, stosowania akcesoriów – np. filtry, triggery jednorazowego użytku. | 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. | . |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: (cena brutto oferty) |  |

OFERUJEMY:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A.  Płatność: minimum 4 równe nieoprocentowane raty, płatne co miesiąc =…………… nieoprocentowane równe raty płatne co miesiąc.

B. Płatność pierwszej raty po uruchomieniu aparatu i podpisaniu Protokołu Odbioru - w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.

C. W przypadku opóźnienia w terminie płatności za dostawę aparatu, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA = max. 8 tygodni od daty zawarcia umowy – …..…… tygodni od daty zawarcia umowy.

3. GWARANTUJEMY:

A. Okres gwarancji  – min. 24 mieś. (max. 72 mieś.) od daty uruchomienia aparatu i podpisania protokołu odbioru - ………...… mieś. od daty uruchomienia aparatu i podpisania protokołu odbioru.

B. Bezpłatny serwis oraz pełna obsługa serwisowa – przez okres oferowanej gwarancji, przy użyciu aparatu zgodnie z instrukcją obsługi - u Producenta lub w wydzielonym i autoryzowanym serwisie.

C. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich czynności serwisu technicznego Wykonawcy, w terminie max. 3 dni kalendarzowych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu przez Zamawiającego  - ………………….… dni kalendarzowych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu  przez Zamawiającego.

D. Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy aparatu.

E. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

F. Dostęp Zamawiającego do (właściwe TAK lub NIE zakreślić):

- podmiotów upoważnionych przez producenta aparatu lub autoryzowanego przedstawiciela – w zakresie obsługi serwisowej   TAK / NIE

- jeśli aparat, dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta aparatu – dostęp do dostawców takich części   TAK / NIE

G. Oferowany aparat posiada (właściwe zakreślić): Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ  Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie LUB / ORAZ  Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych.

H. W ramach wynagrodzenia wykonanie przeglądu technicznego aparatu przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji oraz

przez okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu gwarancji = przez okres …………………... miesięcy po zakończeniu gwarancji. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność aparatu po wykonaniu przeglądu.

I. Dostępność do części zamiennych przez okres minimum 10 lat, licząc od roku produkcji aparatu – przez okres ……………. lat, licząc od roku produkcji aparatu.

J. W ramach wynagrodzenia, w przypadku awarii / usterki, aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu zastępczego na koszt Wykonawcy – w terminie max. 48 godz. od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy.

K. W ramach wynagrodzenia: szkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji aparatu – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Oddziału Noworodków i Wcześniaków.

4. Osoba odpowiedzialna za dostawę oraz uruchomienie aparatu i realizację umowy: ……….......................................................

…………………………………………………tel. / fax................................................................, e-mail: ………............................................................

5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek aparatu: ………….………….………….…..…..…………

…………………………………………..……tel. / fax. ………………………………………………, e-mail: ……………….…………………….…...………

6. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………………………….

…………………………………………..……tel. / fax. ………………………………………………, e-mail: ……………….…………………….…...………

8. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………

9. ADRES E- MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR,

2) TABELA: PARAMETRY WYMAGANE – ZAŁ. NR 1 do FRR,

3) TABELA: PARAMETRY OCENIANE – ZAŁ. NR 2 do FRR,

4) Oświadczenie Wykonawcy dot. poświadczenia autentyczności dokumentów załączonych do Tabeli Parametrów ocenianych – ZAŁ. NR 3  do FRR,

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 4  do FRR,

6) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 5 do FRR,

7) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: malgorzata.belch@zoz-debica.pl  lub  agnieszka.lech@zoz-debica.pl   w  terminie do dnia  25 LUTEGO  2020r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08 205

2. mgr Agnieszka LECH – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. 14 68 08 260

ZASADY PROWADZONEJ PROCEDURY  RR  10 / 2020:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia  (wnioski w/w można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 lutego  2020r.) będą realizowane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,

- ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,

- ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców – zamieszczając informację o tych zmianach na stronie internetowej.

- Wybór „oferty”, wg kryteriów oceny ofert, nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów formalnych, merytorycznych / warunków minimalnych spowoduje odrzucenie danej „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

- „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta”  przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, jakości i okresu gwarancji aparatu - czyli uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów za poniższe kryteria:

A. CENA (cena brutto oferty)   -   55 %    -  waga 0,55

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty ocenianej x waga

B. JAKOŚĆ – OCENA TECHNICZNA APARATU  -   43 %   -  waga 0,43

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

/Suma ilości punktów dla każdej oferty podlegającej ocenie zostanie obliczona na podstawie wypełnionej i załączonej do oferty Tabeli Parametrów Ocenianych (ZAŁ. NR 2 Do FRR) oraz wg zasad punktacji określonych w tej Tabeli/

Suma ilości punktów (ZAŁ. NR 2 do FRR) uzyskanych przez ofertę ocenianą / największą sumę ilości punktów (ZAŁ. NR 2 do FRR)  uzyskanych wśród ofert ocenianych  x  waga

C. OKRES GWARANCJI (powyżej 24 miesięcy)  -   2 %   -  waga 0,02

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji x waga

6. Po zakończeniu Procedury Projekt Umowy zostanie przesłany Wykonawcy, którego „oferta” została oceniona jako najkorzystniejsza – celem akceptacji.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:

a) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie,

b) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone,

c) zaistnieją istotne dla Zamawiającego okoliczności lub takie okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy:

a) najniższa z oferowanych cen brutto przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  Wykonawcy  (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o obniżenie zaoferowanej pierwotnie ceny) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni,

b) jedynym kryterium oceny „ofert” jest cena, a złożone prawidłowe „oferty” zawierają tę samą cenę i jednocześnie Wykonawcy (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o powtórne złożenie oferty cenowej niższej niż zaoferowana pierwotnie w „ofercie”) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni,

9.   W przypadku unieważnienia procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Małgorzata Bełch

Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych

Dębica, dnia  18  lutego 2020r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RR 10 / 2020, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU    (RR 10 / 2020)

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW  I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Pełna nazwa: 	…………………………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ:                                  ………………………………………………………………………….…………..……………………………..……………..

Producent:	………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj: 	………………………………………………………………………………………………………….……….…….…………

Rok produkcji (aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2 poł. 2019 roku) ………………………………..……….…………………………….……

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1. | Przeznaczony do wentylacji wcześniaków i noworodków min. 5 TAK / NIE |  |
| 2. | Zasilanie AC 230V, VAC 50 Hz.=/-10% TAK / NIE |  |
| 3. | Wbudowany akumulator gwarantujący zasilanie pracy respiratora wystarczające na min 180min. TAK / NIE |  |
| 4. | Zasilanie gazowe w gazy medyczne ze źródła sprężonych gazów z sieci szpitalnej o ciśnieniu w zakresie 2-6 bar TAK / NIE |  |
| 5. | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów -nie dopuszcza się ręcznej regulacji TAK / NIE |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu TAK / NIE |  |
| 7. | Waga całkowita urządzenia <14kg TAK / NIE |  |
| 8. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji -łatwy dostęp do elementów obsługowych i podłączeniowych TAK / NIE |  |
| 9. | Wbudowany port min RS232 i USB TAK / NIE |  |
| 10. | Respirator wielofunkcyjny: z funkcją wspomagania metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków z wykorzystaniem efektu Coanda dla zmiany kierunku przypływu gazów TAK / NIE |  |
| 11. | Automatyczny test sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania TAK / NIE |  |
| II. | METODY WENTYLACJI |  |
| 1. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością TAK / NIE |  |
| 2. | Limit objętości oddechowej TAK / NIE |  |
| 3. | Objętość gwarantowana TAK / NIE |  |
| 4. | IPPV TAK / NIE |  |
| 5. | SIPPV TAK / NIE |  |
| 6. | PSV TAK / NIE |  |
| 7. | SIMV TAK / NIE |  |
| 8. | Dododatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/nCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą wdech/wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) TAK / NIE |  |
| 9. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia (typu BiPAP , DuoPAP, Bilevel) TAK / NIE |  |
| 10. | Oddech manualny TAK / NIE |  |
| III. | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |
| 1. | Częstość oddechów minimalny zakres 5-100/min TAK / NIE |  |
| 2. | Regulowany czas wdechu co najmniej od 0, 2sek. TAK / NIE |  |
| 3. | PEEP/CPAP w minimalnym zakresie 2 -20cm H2O TAK / NIE |  |
| 4. | nCPAP 2-13cm H2O TAK / NIE |  |
| 5. | Szczytowe ciśnienie wdechowe regulowane do nie mniej niż 50 cm H2O TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego TAK / NIE |  |
| 7. | Przepływ bazowy od 2l/min, regulowany płynnie z odczytem parametru TAK / NIE |  |
| 8. | Przepływ wdechowy regulowany do 20l/min. TAK / NIE |  |
| 9. | Regulacja przepływu dla nCPAP w zakresie minimalnym 4-16l/min. TAK / NIE |  |
| 10. | Regulacja płynna stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej od 21-100% TAK / NIE |  |
| 11. | Wyzwalanie trigger przepływowy i/lub ciśnieniowy TAK / NIE |  |
| IV. | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie monitor dotykowy LCD TAK / NIE |  |
| 2. | Obsługa większości lub wszystkich funkcji respiratora przez ekran dotykowy TAK / NIE |  |
| 3. | A. Komunikacja w języku polskim TAK / NIE B. Instrukcja obsługi lub w j. polskim TAK / NIE lub C. Instrukcja obsługi w j. obcym wraz z tłumaczeniem na j. polski TAK / NIE |  |
| 4. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta TAK / NIE |  |
| 5. | Blokada ekranu dotykowego ręczna i automatyczna TAK / NIE |  |
| 6. | Funkcja - stan gotowości TAK / NIE |  |
| 7. | Pomiar i obrazowanie parametrów monitorowanych (ciśnienia, przepływu, objętości) w czasie rzeczywistym TAK / NIE |  |
| 8. | Możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie 3 krzywych TAK / NIE |  |
| 9. | Zapamiętywanie i obrazowanie trendów mierzonych parametrów co najmniej 24 godzinne. |  |
| 10. | Ciśnienie szczytowe PIP TAK / NIE |  |
| 11. | Ciśnienie średnie MAP TAK / NIE |  |
| 12. | Ciśnienie PEEP. /CPAP TAK / NIE |  |
| 13. | Pomiar FiO2 TAK / NIE |  |
| 14. | Objętość minutowa TAK / NIE |  |
| 15. | Objętość oddechowa –wydechowa TAK / NIE |  |
| 16. | Przepływ bazowy TAK / NIE |  |
| 17. | Przepływ wdechowy TAK / NIE |  |
| 18. | I;E TAK / NIE |  |
| 19. | Czas wdechu TAK / NIE |  |
| 20. | Nieszczelność rurki intubacyjnej TAK / NIE |  |
| V. | ALARMY |  |
| 1. | Automatyczne i manualne dostosowanie granic alarmów TAK / NIE |  |
| 2. | Bezdechu TAK / NIE |  |
| 3. | Zbyt wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia w układzie oddechowym TAK / NIE |  |
| 4. | Zbyt niskiej i zbyt wysokiej objętości oddechowej TAK / NIE |  |
| 5. | Zbyt niskiej i zbyt wysokiej objętości minutowej TAK / NIE |  |
| 6. | Alarm zbyt niskiego i zbyt wysokiego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej TAK / NIE |  |
| 7. | Alarm za dużej nieszczelności TAK / NIE |  |
| 8. | Braku zasilania elektrycznego TAK / NIE |  |
| 9. | Braku zasilania gazowego TAK / NIE |  |
| 10. | Ustawialny poziom głośności alarmów TAK / NIE |  |
| VI. | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |
| 1. | Stojak jezdny z systemem hamulcowym kół TAK / NIE |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy TAK / NIE |  |
| 3. | Czujnik przepływu i /lub ciśnienia wielorazowy. 2 szt. TAK / NIE |  |
| 4. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania TAK / NIE A. Wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, gazów na wyjściu z komory nawilżacza i w układzie oddechowym pacjenta TAK / NIE B. Zasilanie AC 230V, VAC 50Hz TAK / NIE C. Moc max. 210W TAK / NIE |  |
| 5. | Kompletny układ oddechowy jednorazowy, do wentylacji inwazyjnej , z podgrzewanym przynajmniej ramieniem wdechowym. TAK / NIE |  |
| 6. | Kompletny układ do wentylacji nieinwazyjnej + generator z przerzutnikiem strumieni działający w oparciu o efekt Coanda, wraz z systemem mocującym na głowie noworodka przeznaczonym do zamocowania generatora w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu oraz umożliwiający zamocowanie kaniul nosowych w terapii tlenowej wysokimi przepływami ,zapewniający dostęp do naczyń pacjenta z regulacją obwodu głowy ,rzepami do mocowania i miarką. TAK / NIE |  |
| 7. | W przypadku konstrukcji wymagającej do funkcjonowania respiratora, z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjenta , stosowania akcesoriów – np. filtry, triggery jednorazowego użytku. TAK / NIE |  |
| 7. | Końcówki donosowe w co najmniej 3 rozmiarach. TAK / NIE |  |
| 8. | Maseczka donosowa w co najmniej 3 rozmiarach. TAK / NIE |  |

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Wszystkie punkty w każdej z części I – VI wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu istniejącego na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany aparat spełnia wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych oraz oferowane parametry w tabeli parametrów ocenianych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – TABELA: PARAMETRY OCENIANE APARATU       (RR 10 / 2020)

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR NOWORODKOWY WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ODDZIAŁU NOWORODKÓW  I WCZEŚNIAKÓW  W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PARAMETRU OCENIANEGO | TAK / NIE (WŁAŚCIWE WPISUJE WYKONAWCA, tj. zgodnie ze stanem faktycznym) | ILOŚĆ PUNKTÓW oraz ewentualne UWAGI WPISUJE ZESPÓŁ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość rozbudowy o pomiar pulsoksymetrii z automatyczną regulacją składu mieszaniny oddechowej na bazie pomiaru saturacji noworodka ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 2. | Automatyczna kompensacja nieszczelności powyżej 35% ZA: KAŻDE 5% POWYŻEJ 35% I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZANCZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: KAŻDE 5% POWYŻEJ 35% I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: KAŻDE 5% POWYŻEJ 35% BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU = 1 PKT | ……………….. % |  |
| 3. | Schemat graficzny z lokalizacją nieprawidłowości terapii ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o precyzyjny trigger do wentylacji nieinwazyjnej, montowany na linii wydechu układu z generatorem – synchronizacji oddechu noworodka ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 5. | Kalibracja czujnika oddechu noworodka bez zastosowania dodatkowych akcesoriów ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 6. | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzenia terapii ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYM DO OFERTY DOKUMENCIE = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Ocenianych stanowi treść „oferty”. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem „oferty” jako nieodpowiadającej treści FRR.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 – 6  Tabeli  to:

A. Ulotka, katalog, instrukcja, folder lub materiał informacyjny producenta aparatu, który to dokument jednoznacznie potwierdza oferowany parametr

oraz

B.  Pisemne poświadczenie Wykonawcy (wg: ZAŁ. NR 3 do FRR) w zakresie autentyczności załączonych dokumentów.

……………….........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZESPÓŁ  ZAMAWIAJĄCEGO:

1. ………………………….……………

2. ……………………………………….

3. …………………………….…………

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

P O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Poświadczam autentyczność załączonych do „oferty”  (Procedura Rozeznania Rynku NR: RR 10 / 2020)   dokumentów:

1) do TABELI: PARAMETRY OCENIANE APARATU – ZAŁĄCZNIK NR 2 do FRR

...................................                                                                                    ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                       Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego „ofertę” w  Procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 10 / 2020, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR  5  DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej Procedurze Rozeznania Runku Nr: 10 / 2020.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).