SZZP – PN  1 / 2020 – 271 –  8 / 20                                                                                                                   Dębica, dnia  18 lutego 2020r.

WYJ. II / ZMIANA II SIWZ

W S Z Y S C Y       W Y K O N A W C Y

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE TESTY  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 1 / 2020, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego)  -  udziela odpowiedzi na  przesłane pytanie:

1. „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kasetkowego testu immunochromatograficznego do wykrywania przeciwciał klas IgG  oraz  IgG Treponema pallidim w surowicy, osoczu oraz krwi pełnej; o czułości, swoistości oraz dokładności powyżej 99,7%; konfekcjonowanego w op. X 25 szt., gdzie każdy test pakowany jest w indywidualną saszetkę ?”.

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian, tj. jak pokreślono w SIWZ.

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPpz dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IC – PARAMETRY WYMAGANE: zostaje wykreślona CZĘŚĆ VIII – DLA TESTÓW C. DIFFICILE

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY: poz. 8 zostaje wykreślona

W załączeniu: CZĘŚĆ I C oraz CZĘŚĆ IX A SIWZ  - po dokonanej zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania.

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej  oraz  zamieszcza na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ.

3) art. 12a ust. 2 uPzp – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  09 MARCA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 09 marca 2020r. godz. 11.00

Termin związania ofertą do dnia  07 maja 2020r.

4) art. 38 ust. 4a ppkt 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania,

5) art. 12 a ust. 3 – niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

L. B. / M. B.

CZĘŚĆ I C – TABELA: PARAMERTY WYMAGANE TESTÓW                                   ZP – PN – 1 / 2020

/PO ZMIANIE  II  SIWZ  z dnia 18 lutego 2020r./

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE ORAZ „PODAĆ” /I.5; V.3; VI.6; VII.5; / (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA ANTYGENU GARDIA LAMBLIA |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Materiał badany: kał TAK / NIE |  |
| 4. | Zestaw kompletny, zawierający wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania badania TAK / NIE |  |
| 5. | A. Czułość: minimum 98% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 98 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| II. | DLA TESTÓW CIĄŻOWYCH |  |
| 1. | Testy do jakościowego wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej ( HCG ) TAK / NIE |  |
| 2. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 3. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 4. | Materiał badany: mocz TAK / NIE |  |
| 5. | Czułość: 25,0 mlU/ml TAK / NIE |  |
| 6. | Opakowanie maksymalnie na 20 testów TAK / NIE |  |
| III. | DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA KRWI UTAJONEJ W KALE |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Czułość: mieszcząca się w przedziale 40ng/ml – 50ng/ml TAK / NIE |  |
| 4. | Wykrywanie ludzkiej hemoglobiny bez stosowania specjalnej diety TAK / NIE |  |
| 5. | Zestaw kompletny zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do wykonania badania TAK / NIE |  |
| IV. | DLA TESTÓW SEROLOGICZNYCH DO OZNACZANIA REAGIN KIŁOWYCH |  |
| 1. | Test jakościowy i półilościowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda aglutynacyjna TAK / NIE |  |
| 3. | Zestaw maksymalnie na 500 oznaczeń TAK / NIE |  |
| 4. | Zestaw kompletny z płytkami, mieszadełkami, kontrolą dodatnią i ujemną oraz innymi akcesoriami niezbędnymi do wykonania badań TAK / NIE |  |
| 5. | Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla testów bezkrętkowych z CDC TAK / NIE |  |
| V. | DLA TESTÓW RSV |  |
| 1. | Testy kasetkowe TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |
| VI. | DLA TESTÓW INFLUENZA |  |
| 1. | Testy kasetkowe TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |
| VII. | DLA TESTÓW ROTA / ADENO / NOROWIRUS |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Materiał badany: kał TAK / NIE |  |
| 4. | Test jakościowy do jednoczesnego wykrywania antygenów Rorowirusów, Rotawirusów i Adenowirusów TAK / NIE |  |
| 5. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |

UWAGA !          1.  Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w poz. 1 – 6  w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”, a w poz.:  I.5; V.3; VI.6; VII.5;  zostanie podany – wpisany oferowany parametr.

.........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy