SZZP – PN  1 / 2020 – 271 –  10 / 20                                                                                               Dębica, dnia 21 lutego 2020r.

WYJ. III . SIWZ

WSZYSCY  WYKONAWCY

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na wnioski Wykonawców z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE TESTY DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 1 / 2020, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego)   -  udziela odpowiedzi na  przesłane pytania:

- „Czy w pozycji 8 nie nastąpiła omyłka pisarska i zgodnie z najnowszymi wytycznymi ministerstwa zdrowia wskazanymi w rekomendacjach Narodowego Programu ochrony Antybiotyków (http://antybiotyki.edu.pl/) Zamawiający wymaga kasetkowych testów immunoenzymatycznych (testy immunochramotograficzne nie są uwzględniane). Jeżeli tak, to prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli wykonawcom na złożenie ofert.”

2. „Czy w pozycji 8 przez sformułowanie „Zestaw kompletny” Zamawiający rozumie również kontrole dodatni i ujemne?”

3. „Czy w pozycji 8 czułość i swoistość mają być wyznaczone względem metody referencyjnej? Jeżeli nie to prosimy o doprecyzowanie, względem czego ma być wyznaczona.”

4. „Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści test o czułości 90.5% (GDH), 87.8 (toksyny) i swoistości 93.1% (GDH), 99.4% (toksyny)?”

5. „Czy w pozycji 8 Zamawiający wymaga testu o czułości analitycznej minimum: 0.8 ng/ml (GDH), 0.7 ng/ml (toksyna A) i 0.2 ng/ml (toksyna B)?”

Odp.: Zamawiający na pytania 1 – 5 udzielił odpowiedzi w Wyjaśnieniach z dnia 18 lutego 2020r., pismo znak: SZZP – PN -1 /2020 – 271-8/20  (WYJ.II / ZM.II SIWZ).

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania.

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej  oraz  zamieszcza na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ,

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

L. B. / B.W.