SZZP – PN  1 / 2020 – 271 –  10 / 20                                                                                                                  Dębica, dnia  02 marca 2020r.

ZMIANA III SIWZ

W S Z Y S C Y       W Y K O N A W C Y

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE TESTY  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 1 / 2020, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego)  - w związku z dokonaną ZMIANĄ II SIWZ z dnia 18 lutego 2020r. /pismo znak: SZZP – PN 1 / 2020 – 271 – 8 / 20/, gdzie w CZĘŚCI I C nie zostały omyłkowo ujęte zmiany z dnia 14 lutego 2020r.  oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym zakresie, tj.:

CZĘŚĆ I C – PARAMETRY WYMAGANE TESTÓW:

I.  DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA ANTYGENU GARDIA LAMBLIA: pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Czułość: minimum 95% i swoistość minimum 97%”,

2) II.  DLA TESTÓW CIĄŻOWYCH: pkt 6 otrzymuje brzmienie: „(...)  maksymalnie 25 sztuk”

W załączeniu: CZĘŚĆ I C  - po dokonanych zmianach.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej  oraz  zamieszcza na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

L. B. / M. B.

CZĘŚĆ I C – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE TESTÓW                                   ZP – PN – 1 / 2020

/PO ZMIANIE  III  SIWZ  z dnia 02 marca 2020r./

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE ORAZ „PODAĆ” /I.5; V.3; VI.6; VII.5; / (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA ANTYGENU GARDIA LAMBLIA |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Materiał badany: kał TAK / NIE |  |
| 4. | Zestaw kompletny, zawierający wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania badania TAK / NIE |  |
| 5. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 97 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| II. | DLA TESTÓW CIĄŻOWYCH |  |
| 1. | Testy do jakościowego wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej ( HCG ) TAK / NIE |  |
| 2. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 3. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 4. | Materiał badany: mocz TAK / NIE |  |
| 5. | Czułość: 25,0 mlU/ml TAK / NIE |  |
| 6. | Opakowanie maksymalnie na 25 sztuk TAK / NIE |  |
| III. | DLA TESTÓW DO WYKRYWANIA KRWI UTAJONEJ W KALE |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Czułość: mieszcząca się w przedziale 40ng/ml – 50ng/ml TAK / NIE |  |
| 4. | Wykrywanie ludzkiej hemoglobiny bez stosowania specjalnej diety TAK / NIE |  |
| 5. | Zestaw kompletny zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do wykonania badania TAK / NIE |  |
| IV. | DLA TESTÓW SEROLOGICZNYCH DO OZNACZANIA REAGIN KIŁOWYCH |  |
| 1. | Test jakościowy i półilościowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda aglutynacyjna TAK / NIE |  |
| 3. | Zestaw maksymalnie na 500 oznaczeń TAK / NIE |  |
| 4. | Zestaw kompletny z płytkami, mieszadełkami, kontrolą dodatnią i ujemną oraz innymi akcesoriami niezbędnymi do wykonania badań TAK / NIE |  |
| 5. | Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla testów bezkrętkowych z CDC TAK / NIE |  |
| V. | DLA TESTÓW RSV |  |
| 1. | Testy kasetkowe TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |
| VI. | DLA TESTÓW INFLUENZA |  |
| 1. | Testy kasetkowe TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |
| VII. | DLA TESTÓW ROTA / ADENO / NOROWIRUS |  |
| 1. | Test kasetkowy TAK / NIE |  |
| 2. | Metoda immunochromatograficzna TAK / NIE |  |
| 3. | Materiał badany: kał TAK / NIE |  |
| 4. | Test jakościowy do jednoczesnego wykrywania antygenów Rorowirusów, Rotawirusów i Adenowirusów TAK / NIE |  |
| 5. | A. Czułość: minimum 95% TAK / NIE oraz PODAĆ B. Swoistość: minimum 95 % TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | Zestaw kompletny: zawierający wszystkie akcesoria i odczynniki potrzebne do pobrania i wykonania badania (także giętkie wymazówki i probówki o pojemności nie większej niż 3 ml, średnicy 1 cm, zaopatrzone w korek) TAK / NIE |  |

UWAGA !          1.  Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w poz. 1 – 6  w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”, a w poz.:  I.5; V.3; VI.6; VII.5;  zostanie podany – wpisany oferowany parametr.

.........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy