CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH W FORMIE BANKU IMPLANTÓW

W  PAKIETACH I – III

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto (CZĘŚĆ IX A + CZĘŚĆ IX B) w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł., itp.), związanych z realizacją przedmiotu zamówienia – loco Bank Implantów: Blok Operacyjny Zamawiającego (Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91).

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET I – PROTEZA PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU CENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień prosty, min 2 kąty szyjkowo trzonowe w min 12 rozm dla każdego kata z proporcjonalnie rosnącym offsetem, min 5 długości szyjki | 210 |  |  |  |  |  |
| 2. | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 32 mm, oraz 36 mm- każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. W opcji ceramika- ceramika, w celu zwiększenia zakresu ruchu system wymusza wzrost średnicy zewnetrznej głowy ceramicznej wraz ze wzrostem, panewki. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach śrdnicy zewnętrznej od 40 do 72 mm ( skok co 2 mm) w trzech opcjach: 1) panewka pełna typu press-fit z, 2) panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, Możliwośc zastosowania głowy 36mm od panewki 46mm. Mozliwość zastoswania w tej samej panewce wkładki polietylenowej, dwumobilnej, związanej do wyboru sródoperacyjnego | 160 |  |  |  |  |  |
| 5. | Panewka bezcementowa pokryta od zew. siatką z czystego tytanu o strukturze beleczkowatej umożliwiajaca wrastanie w nia tkanki kostnej naczyń | 70 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu III generacji bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 22,28,32,36,40,44mm. | 210 |  |  |  |  |  |
| 7. | Augment panewkowy zbudowany z przestrzennego tytanu min 3 szerokości, średnica 46-66mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Panewka cementowana 44-60 mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka metalowa pozwalajaca na zastosowanie elementu dwumobilnego | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Głowa polietylenowa dająca możliwość zatrzaśnięcia w jej środku głowy metalowej lub ceramicznej | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cement kostny 40g z tobramycyną | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cement kostny 40g | 60 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cement kostny 40g kolistyną i erytromycyną | 60 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkładka związana pod głowy 22, 28,32 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zaślepka, śruba stabilizująca | 100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Proteza cementowa stawu biodrowego, trzpień prosty, gładki, bezkołnierzowy z centralizerem min.20 rozmiarów i 6 offsetów | 60 |  |  |  |  |  |
| 17. | Trzpień rewizyjny prosty w zakresie dł. 200-260 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Panewka polietylenowa z kołnierzem zapewniającym zatrzymanie cementu w panewce kostnej (z możliwością jego docięcia) o śr. wewn. 28mm, 32mm, 36 mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 19. | Korek polietylenowy do kanału | 60 |  |  |  |  |  |
| 20. | Linka stalowa z bloczkiem i kulką na końcu do zespoleń okrężnych kości 1,6 orasz 2.0 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 21. | Haczyki stalowe lub ze stopu Vitallium do zespoleń krętarzowych w min 3 rozmiarach | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Płyty z haczykami umożliwiające zespolenie złamań okołokrętarzowych w dwóch rozmiarach a każdy rozmiar co najmniej w 3 długościach od 100 mm do 210 mm z możliwością zastosowania kabli z naciągiem jedno i dwustronnym | 5 |  |  |  |  |  |
| 23. | Płyty stalowe do zespoleń przy pomocy kabli i wkrętów w wersji 5,7,9 i 11 otworowej | 8 |  |  |  |  |  |
| 24. | Linka bez bloczka 2.0 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Bloczek do linki | 15 |  |  |  |  |  |
| 26. | Trzpień rewizyjny bezcementowy prosty i zakrzywiony w co najmniej 3 długościach i 8 grubościach w części bliższej pokryty hydroksyapatytem ze zmiennym off-setem modularny, łączony śrubą | 3 |  |  |  |  |  |
| 27. | Śruby tytanowe do mocowania kosza i augmentu 6,5 mm średnicy i długości 15-60mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Panewka rewizyjna bezcementowa wielootworowa | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | Koszyk rewizyjny tytanowy anatomiczny prawy i lewy cementowany w rozmiarach 48-72 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | Ostrze do dzierżawionej piły oscylacyjnej | 100 |  |  |  |  |  |
| 31. | Panewka bezcementowa wykonana w technologii 3D, rozmiar 42 – 66 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ IX B – FORMULARZ CENOWY:  DZIERŻAWA

DZIERŻAWA INSTRUMENTARIUM  DO PROTEZY PIERWOTNEJ STAWU BIODROWEGO

| L.P. | NAZWA | OKRES DZIER ŻAWY | CENA JEDN. NETTO ZA 1 MIESIĄC W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DZIERŻAWA KOMPLETNEGO INSTRUMENTARIUM NIEZBĘDNEGO DO PROTEZY PIERWOTNEJ STAWU BIODROWEGO: Nazwa instrumentarium: ……..…………………………….………………….…. Producent: …………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………..……………. | 24 mieś. |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

CENA OFERTY OGÓŁEM BRUTTO W PAKIECIE I (CZĘŚĆ IX A: implanty  + CZĘŚĆ IX B: dzierżawa instrumentarium) = …………………………..……….……………. zł

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET II - ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO Z TRZPIENIEM PRZYNASADOWYM

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU CENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba gąbczasta (1szt) o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ IX B – FORMULARZ CENOWY:  DZIERŻAWA

DZIERŻAWA INSTRUMENTARIUM  DO ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO Z TRZPIENIEM PRZYNASADOWYM

| L.P. | NAZWA | OKRES DZIER ŻAWY | CENA JEDN. NETTO ZA 1 MIESIĄC W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DZIERŻAWA KOMPLETNEGO INSTRUMENTARIUM NIEZBĘDNEGO DO ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO Z TRZPIENIEM PRZYNASADOWYM Nazwa instrumentarium: ……..…………………………….………………….…. Producent: …………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………..……………. | 24 mieś. |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

CENA OFERTY OGÓŁEM BRUTTO W PAKIECIE II (CZĘŚĆ IX A: implanty  + CZĘŚĆ IX B: dzierżawa instrumentarium) = …………………………..……….……………. zł

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET III - PROTEZA STAWU KOLANOWEGO

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU CENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza stawu kolanowego Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednopromieniowy w osi AP, anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu trzeciej generacji w trzech opcjach - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła PCL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła PCL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła ACL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm |
| 2. | Element udowy cementowy | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Element piszczelowy cementowy | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Element udowy bezcementowy | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Element piszczelowy bezcementowy - tytanowy - taca piszczelowa z 4 bolcami derotacyjnymi pokryta siatką z czystego tytanu o strukturze kości gąbczastej umożliwiająca wrastanie w nią tkanki kostnej. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Element piszczelowy rewizyjny min. 7 rozmiarów | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Trzpień cementowany przedłużający w min. 2 wielkościach w zakresie 50-100mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Podkładka elementu piszczelowego 5,10 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowość w płaszczyźnie A/P. W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych ( tylnostabilizowana). System musi dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego . Trzpienie tytanowe implantowane bez użycia cementu. System wyposażony w mimośrody ( offsety) umożliwiające przesunięcie osi trzpienia względem komponenty udowego w 2 wielkościach , oraz komponentu piszczelowego w 4 wielkościach . Wkładka piszczelowa dodatkowo stabilizowana za pomocą trzpienia. |
| 10. | Część udowa ( lewa, prawa) w 8 rozmiarach dla każdej strony | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkładka polietylenowa o różnych grubościach od 9 MM do 31 MM | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | Trzpień tytanowy bezcementowy 100, 150 mm od 10-25 mm średnicy skok co 1 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Mimośród 2,4,6,8 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Bloczki do elementu udowego | 4 |  |  |  |  |  |
| 15. | Elementy tytanowe pokryte siatką z czystego tytanu do uzupełnień ubytków kostnych w obrębie kości udowej i piszczelowej (symetryczne i asymetryczne) | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkładka polietylenowa w trzech opcjach | 120 |  |  |  |  |  |
| 17. | Rzepka polietylenowa | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do płukania pulsacyjnego: końcówka high flow rękojeść z odsysaniem bez końcówki | 150 150 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu | 150 |  |  |  |  |  |
| 20. | Ostrze do użyczonej piły oscylacyjnej | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ IX B – FORMULARZ CENOWY:  DZIERŻAWA

DZIERŻAWA INSTRUMENTARIUM DO PROTEZY STAWU KOLANOWEGO

| L.P. | NAZWA | OKRES DZIER ŻAWY | CENA JEDN. NETTO ZA 1 MIESIĄC W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DZIERŻAWA KOMPLETNEGO INSTRUMENTARIUM DO PROTEZOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO (w tym piła i wiertarka) DO MINIINWAZYJNEJ CHIRURGII KOLANA, elastyczny pręt udowy umożliwiający anatomiczne ustawienie elementu udowego protezy Nazwa instrumentarium: ……..…………………………….………………….…. Producent: …………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………..……………. | 24 mieś. |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

CENA OFERTY OGÓŁEM BRUTTO W PAKIECIE III (CZĘŚĆ IX A: implanty  + CZĘŚĆ IX B: dzierżawa instrumentarium) = …………………………..……….……………. zł

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)