CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z sumy wartości brutto  / wartości brutto w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

A. Cenę jednostkową netto można podać maksymalnie do 4 miejsc po przecinku, natomiast /odpowiednio dla danego pakietu/ wartość netto i wartość brutto, sumę: wartości netto i wartości brutto należy podać max. do dwóch miejsc po przecinku .

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Apteka Szpitalna Zamawiającego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET III – WATA, GAZA, OPASKI

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wata bawełniano-wiskozowa 200g | szt. | 1 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wata celulozowa bielona arkusze 40cm x 60cm x 1kg lub opak. 5kg / oferowane podkreślić / | kg | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wata celulozowa rolki a 150 g | op. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gaza jałowa 13 nitek 1m x 1m stosowana jako wyrób chirurgiczny inwazyjny o klasie steryl. 2A reg 7 Sterylizowana parą wodną, pakowana podwójnie, wewnętrznie pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gaza jałowa 13 nitek 0,5 m x 1m stosowana jako wyrób chirurgiczny inwazyjny o klasie steryl. 2A reg 7 Sterylizowana parą wodną, pakowana podwójnie, wewnętrznie pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność | szt. | 38 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 5 cm | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 10 cm | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo 4m x 15 cm | szt. | 64 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 4 m x 8 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 4 m x 10 cm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo 4 m x 12 cm | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Opaska elastyczna tkana z zapinką lub z 2 zapinkami, pakowana pojedynczo 4 m x 15 cm | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET IV – GAZA, KOMPRESY GAZOWE I SERWETY OPERACYJNE

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaza bawełniana bielona 13-nitek lub 17 nitek 90cmx100mb lub 200mb klasa 2A reg 7 | Mb. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe jałowe z podwijanymi brzegami, klasa 2A, reg 7, 12 warstw, 17 nitek, 5cm x 5cm. Sterylizowane parą wodną. Minimalny wykrój gazy 16,5cm x 19,5cm. Pakowane a 3 szt. Z możliwością przeliczenia a 2 w zaokrągleniu do pełnej ilości opakowań w górę. | Szt. | 330 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe jałowe z podwijanymi brzegami, klasa 2A, reg 7, 12 warstw, 17 nitek, 7,5cm x 7,5cm. Sterylizowane para wodną Minimalny wykrój gazy 23,5cm x 29,5cm. Pakowane a 3szt. Z możliwością przeliczenia a 2 w zaokrągleniu do pełnej ilości opakowań w górę. | Szt. | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy gazowe jałowe z podwijanymi brzegami, klasa 2A, reg 7, 12 warstw, 17 nitek, 10cm x 10cm. Sterylizowane parą wodną. Minimalny wykrój gazy 31cm x 39cm. Pakowane a 3szt. Z możliwością przeliczenia a 2 w zaokrągleniu do pełnej ilości opakowań w górę. | Szt. | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi brzegami, min. klasa 1, 5cm x 5cm, 13 nitek, 8 warstw, pakowane a 100 szt. Minimalny wykrój gazy 11,5cm x 19,5cm. | Op. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi brzegami, min. klasa 1 , 7,5cm x 7,5cm, 13 nitek, 8 warstw, pakowane a 100 szt. Minimalny wykrój gazy 16,5cm x 29,5cm. | Op. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy gazowe niejałowe z podwijanymi brzegami, min. klasa 1, 10cm x 10cm, 13 nitek, 8 warstw, pakowane a 100 szt. Minimalny wykrój gazy 21,5cm x 39,5cm. | Op. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta z gazy bawełnianej 20 nitkowej, niejałowa 4 warstwowa z chip rtg i tasiemką, po praniu technologicznym i wstępnym w celu zwiększenia chłonności i szybkości wchłaniania, wyrób kl.2A reg.7, rozmiar 45x45cm(+/- 2 cm). | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta z gazy bawełnianej 17 nitkowej, niejałowa 2 warstwowa z nitką rtg i tasiemką, po praniu technologicznym i wstępnym w celu zwiększenia chłonności i szybkości wchłaniania, wyrób kl.2A reg.7, rozmiar 75x75cm(+/- 2 cm). | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET VIII – JAŁOWY OPATRUNEK WŁÓKNINOWY

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem, samoprzylepny, w rozmiarze 7cm x 8 cm ( +/- 0,5 cm ) ( do zabezpieczenia drenów ). | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET IX – ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elastyczna siatka opatrunkowa na dłoń, palec x 10 mb - Nr 2 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elastyczna siatka opatrunkowa na dłoń, stopę x 10 mb - Nr 3 | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elastyczna siatka opatrunkowa na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć x 10 mb - Nr 4 | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elastyczna siatka opatrunkowa na głowę, ramię, podudzie, kolano x 10 mb - Nr 6 | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elastyczna siatka opatrunkowa na udo, głowę, biodra x 10 mb - Nr 8 | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Elastyczna siatka opatrunkowa na biodra, brzuch x 10 mb - Nr 10 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Elastyczna siatka opatrunkowa na klatkę piersiową, brzuch x 10 mb - Nr 14 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET X – OPASKI GIPSOWE

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J. M. | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska gipsowa 10cm x 3m A. Czas wiązania ok. 4 – 6 min lub 5 - 6 min. ( oferowane podkreślić ), B. Krótki czas namakania, C. Konstrukcja pozwalająca na równomierne i szybkie namakanie, D. Zawartość min. 94% gipsu medycznego | Szt. | 1 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska gipsowa 12cm x 3m A. Czas wiązania ok. 4 – 6 min lub 5 - 6 min. ( oferowane podkreślić ), B. Krótki czas namakania, C. Konstrukcja pozwalająca na równomierne i szybkie namakanie, D. Zawartość min. 94% gipsu medycznego | Szt. | 3 520 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska gipsowa 14cm x 3m A. Czas wiązania ok. 4 – 6 min lub 5 - 6 min. ( oferowane podkreślić ), B. Krótki czas namakania, C. Konstrukcja pozwalająca na równomierne i szybkie namakanie, D. Zawartość min. 94% gipsu medycznego | Szt. | 6 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)