SZZP – PN – 34 / 2020 – 271 - 8 / 2020                                                                                                        Dębnica, dnia 26 czerwca 2020r.

WYJ. I  SIWZ

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w związku z otrzymanym wnioskiem Wykonawcy z dnia 22.06.2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT USG WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM – DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  ORAZ BLOKU OPERACYJNEGO Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY  publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 34 / 2020oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

- „Dotyczy pkt. 3   Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat mobilny modułowy tworzący jedną całość na podstawie jezdnej ?”

- „Dotyczy pkt. 9   Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający monitor 15” 1024 x 768 z możliwością powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran?”

- „Dotyczy pkt. 10   Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające monitor umieszczony na stabilnej kolumnie z możliwością poziomej regulacji lewo/prawo poprzez obrót kolumną?”

- „Dotyczy pkt. 12   Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość regulacji góra/dół wysokości 15 cm?”

- „Dotyczy pkt. 13   Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające klawiaturę dotykową znajdującą się na panelu sterowania?”

- „Dotyczy pkt. 17   Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający nagrywarki CD/DVD wbudowany w aparat?”

- „Dotyczy pkt. 18   Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający dysk twardy 128 GB SSD pozwalający zapisać ponad 350 000 zdjęć?”

- „Dotyczy pkt. 43   Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające maksymalną prędkość przepływu 1,48 m/s?”

- „Dotyczy pkt. 46   Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający szerokość bramki Dopplera PW 0,5 mm do 20 mm?”

- „Dotyczy pkt. 50   Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający Dopplera adaptacyjnego?”

- „Dotyczy pkt. 57   Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający częstotliwość pracy głowicy convex do 5,6 MHz?”

- „Dotyczy pkt. 60   Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową o pracy w zakresie 2,3 – 7,2 MHz oraz o liczbie elementów 64?”

- „Dotyczy pkt. 64  Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość rozbudowy o głowicę convex 128 elementów?”                                                                                                                                                                          Odp. Ad 1-13: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

W. R. / M. B.