SZZP – PN 15 / 2020 – 271 – 7 / 20                                                                                       Dębica, dnia 30 czerwca 2020r.                                                                               WYJ. I, ZMIANA II SIWZ

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 22 i 23.06.2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: JEDNORAZOWE ZESTAWY PROCEDURALNE W PAKIECIE I  DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 28 / 2020)  oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. „Pytanie 1 – część IX A , poz. 8   Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o

wydzielenie z części IX a  poz. 8 i utworzenie z niej osobnego pakietu”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

2. „Pytanie nr 1 –”  /BRAK TREŚCI/brak treści

Odp: J. W.

3. „Pytanie nr 2   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

4. „Pytanie nr 3 – dotyczy pozycji nr 6   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 niżej opisanego zestawu?”

| Skład: | Ilość |
| --- | --- |
| - Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm | 2 |
| - Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w | 4 |
| - Plaster włókninowy 2,5 x 15,5cm, 2 paski | 1 |
| - Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M | 2 |
| - Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm | 1 |
| Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe |

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

5. „Pytanie nr 3 – dotyczy pozycji nr 6   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack, zgodnie z art.12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG?„

| Skład: | Ilość |
| --- | --- |
| - Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w | 6 |
| - Plaster włókninowy 2,5cm x 15,5cm, 2 paski | 2 |
| - Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm | 2 |
| - Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M, mankiety zawinięte | 2 |
| - Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm | 1 |
| Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe |

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPpz dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 6 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB    /oferowane podkreślić/   Sterylny zestaw do dializ – do podłączenia pacjenta zawierający: - 6 x Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w,  -  2 x Plaster włókninowy 2,5cm x 15,5cm, 2 paski,   - 2 x Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm,  - 2 x Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M, mankiety zawinięte,  - 1 x Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm, opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe

6. „Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do usuwania szwów z ostrzem do sciągania szwów długim 11 cm (w miejsce nożyka typu Stitch Cutter)?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

7. „Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do usuwania szwów w opakowaniu typu folia – papier?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

8. „Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do podłączenia kroplówki z opatrunkiem włókninowym do mocowania kaniul?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

9. „Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do wkłucia lędźwiowego ze strzykawką 2 ml?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

10. „Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do wkłucia lędźwiowego ze strzykawką 3ml luer – lock?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

11. „Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego zawierający 6 x tupfer kula (zamiast 5x)?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPpz dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 4 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB   /oferowane podkreślić/  6  x tupfer kula  (…)”

12. „Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cewnikowania zawierający 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm (zamiast 8 x)?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

13. „Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cewnikowania z lubrykantem w strzykawce dodawanym osobno do zestawu?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

14. „Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cewnikowania z serwetką podfoliowaną 45 x 75 cm (w miejsce serwetki 60 – 50 cm)?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPpz dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 5 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB   /oferowane podkreślić/  1 x serwetka podfoliowana 45 x 75cm (…)”

15. „Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cewnikowania z serwetką podfoliowaną 50 x 75 cm z centralnym otworem 6 x 8 cm (w miejsce serwetki podfoliowanej z otworem 60 – 50 cm)?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPpz dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 5 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB   /oferowane podkreślić/  1 x serwetka podfoliowana 50 x 75cm z centralnym otworem 6 x 8cm (…)”

16. „Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cewnikowania z ampułką z wodą sterylną bez gliceryny 10 ml dodawana osobno do zestawu?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

17. „Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cewnikowania w opakowaniu typu folia – papier?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

W załączeniu FORMULARZ CENOWY – po zmianie

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 38 ust. 6 uPzp:, ze względu na to, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  07 LIPCA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  07 lipca 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 05 sierpnia 2020r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

U. J. / M. B.