SZZP – PN – 15 / 2020 – 271 - 10 / 2020                                                                                                Dębnica, dnia 07 lipca 2020r.

WYJ. I, ZMIANA III SIWZ

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 10 i 15 czerwca 2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 15 / 2020), NA DOSTAWĘ – MATERIAŁY OPATRUNKOWE: WATA, GAZA, OPASKI W PAKIECIE III, GAZA, KOMPRESY GAZOWE I SERWETY OPERACYJNE W PAKIECIE IV, JAŁOWY OPATRUNEK WŁÓKNINOWY W PAKIECIE VIII, ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA W PAKIECIE IX  ORAZ  OPASKI GIPSOWE W PAKIECIE X  DLA  APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Pakiet VIII poz.1

1. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 6x8 cm”

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pakiet VIII poz.1

2. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul, o zaokrąglonych brzegach, posiada rozcięcie wzdłuż środka na końcu, którego znajduje się miękki gazik, opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmiar 6x8 cm”

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pakiet VIII poz.1

3. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100 szt./op. z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym”.

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pakiet VIII poz.1

4. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku poliuretanowego do mocowania cewników dożylnych, wzmocniony włókniną, rozmiar 9x11 cm, bez wkładu chłonnego”.

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

5. Pakiet III, pozycja 2   „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. TAK.

6. Pakiet III, pozycja 4, 5   „Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier?”

Odp. TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE III, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 4 otrzymuje brzmienie: „(…), pakowana: podwójnie, wewnętrznie pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność  LUB   /oferowane podkreślić/  pojedynczo w opakowanie folia-papier”.

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 5 otrzymuje brzmienie: „(…), pakowana: podwójnie, wewnętrznie pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność  LUB   /oferowane podkreślić/  pojedynczo w opakowanie folia-papier”.

7. Pakiet IV, pozycja 1   „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp.: TAK.

8. Pakiet IV, pozycja 3   „Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 28,5x29cm?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE IV, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 3 otrzymuje brzmienie: „(…) Minimalny wykrój gazy: 23,5cm x 29,5cm  LUB   /oferowane podkreślić/   28,5cm x 29cm (…)”

9. Pakiet IV, pozycja 2-4   „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’2 lub a’3sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp.: Pytanie bezprzedmiotowe, gdyż w treści Formularza Cenowego w Pakiecie IV w poz. 2 – 4 został umieszczony stosowny zapis.

10. Pakiet IV, pozycja 4   „Czy Zamawiający dopuści kompres o wykroju 32x38cm?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE IV, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 4 otrzymuje brzmienie: „(…) Minimalny wykrój gazy: 31cm x 39cm  LUB  /oferowane podkreślić/   32cm x 38cm (…)”

11. Pakiet IV, pozycja 6   „Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 29x21,5cm?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE IV, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 6 otrzymuje brzmienie: „(…) Minimalny wykrój gazy: 16,5cm x 29,5cm  LUB  /oferowane podkreślić/   29cm x 21,5cm”.

12. Pakiet IV, pozycja 7   „Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju 39x26,5cm?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE IV, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 7 otrzymuje brzmienie: „(…) Minimalny wykrój gazy: 21,5cm x 39,5cm  LUB   /oferowane podkreślić/   39cm x 26,5cm”.

13. Pakiet IV, pozycja 8   „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: TAK.

14. Pakiet IV, pozycja 8   „Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką rtg?”

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

15. Pakiet IV, pozycja 9   „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty”.

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

16. Pakiet VIII   „Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x10cm?”

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

17. Pakiet VIII   „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp.: TAK.

18. Pakiet III, poz. 1:   „Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE III, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 1 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB  /oferowane podkreślić/   wata bawełniana 28,5cm x 29cm 200 g”.

19. Pakiet III poz. 1:  „Czy Zamawiający dopuści watę pakowaną 500g z przeliczeniem ilości?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

20. Pakiet IV, poz. 2-7:  „Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie II1 reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim”.

Odp.: NIE. Zamawiający nie wymaga i pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

21. Pakiet IV, poz. 8-9: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych po praniu technologicznym nie poddawanych procesowi wstępnego prania? Zaoferowane przez nas serwety wykonane są z gazy, która poddana jest praniu chemicznemu (nadtlenek wodoru) w substancji obojętnej dla tkanek, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ”.

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

22. (dotyczy zapisów umowy)   „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 punkt c), d), e) wzoru umowy kary wynosiły 0,1% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

23. (dotyczy zapisów umowy)  „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

24. Pakiet III, poz. 4-5   „Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną pojedynczo, w opakowanie typu blister papier – folia?”                  Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE III, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 4 otrzymuje brzmienie: „(…), pakowana: podwójnie, wewnętrznie pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność  LUB  /oferowane podkreślić/  pojedynczo w opakowanie folia-papier  LUB  /oferowane podkreślić/  pojedynczo w opakowanie typu blister  papier-folia”.

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 5 otrzymuje brzmienie: „(…), pakowana: podwójnie, wewnętrznie pakowana w papier medyczny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność  LUB  /oferowane podkreślić/  pojedynczo w opakowanie folia-papier  LUB  /oferowane podkreślić/  pojedynczo w opakowanie typu blister  papier-folia”.

25. Pakiet III, poz. 4-5   „Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE III, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 4 otrzymuje brzmienie: „(…) LUB /oferowane podkreślić/  sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO”.

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 5 otrzymuje brzmienie: „(…) LUB /oferowane podkreślić/  sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO”.

26. Pakiet III, poz. 9-12   „Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych, tj.: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE III, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 9 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB  /oferowane podkreślić/ opaska dziana elastyczna z 100% włókien syntetycznych, tj. poliestrowych i poliamidowych, posiadająca rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego, pakowana pojedynczo 4 m x 8cm”,

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 10 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB  /oferowane podkreślić/ opaska dziana elastyczna z 100% włókien syntetycznych, tj. poliestrowych i poliamidowych, posiadająca rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego, pakowana pojedynczo 4 m x 10cm”,

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 11 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB  /oferowane podkreślić/ opaska dziana elastyczna z 100% włókien syntetycznych, tj. poliestrowych i poliamidowych, posiadająca rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego, pakowana pojedynczo 4 m x 12cm”,

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 12 otrzymuje brzmienie: „(…)  LUB  /oferowane podkreślić/  opaska dziana elastyczna z 100% włókien syntetycznych, tj. poliestrowych i poliamidowych, posiadająca rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego, pakowana pojedynczo 4 m x 15cm”

27. Pakiet III, poz. 6-12   „Czy zamawiający wydzieli poz.6-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez mian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

28. Pakiet IV, poz. 1   „Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?”

Odp.: TAK.

29. Pakiet IV, poz. 1    „Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?”

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE IV, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, w poz.: 1 – 4, 8 – 9 dodaje się zapis o treści: „ LUB  /oferowane podkreślić/  klasa I reg. 4”.

30. Pakiet IV, poz. 1   „Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?”                                                      Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

31. Pakiet IV, poz. 2-4,5-7   „Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?”                                      Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

32. Pakiet IV, poz. 2-4   „Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?”

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

33. Pakiet IV, poz. 2-4   „Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE IV, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, w poz. 2 – 4  dodaje się zapis o treści: „ LUB  /oferowane podkreślić/  a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów z przeliczeniem ilości i w zaokrągleniu do pełnej ilości opakowań w górę”.

34. Pakiet IV, poz. 2-4,5-7   „Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?”

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE IV, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, w poz.: 2 – 4  oraz 5 - 7 dodaje się zapis o treści: „ LUB  /oferowane podkreślić/  z  brzegami podwijanymi z dwóch stron”.

35. Pakiet IV, poz. 8-9   „Czy zamawiający wydzieli poz.8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”                                                                                                                               Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

36. Pakiet IV, poz. 8   „Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

37. Pakiet IV, poz. 8   „Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?”

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

38. Pakiet IV, poz. 8   „Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?”

Odp. Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ – odpowiadając na pytanie 29.

39. Pakiet VIII, poz.1   „Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?”'

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

40. Pakiet VIII, poz.1   „Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”                                                                                                     Odp.: TAK.

41. Pakiet IX, poz. 1-7    „Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?”

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm, j.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.k

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w PAKIECIE IX, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 1 otrzymuje brzmienie: „(…) w stanie nierozciągniętym: na dłoń, palec x 10 mb. – Nr 2   LUB   /oferowane podkreślić/  rozm. 2: 10 – 25 mm”

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 2 otrzymuje brzmienie: „(…) w stanie nierozciągniętym: na dłoń, stopę x 10 mb. – Nr 3   LUB   /oferowane podkreślić/  rozm. 3: 15 – 35 mm”

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 3 otrzymuje brzmienie: „(…) w stanie nierozciągniętym: na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć x 10 mb. – Nr 4   LUB   /oferowane podkreślić/  rozm. 4: 25 – 45 mm”

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 4 otrzymuje brzmienie: „(…) w stanie nierozciągniętym: na głowę, ramie podudzie, kolano x 10 mb. – Nr 6   LUB   /oferowane podkreślić/  rozm. 6: 40 – 65 mm”

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 5 otrzymuje brzmienie: „(…) w stanie nierozciągniętym: na udo, głowę, biodra  x 10 mb. – Nr 8   LUB   /oferowane podkreślić/  rozm. 8: 50 – 95 mm”

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 6 otrzymuje brzmienie: „(…) w stanie nierozciągniętym: na biodra, brzuch  x 10 mb. – Nr 10   LUB   /oferowane podkreślić/  rozm. 10: 65 - 135 mm”

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 7 otrzymuje brzmienie: „(…) w stanie nierozciągniętym: na klatkę piersiową, brzuch  x 10 mb. – Nr 14   LUB   /oferowane podkreślić/  rozm. 14: 80 - 140 mm”

42. Pakiet IX, poz. 1-7    „Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?”

Odp. Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ – odpowiadając na pytanie 41.

43. Pakiet nr IV – POZYCJA NR: 1    „W związku z wejściem w życie Rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MDR w dniu: 26 maja 2021r. dla klasy I, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji gazy niejałowej na klasę I reguła 4? Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności, w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyboru medycznego.”

Odp. Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ – odpowiadając na pytanie 29.

44. Pakiet nr IV – pozycja nr: 2    „Prosimy o potwierdzenie, Czy Zamawiający oczekuje 330 000 sztuk kompresów w opakowaniu a’3 szt., czy 330 000 szt. Opakowań a’3 szt.?”                                                                                                                                          Odp.: Jak w SIWZ, tj.: poz. 2 - kol. 2: kompresy (…), kol. 3: j. m.: szt., kol. 4: ilość, tj.: 330 000 szt. kompresów

45. Pakiet nr IV – pozycja nr: 3   „Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje 300 000 sztuk kompresów w opakowaniach a’3 szt., czy 300 000 szt. Opakowań a’3 szt.?”

Odp.: Jak w SIWZ, tj.: poz. 3 - kol. 2: kompresy (…), kol. 3: j. m.: szt., kol. 4: ilość, tj.: 300 000 szt. kompresów

46. Pakiet nr IV – pozycja nr: 4   „Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje 300 000 sztuk kompresów w opakowaniach a’3 szt., czy 300 000 szt. Opakowań a’3 szt.?”                                                                                                                                   Odp.: Jak w SIWZ, tj.: poz. 4 - kol. 2: kompresy (…), kol. 3: j. m.: szt., kol. 4: ilość, tj.: 300 000 szt. kompresów.

- Pakiet nr VIII – pozycja nr: 1   „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego, samoprzylepnego, włókninowego opatrunku z wcięciem z wkładem chłonnym do zabezpieczania drenów i wkłuć w rozmiarze: 6 x 8 cm?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Projekt umowy   „Siła wyższa

- 1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. (…)”.

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy.

W załączeniu Formularz Cenowy – po zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 38 ust. 6 uPzp – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  20 LIPCA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert w dniu  20 lipca 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia  17 września 2020r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – przekazuje do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po opublikowaniu treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

H. P. / J. P. /  M. B.