SZZP – PN  29 / 2020 – 271 –  10 / 20                                                                                                    Dębica, dnia  14 lipca 2020r.

ZMIANA III SIWZ

W S Z Y S C Y    W Y K O N A W C Y

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO DIAGNOSTYKI PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO BORRELIA I SARS-CoV-2 Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY   (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 29 / 2020, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego), działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ, tj:

- CZĘŚĆ I C – TABELA – PARAMETRY WYMAGANE APARATU, pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Wolumen resztkowy poniżej < 2,5ul na wypukłym dnie, < 4,0 na płaskim dnie   TAK / NIE   oraz  PODAĆ”

- Zapis pod  w/w Tabelą: „Uwaga” otrzymuje brzmienie: „1.  Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w poz. 1 – 6  w w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”, a w poz.:  I. 1B, 6;  II. 1B, 6;  II.9  zostanie podany – wpisany oferowany parametr”.

W załączeniu CZĘŚĆ I D – po dokonanej zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

2) art. 38 ust. 4a ppkt 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania,

3) art. 38 ust. 6 uPzp – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  21 LIPCA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert w dniu  21 lipca 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia  18 września 2020r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – przekazuje do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po opublikowaniu treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

3) art. 12 a ust. 3 – niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

M. B.

CZĘŚĆ I D – TABELA - PARAMETRY WYMAGANE: ANALIZATORY                    ZP – PN – 29 / 2020

/PO ZMIANIE III SIWZ  z  dnia 14 lipca 2020r./

| L. P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE oraz PODAĆ (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie składa - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Analizator do testów ELISA |  |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy nie używany TAK / NIE Rok produkcji nie starszy niż 2019 TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 2 | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania TAK / NIE |  |
| 3 | Rozcieńczanie seryjne TAK / NIE |  |
| 4 | Zbiornik na odpady i bufory TAK / NIE |  |
| 5 | Alarm poziomu cieczy TAK / NIE |  |
| 6 | Wolumen resztkowy poniżej < 2,5ul na wypukłym dnie, < 4,0 na płaskim dnie TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 7 | Korekcja krzywej kalibracyjnej z możliwością zapisu TAK / NIE |  |
| 8 | Automatyczne odzyskiwanie błędów TAK / NIE |  |
| 9 | Przechowywanie w pamięci wyników TAK / NIE |  |
| 10 | Raporty o pracy aparatu TAK / NIE |  |
| 11 | Aparat wyposażony w UPS dający minimum 20 minut podtrzymywania zasilania TAK / NIE |  |
| 12 | Podłączenie na koszt Wykonawcy do istniejącego LSI ( Infomedica ) – komunikacja dwukierunkowa TAK / NIE |  |
| 13 | W czasie trwania umowy bezpłatny serwis TAK / NIE |  |
| II. | Analizator do testów Western Blot |  |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, nie używany TAK / NIE Rok produkcji nie starszy niż 2019 TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 2 | Automatyzacja całej procedury od zidentyfikowania próbki do wydania wyniku TAK / NIE |  |
| 3 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych TAK / NIE |  |
| 4 | Minimum 30 próbek w jednej inkubacji TAK / NIE |  |
| 5 | Detekcja poziomu cieczy TAK / NIE |  |
| 6 | Archiwizacja wszystkich wyników (zachowanie obrazu paska i danych pacjenta) TAK / NIE |  |
| 7 | Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian TAK / NIE |  |
| 8 | Możliwość administrowania wprowadzonymi danymi pacjenta TAK / NIE |  |
| 9 | Aparat wyposażony w UPS dający minimum 20 minut podtrzymywania zasilania TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 10 | Podłączenie na koszt Wykonawcy do istniejącego LSI (Infomedica) – komunikacja dwukierunkowa TAK / NIE |  |
| 11 | W czasie trwania umowy bezpłatny serwis TAK / NIE |  |

UWAGA !

1.  Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w poz. 1 – 6  w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK”, a w poz.:  I. 1B, 6;  II. 1B, II.9  zostanie podany – wpisany oferowany parametr.

…………………………………………………………………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy