CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz (stanowiący treść oferty) należy wypełnić lub sporządzić wg poniższego wzoru (zachowując ilość i kolejność kolumn) - zgodnie z opisem w SIWZ poniżej.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn Zamawiającego (poziom: - 1) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

STRZYKAWKI  JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| L. P. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ NA 2 LATA | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka j. u. 2 ml przystosowana do pobierania leków, kontrastu oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, posiadająca stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku 5) zwężenie obwodu tłoka oferowanych strzykawek nie większe niż 25 – 30% całej długości tłoka | 180 000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka j. u. 5 ml przystosowana do pobierania leków, kontrastu oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku zwężenie obwodu tłoka oferowanych strzykawek nie większe niż 25 – 30% całej długości tłoka | 240 000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka j. u. 20 ml przystosowana do pobierania leków, kontrastu) oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku zwężenie obwodu tłoka oferowanych strzykawek nie większe niż 25 – 30% całej długości tłoka | 300 000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka j. u. 10 ml przystosowana do pobierania leków, kontrastu) oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku zwężenie obwodu tłoka oferowanych strzykawek nie większe niż 25 – 30% całej długości tłoka | 220 000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka j. u. 50 ml LUB (oferowane zaznaczyć) 50/60 do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa końcówka LUER-LOCK oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku strzykawki wpisane i wyświetlane w menu pompy LUB (oferowane zaznaczyć) wymienione w instrukcji obsługi pompy | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka j. u. 100 ml strzykawka cewnikowa tzw. Żaneta oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku | 7 000 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka j. u. TBC z igłą przystosowana do pobierania leków, szczepionek oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka 20 ml do pomp infuzyjnych /op. max. 100szt./ trzyczęściowa z końcówką LUER-LOCK oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku strzykawki wpisane i wyświetlane w menu pompy LUB (oferowane zaznaczyć) wymienione w instrukcji obsługi pompy | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka j. u. 50ml LUB (oferowane zaznaczyć) 50/60 ml do pomp infuzyjnych, bursztynowa, trzyczęściowa z końcówką LUER-LOCK oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, posiadająca stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku strzykawki wpisane i wyświetlane w menu pompy LUB (oferowane zaznaczyć) wymienione w instrukcji obsługi pompy | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 100 ml, 3-częściowa cewnikowa + przejściówka (reduktor luer stożkowy) - gruba uszczelka oraz posiadająca: czytelną, nieścieralną skalę odpowiadająca pojemności strzykawki, opakowanie papier – folia z możliwością łatwego otwarcia tylko z jednej strony, na opakowaniu jednostkowym: numer serii i data ważności, stabilny tłok umożliwiający płynny ruch bez odchyleń podczas podawania leku | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.............................................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy