CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn Zamawiającego (poziom: - 1) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując  nazwę  (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA I IGŁY INIEKCYJNE

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 SZTUKI NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODUCENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrzaczem, przełącznik ON/OFF, min. dł. komory 5,9cm LUB (oferowane podkreślić) długość minimum 5,9 w części przezroczystej komory kroplowej | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrzaczem, przełącznik ON/OFF, min. dł. komory 5,9cm LUB (oferowane podkreślić) długość minimum 5,9 w części przezroczystej komory kroplowej. Odpowietrzacz zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamykany klapką z zaciskiem rolkowym dodatkowym miejscem umożliwiającym zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użycia zestawu. Przyrząd do przetoczeń sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia, gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie. | 220 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do szybkiej transfuzji | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru COŻ | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przedłużacz długości 15 cm do do pompy infuzyjnej - bursztynowy | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacz do długości 150 cm o pompy infuzyjnej | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła iniekcyjna 0,45 x 16 (op.100szt.) .Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 134 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła iniekcyjna 0,5 x 25 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła iniekcyjna 0,6 x 30 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 800 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła iniekcyjna 0,7 x 40 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła iniekcyjna 0,8 x 40 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 3 400 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła iniekcyjna 0,9 x 40 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 2 700 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła iniekcyjna 1,1 x 40 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła iniekcyjna 1,2 x 40 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła iniekcyjna 1,3 x 25 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 150 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła iniekcyjna 1,8 x 30 (op.100szt.).Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie | 300 |  |  |  |  |  |
| 17. | Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów zawierający karbowaną na brzegu tarczową i obrotową skalę prędkości przepływu o zakresie regulacji od 0 do 250ml, zawierający zacisk rolkowy oraz dodatkowy zacisk szczelinowy. Długość drenu minimum 180 cm. Produkt posiadający podwieszczenie lub inny rodzaj zabezpieczenia po zakończeniu podaży. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrzaczem zaopatrzonym w filtr bakteryjny, zamykany klapką z zaciskiem rolkowym z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu. Przyrząd zawierający filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz filtr hybrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)