SZZP – PN 31 / 2020 – 271 – 12 / 20                                                                                                             Dębica, dnia 06 sierpnia 2020r.                                                                               WYJ.  / ZMIANA III SIWZ

W S Z Y S C Y    W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 23, 24 i 27.06.2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: STRZYKAWKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 31 / 2020)  oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. „Część IX poz.1-4   Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych luer?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

2. „Część IX poz.1-4   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-cz. z rozszerzoną skalą: 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml. Wymóg stawiany przez Zamawiającego dot. nierozszerzanej skali nie ma swojego uzasadnienia gdyż w strzykawkach gdzie jest jedynie skala nominalna (strzykawki producenta BD) i tak tłok wysuwa się poza skalę nominalną. Strzykawki ze skalą rozszerzoną są bardziej praktyczne gdyż dodatkowe kreski na korpusie strzykawki pozwalają na zmierzenie zawartości nabranego płynu poza skalę nominalną.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

3. „Część IX poz.1-4   Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych luer z kontrastującym niebieskim tłokiem?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

4. „Część IX poz.1-4   Czy Zamawiający wymaga strzykawek 2-cz luer w klasie IIa?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

5. „Część IX poz.1-4   Czy Zamawiający wymaga strzykawek 3-częściowych Luer Lock?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

6. „Część IX poz.1-4   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-cz. luer lock z rozszerzoną skalą: 2-2,5ml;5-6ml; 10-12ml; 20-22ml.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie. Skala ma odpowiadać pojemności strzykawki.

7. „Część IX poz.1-4   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt.

wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

8. „Część IX poz.1,2,4   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

9. „Część IX poz.3   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-cz luer pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

10. „Część IX poz.3   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-cz luer lock pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

11. „Część IX poz.5,8,9   Prosimy Zamawiającego o podanie nazw pomp jakimi dysponuje i do jakich pomp potrzebuje w/w strzykawek.”

Odp.: Zamawiający dysponuje pompami Ascot, Braun, Fresenius.

12. „Część IX poz.5,8,9   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta ,iż w/w strzykawki są kompatybilne z pompą.”

Odp.: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IV A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE: dodaje się pkt 4 o treści: „Oferowane strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Ascot, Braun, Fresenius”

- CZĘŚĆ IV B -  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dodaje pkt 2 o treści: „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie kompatybilności oferowanych strzykawek z posiadanymi przez Zamawiającymi  pompami Ascot, Braun, Fresenius – ZAŁ. NR 5 do SIWZ”

- SPIS TREŚCI SIWZ, CZĘŚĆ XI: dodaje się literę E o treści: „ZAŁĄCZNIK NR 5  – WZÓR: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie kompatybilności oferowanych strzykawek z posiadanymi przez Zamawiającymi  pompami Ascot, Braun, Fresenius”

13. „Część IX poz.5,9   Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki do pomp 50/60ml posiadały dwustronna skale pomiarową?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

14. „Część IX poz.6 10   Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

15. „Część IX poz.6,10   Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały dwustronną skale pomiarową?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

16. „Część IX poz.6,10   Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki były wyposażone w dwa funkcjonalne reduktory luer?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

17. „Pakiet I, pozycja 1-4   Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające przedłużoną skalą o min. 10% pojemności nominalnej?”        Odp.: Jak odpowiedź na pytanie 6.

18. „Pakiet I, pozycja 1, 2, 4   Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op. a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

19. „Pakiet I, pozycja 3   Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op. a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

20. „Pakiet I, pozycja 5, 9   Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50ml ze skalą przedłużoną do 60ml?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

21. „Czy Zamawiający w części IXA w pozycji nr 5 i 9, dopuści do zaoferowania strzykawki produkowane przez firmę „Margomed” posiadające oświadczenie producenta o kompatybilności oferowanych strzykawek w pompach starszego typu, gdzie mogą nie być wpisane w instrukcję lub menu pompy.?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

22. „Czy Zamawiający w części IXA, w pozycji nr 10, z uwagi na standardowe wyposażenie strzykawki typu tzw. „Żaneta” w jeden łącznik redukcyjny luer, wymaga w tej pozycji zaoferowania strzykawki typu tzw. „Żaneta” z dwoma załączonymi łącznikami redukcyjnymi luer?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

23. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 1, 2, 3, 4, 7 dopuści zaproponowanie ceny za 1 op. a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości na ilość opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

24. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub

chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie

wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie, tj. § 1 ust. 2 C Wzoru Umowy.

25. „Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?”

Odp.: Pytanie bezprzedmiotowe – ze względu na udzieloną odpowiedź na pyt. 24.

26. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

27. „W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

28. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?”

Odp.: Zamawiający informuje, iż rozładunek, zgodnie z § 1 ust. 2 A Wzoru Umowy, jest w całości po stronie Wykonawcy. Natomiast sprawdzenie zgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem będzie dokonywane przez Zamawiającego w terminie wynikającym z prawa cywilnego.

29. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.”

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca może „posłużyć” się innym podmiotem – przewoźnikiem, przy czym  to Wykonawca odpowiada za skutki jego (innego podmiotu) działania.

30. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.”

31. „Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.”

32. „Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.”

Odp. - AD. 30, 31 i 32: Jak odpowiedź na pyt. 24.

33. „Część IX A, poz. 1-4   Czy zamawiający dopuszcza strzykawki trzyczęściowe?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

34. „Czy zamawiający dopuści strzykawki bez skali rozszerzonej?”                                                                                                        Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

35. „Część IX A, poz. 5,    Czy zamawiający dopuści strzykawki wpisane do menu pompy ASCOR?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

36. „Dot. pozycji nr 1 - 4.   Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną (skala nominalna oznaczona na cylindrze zgodnie z normą 7886-1)  i  niebieskim tłokiem dla łatwej wizualizacji poziomu płynu?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

37. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

38. „Dot. pozycji nr 5, 8, 9   Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy tłok i cylinder strzykawki powinny być wykonane z polipropylenu, co zapewnia pełną kompatybilność i szczelność strzykawki?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

39. „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny posiadać logo oraz typ strzykawki na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

40. „Prosimy Zamawiającego o wskazanie  pomp infuzyjnych (producent/model) będących na wyposażeniu szpitala, w celu zaoferowania strzykawek zapewniających bezawaryjną pracę pompy.”

Odp.: Jak odpowiedź na pytanie 11.

W załączeniu: Wzór Oświadczenia Wykonawcy – ZAŁ. NR 5 do SIWZ

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 12a ust. 1 i 2 – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  14 SIERPNIA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  14 sierpnia 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 12 września 2020r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Z-ca Dyrektora d.s Ekonomicznych i Pielęgniarstwa – mgr Marian Adamczyk

P. H. / A. K. / M. B.

CZĘŚĆ XI B - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

.........................................

### Pieczęć Wykonawcy

/PO WYJ. I, ZMIANIE III  z  dnia  06 sierpnia 2020r./

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, iż oferowany asortyment (strzykawki j. u.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 31 / 2020) - jest kompatybilny  z posiadanymi przez Zamawiającego pompami, tj., Ascot, Braun, Fresenius.

...................................                                                                                       ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                         Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO.