SZZP – PN 32 / 2020 – 271 – 14 / 20                                                                                       Dębica, dnia 13 sierpnia 2020r.                                                                               WYJ. I / ZMIANA V SIWZ

D O   W S Z Y S T K I C H   W Y K O N A W C Ó W:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 23, 27.07.2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA I IGŁY INIEKCYJNE  DLA ODDZIAŁÓW  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 32 / 2020)  oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. „Pakiet IX A., POZ. 1-6 Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?’’

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

2. „Pakiet IX A., POZ. 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów posiadającego uchwyt na dren po użyciu?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

3. „Pakiet IX A., POZ. 2 Czy Zamawiający dopuszcza  komorę kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

# 4. „Pakiet IX A., POZ. 5 Czy Zamawiający wymaga w pozycji 5 przedłużacza o dł. 150 cm a nie 15 cm?”

# Odp.: Tak. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

# CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 5 otrzymuje brzmienie: „(…) do długości 150 cm (…)”

5. „Pakiet IX A., POZ. 17 Zwracam się z prośba o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 ml/min.

•	Długość drenu 180 cm.

•	Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.

•	Możliwość obsługi jedną ręką.

•	Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.

•	Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.

•	Zakończenie dreny luer lock.

•	Nie zawiera lateksu  i PHT, DEHP.

•	Sterylizowany tlenkiem etylenu.

•	Jednokrotnego użytku.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

6. „Pakiet IX A., POZ.  18 Czy Zamawiający dopuszcza  przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez  filtra hydrofilnego w komorze kroplowej. Pozostąłe zgodnie z SIWZ ?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

7. „Pakiet IX A., POZ.  18 Czy Zamawiający wydzieli poz. 18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

8. „Część IX A, poz. 1 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

9. „Część IX A, poz. 1-2 Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?”

Odp.: Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 1 otrzymuje brzmienie: „(…) Przyrząd do przetoczeń sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier – folia, gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie.”

10. „Część IX A, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

11. „Część IX A, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

12. „Część IX A, poz. 2 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

13. „Część IX A, poz. 18 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

14. „Część IX A, poz.1-2,18 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

15. „Pakiet I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 5,5cm w części przeźroczystej?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

16. „Pakiet I, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 1,2x40?”

Odp.: Nie. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 15 otrzymuje brzmienie: „Igła do punkcji mostka metalowa 1,3 x 25. Opakowanie ze sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie”

17. „Pakiet I, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 1,8x40?”

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 16 otrzymuje brzmienie: „Igła do punkcji mostka metalowa 1,8 x 30. Opakowanie za sztywnymi listkami, umożliwiającymi łatwe otwieranie”

18. „Pakiet I, pozycja 17 Czy Zamawiający przyrząd do precyzyjnej podaży płynów infuzyjnych z regulatorem w formie beczułki o zakresie regulacji od 5-200ml, zawierający zacisk rolkowy, wyposażony w uchwyt na dren, Długość drenu minimum 145cm?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

19. „Pakiet I, pozycja 18 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia

Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza

przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji

Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką

Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml

Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 μm umieszczony na końcu drenu

Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków

Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass

Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy

Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów

Niepirogenny Jednorazowy, sterylizowany EO

Opakowanie: papier/folia”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

20. „Czy Zamawiający w części IXA w pozycji nr 1 i 2 wymaga aby zaoferowane w tych pozycjach przyrządy posiadały foliową opaskę zapewniającą stabilność drenu i zapobiegającą skręcaniu się drenu w opakowaniu 1 szt.?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

21. „Czy Zamawiający w części IXA, w pozycji nr 5 i 6 wymaga zaoferowania w tych pozycjach przedłużaczy do pomp z nadrukowaną fabrycznie wielkością przestrzeni martwej przedłużacza na opakowaniu 1 szt.?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

22. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 poprzez wartości w kolumnie „ilość sztuk na 24 mieś.” ma na myśli ilość opakowań a’100 szt. igieł czy też ilość sztuk igieł?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

23. „Czy w części IXA, poz. 15, 16 nie nastąpiła omyłka i czy Zamawiający miał na myśli w tych pozycjach igły do punkcji mostka metalowe w rozmiarach 1,3x25 i 1,8x30?”

Odp.: Tak, Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 16 oraz 17

24. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 15, 16 poprzez wartości w kolumnie „ilość sztuk na 24 mieś.” ma na myśli ilość sztuk igieł?”         Odp.: Tak, sztuk igieł.

25. „Czy w części IXA, poz. 17 w zaoferowanych przyrządach komora kroplowa ma być zbudowana z górnej część sztywnej, twardej, przezroczystej oraz dolnej elastycznej, przezroczystej?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

26. „Czy w części IXA, poz. 17 Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd do precyzyjnego podawania płynów Exadrop produkowany przez firmę B.Braun?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

27. „Czy w części IXA, poz. 2 Zamawiający pod pojęciem kolca komory kroplowej, oczekuje kolca ściętego dwupłaszczyznowo, wykonanego z  ABS , dodatkowo wzmocnionego włóknem szklanym?”

Odp. Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

28. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie tj.: § 2 ust. 2 C Wzoru Umowy.

29. „Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?”

Odp.: Pytanie bezprzedmiotowe – ze względu na udzieloną odpowiedź na pytanie 28.

30. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?”

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 28.

31. „W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?”

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 28.

32. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?”

Odp.: Zamawiający informuje, iż rozładunek, zgodnie z § 1 ust. 2 A Wzoru Umowy, jest w całości po stronie Wykonawcy. Natomiast sprawdzenie zgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem będzie dokonywane przez Zamawiającego w terminie wynikającym z prawa cywilnego.

33. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.”

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca może „posłużyć” się innym podmiotem – przewoźnikiem, przy czym  to Wykonawca odpowiada za skutki jego (innego podmiotu) działania.

34. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.”

35. „Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.”

36. „Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.”

Odp. – AD. 34, 35, 36: Jak odpowiedź na pytanie nr 28.

37. „Pakiet  1 poz. 15 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie igły  iniekcyjnej  1,2  x 25 (op.100szt.)”

Odp.: Jak odpowiedź na pytanie nr 16.

38. „Pakiet 1 poz.  17 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie igły  iniekcyjnej  1,8  x 40 (op.100szt.)”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

39. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do precyzyjnej podaży płynów, z regulatorem w kształcie wyprofilowanej beczułki, z możliwością ustawienia przepływu w zakresie 0- 250 ml/h, zawierający zacisk rolkowy, klemę typu Roberts, zestaw o długości min. 200 cm, w linii port do dodatkowych dostrzyknięć.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

40. „Pakiet 1 poz.  9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły o wymiarach 0,6 x 32 w miejsce 0,6 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach 1 1.4”

Odp.: Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 9 otrzymuje brzmienie: „(…) LUB  /oferowane podkreślić/  igła iniekcyjna 0,6 x 30 mm (…)’’

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ w Pakiecie I, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 2 otrzymuje brzmienie: „(…) Odpowietrzacz (…)  oraz wirusowy (…)”

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 38 ust. 6 uPzp:, ze względu na to, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  20 SIERPNIA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  20 sierpnia 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 18 września 2020r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Z-ca Dyrektora d.s Ekonomicznych i Pielęgniarstwa – mgr Marian Adamczyk

H. C / D. P. / A. K. / M. B.