SZZP – PN 37 / 2020 – 271 – 7 / 20                                                                                       Dębica, dnia 14 sierpnia 2020r.                                                                               WYJ. I / ZMIANA I SIWZ

D O   W S Z Y S T K I C H   W Y K O N A W C Ó W:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 11-12.08.2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MEDYCZNY DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY. (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 37 / 2020)  oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

„Pytanie 1, pozycja 6 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 2L z otworem wrzutowym z możliwością zamknięcia na stałe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pojemniki o tak małej pojemności przeznaczone są do drobnych odpadów medycznych (igły, ostrza) i dlatego posiadają otwory wrzutowe, które posiadają możliwość zamknięcia na stałe. Zaproponowane pojemniki są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZEŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 1 otrzymuje brzmienie: „(…) LUB (oferowane podkreślić) z możliwością zamknięcia otworu na stałe (…)”

„Pytanie 2, pozycja 7 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 10L z otworem wrzutowym z możliwością zamknięcia na stałe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pojemniki o powyższej pojemności przeznaczone są do odpadów medycznych mniejszych rozmiarów (igły, ostrza) i dlatego posiadają otwory wrzutowe, które posiadają możliwość zamknięcia na stałe. Zaproponowane pojemniki są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

„Pytanie 3, pozycja 8 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 20L z otworem wrzutowym z możliwością zamknięcia na stałe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pojemniki o powyższej pojemności przeznaczone są do odpadów medycznych mniejszych rozmiarów (igły, ostrza) i dlatego posiadają otwory wrzutowe, które posiadają możliwość zamknięcia na stałe. Zaproponowane pojemniki są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

„Pytanie 4, pozycja 9 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 30L o wysokości 38cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pojemnik o większej pojemności jest bardziej stabilny przy wysokości minimum 36cm, jak wymaga Zamawiający. Ponadto większa objętość pozwala na gromadzenie większej ilości odpadów o większych rozmiarach, co wpływa na racjonalne gospodarowanie odpadami, a co za tym idzie oszczędnością Zamawiającego. Zaproponowane pojemniki są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZEŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY, poz. 9 otrzymuje brzmienie: „(…) 20l – 30l minimalna wysokość 36cm - 38cm”

„Pytanie 5 - dotyczy zapisów SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?”

Odp.: Zgodnie z obowiązującymi przepisami Upup, art. 24 pkt 11 tj.: „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust.1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 32. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że postępowanie z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. ”W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawienia w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej, bądź wydłużenia terminu składania ofert o kolejne 7 dni. Co pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty i dostarczenie Zamawiającemu”

Odp.: Zamawiający, dokonał zmiany terminu składania ofert. Informacja zawarta poniżej.

7. „Czy Zamawiający w części IXA w pozycji nr 9 dopuści do zaoferowania pojemniki o wysokości min. 300mm?”

Odp.: Nie. Jak odpowiedź na pytanie nr 4.

8. „Czy Zamawiający w części IXA w pozycji nr 9 dopuści do zaoferowania pojemniki o pojemności  30L?”

Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4.

9. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?”

Odp.: Zamawiający informuje, iż rozładunek, zgodnie z § 1 ust. 2 A Wzoru Umowy, jest w całości po stronie Wykonawcy, natomiast sprawdzenie zgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem będzie dokonywane przez Zamawiającego w terminie wynikającym z prawa cywilnego.

10. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.”

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca może „posłużyć” się innym podmiotem – przewoźnikiem, przy czym to Wykonawca odpowiada za skutki jego (innego podmiotu) działania.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 38 ust. 6 uPzp:, ze względu na to, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  24 SIERPNIA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  24 sierpnia 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 22 września 2020r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Z-ca Dyrektora d.s Ekonomicznych i Pielęgniarstwa – mgr Marian Adamczyk

U. J / M. D. / A. K. / M. B.