SZZP – PN 33 / 2020 – 271 –  9 / 20                                                                                                       Dębica, dnia 19 sierpnia 2020r.                                                                               WYJ. I / ZMIANA II SIWZ

W S Z Y S C Y    W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 12.08.2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: CEWNIKI I DRENY DLA ODDZIAÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 33 / 2020)  oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. „Czy Zamawiający w części IXA w pozycji nr 2, dopuści do zaoferowania cewniki o długości 50cm?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

2. „Czy Zamawiający w części IXA, w pozycji nr 13, 14 dopuści do zaoferowania cewniki do pępka bez znakowania długości na cewniku?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

3.”Czy Zamawiający w części IXA, poz. 17 dopuści do zaoferowania cewniki foley ze 100% silikonu z kontrastem RTG, dwudrożny? „

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

4. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 17 dopuści do zaoferowania cewniki foley ze 100% silikonu z kontrastem RTG, trójdrożne w rozmiarach CH18 - 22?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

5. „Czy Zamawiający wyłączy pozycję 20 i utworzy z niej osobny pakiet?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

6. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 23 dopuści do zaoferowania dren T-khera 380x160 mm?”

Odp.:  Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

7. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 23 dopuści do zaoferowania dren T-khera wykonane z silikonowanego latexu?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

8. ”Czy Zamawiający w części IXA, poz. 23 dopuści do zaoferowania dren T-khera z jednolitymi, nieperforowanymi ramionami?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

9. ”Czy Zamawiający w części IXA, poz. 32 dopuści do zaoferowania zestaw z rękojeścią bez kolorowego znacznika igły?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

10. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 35 dopuści do zaoferowania worek do lewatywy zakończony miękkim cewnikiem z min. 1 otworem bocznym i otworem centralnym?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

11. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 37 dopuści do zaoferowania zgłębnik żołądkowy z medycznego PCV?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

12. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 37 dopuści do zaoferowania zgłębnik żołądkowy z medycznego PCV?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

13. „Czy Zamawiający wyłączy pozycję 37 i utworzy z niej osobny pakiet?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

14. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 37 dopuści do zaoferowania zgłębnik żołądkowy ze skalą numeryczną rozłożoną inaczej niż co 5cm (np. co 1cm)?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

15. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 37 dopuści do zaoferowania zgłębnik żołądkowy z w rozmiarach CH6 – CH20?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

16. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 37 dopuści do zaoferowania zgłębnik pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

17. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 38 dopuści do zaoferowania jednorazowy dren do ssaka dł. max. 210cm?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

18. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 38 dopuści do zaoferowania jednorazowy dren do ssaka z końcówkami?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

19. „Czy Zamawiający w części IXA, poz. 38 dopuści do zaoferowania jednorazowy dren do ssaka sterylny?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

20. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?”

Odp.:  Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie, tj. § 1 ust. 2 C Wzoru Umowy.

21. „Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?”

Odp.: Pytanie bezprzedmiotowe – ze względu na udzieloną odpowiedź na pyt. 20.

22. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?”

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 20.

23. „W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?”

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie nr 20.

24. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?”

Odp.: Zamawiający informuje, iż rozładunek, zgodnie z § 1 ust. 2 A Wzoru Umowy, jest w całości po stronie Wykonawcy. Natomiast sprawdzenie zgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem będzie dokonywane przez Zamawiającego w terminie wynikającym z prawa cywilnego.

25. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.”

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca może „posłużyć” się innym podmiotem – przewoźnikiem, przy czym  to Wykonawca odpowiada za skutki jego (innego podmiotu) działania.

26. „Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.”

27. „Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.”

28. „Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.”

Odp.: - AD. 26, 27 i 28: Jak odpowiedź na pyt. 20.

29. Część nr IX A, pozycja 10

„Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kontrolą ssania o długości 60 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

30. Część nr IX A, pozycja 11

„Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kontrolą ssania skalowane, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

31. Część nr IX A, pozycja 15

„Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kontrola ssania o długości 60cm?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

32. Część nr IX A, pozycja 25

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego pakowane podwójnie: w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

33. Część nr IX A, pozycja 28, 29

„Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników urologicznych w opakowaniu a’10 sztuk z przeliczeniem do pełnych opakowań?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

34. Część nr IX A, pozycja 33, 34

„Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

35. Część nr IX A, pozycja 35

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony miękkim cewnikiem otworek końcowym i jednym otworem bocznym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

Pakiet 1

36. Poz. 1-2:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

37. Poz. 5-6:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5-6 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

38. Poz. 16:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 16 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

39. Poz. 29:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 29 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 12a ust. 1 i 2 – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  26 SIERPNIA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  26 sierpnia 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 24  września 2020r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

M.K. / Z.M. / B.W.