SZZP – PN 50 / 2020 – 271 – 3 / 20

ZESPÓŁ OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W DĘBICY

39-200 Dębica, ul. Krakowska 91

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWARTOŚĆ  KWOTY  214 000  EURO  (PRZETARG NIEOGRANICZONY  NR:  ZP – PN – 50 / 2020 (OGŁOSZENIE PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ i NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO) NA DOSTAWĘ: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE  DO WYKONANIA 170 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 750 000 W TRYBIE 5 DIFF, 7 000 RETIKULOCYTÓW i 1 500 PŁYNÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

ZATWIERDZAM:

Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Dębicy - mgr  Przemysław Wojtys

M. B.

S P I S      T R E Ś C I      S I W Z:

CZĘŚĆ I         A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

B – INFORMACJE OGÓLNE

C – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE: ANALIZATOR GŁÓWNY

D – TABELA: PARAMETRY WYMAGANE: ANALIZATOR POMOCNICZY

CZĘŚĆ II       WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

A – PODSTAWY WYKLUCZENIA

B – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

CZĘŚĆ III        WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

A – POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

B – POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

C – DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

D – OŚWIADCZENIE DOT. POTWIERDZENIA SPEŁANIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANU ORAZ

NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU (JEDZ)

CZĘŚC IV      A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE

B – INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY

WYMAGAŃ  OKREŚLONYCH PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

C – WYMAGANIA FORMALNE DOT. OFERTY

CZĘŚĆ V       A – OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

B – SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I SPOSÓB POPRAWIANIA OMYŁEK

C – TABELA: PARAMETRY OCENIANE: ANALIZATORY

D – WZÓR: POŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW DO

CZĘŚCI V C

CZEŚĆ VI      A – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

CZĘŚĆ VII     A – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1)  ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZŁOŻENIE OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ: INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

B – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA OFERT

C – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  ORAZ WSKAZANIE OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA

SIĘ Z WYKONAWCAMI

D – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

I.  ODWOŁANIE

II.  SKARGA DO SĄDU

CZĘŚĆ VIII    A – FORMULARZ OGÓLNY OFERTY

B – OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI DOSTAW

CZĘŚĆ IX    A – FORMULARZ CENOWY: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

B – FORMULARZ CENOWY: MATERIAŁY DODATKOWE

C – FORMULARZ CENOWY: DZIERŻAWA SPRZĘTU

CZĘŚĆ X     A – WZÓR UMOWY

1. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

2. DZIERŻAWA SPRZĘTU

B – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

C – TABELA NR 1 – WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA APARATU

LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

CZĘŚĆ  XI    A – ZAŁ. NR 1 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  W ZAKRESIE ART.  22 ust. 1 UPZP – W FORMIE JEDZ

B – ZAŁ. NR 2 – WZÓR: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO

PRAWOMOCNEGO  WYROKU SĄDU / DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ DOT. ZALEGANIA

Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB

ZDROWOTNE

C – ZAŁ. NR 3 – WZÓR: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM

ŚRODKA  ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

D – ZAŁ. NR 4 – WZÓR: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI

I OZNAKOWANIA ZNAKIEM CE  ORAZ  DEKLARACJO ZGODNOŚCI PRODUCENTA

E – ZAŁ. NR 5 – WZÓR: POŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW DO

CZĘŚCI I C  i  CZĘŚCI I D

F – ZAŁ. NR 6 – JEDZ W WERSJI EDYTOWALNEJ

G – ZAŁ. NR 7 – INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ / ESPD

CZĘŚĆ  I A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

ODCZYNNIKI LABORATORYJNE  DO WYKONANIA 170 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 750 000 W TRYBIE 5 DIFF, 7 000 RETIKULOCYTÓW i 1 500 PŁYNÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

(CPV: 33.69.65.00-0)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

A.  FORMULARZ CENOWY – CZĘŚĆ IX A, IX B, IX C,

B.  TABELA: PARAMETRY WYMAGANE: ANALIZATOR GŁÓWNY  – CZĘŚĆ I C,

B.  TABELA: PARAMETRY WYMAGANE: ANALIZATOR POMOCNICZY  – CZĘŚĆ I D

3. Termin wykonania zamówienia = 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Zamawiający żąda (na podst. art. 36 b ust. 1 ustawy) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

CZĘŚĆ I B – INFORMACJE OGÓLNE

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zoz-debica.pl

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający będzie prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej za pomocą PLATFORMY ZAKUPOWEJ.

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwane dalej „PLATFORMĄ” lub „SYSTEMEM”.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. „procedura odwrócona”).

10. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia  17 STYCZNIA 2021r. (lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert – w przypadku jego przedłużenia).

11. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;  oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. z siedzibą w warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000414441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działająca pod adresem: https://zoz-debica.eZamawiajacy.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZP – PN –  50 / 2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

CZĘŚĆ II   -  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ  PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

A. NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:

- wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy - który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu  lub  nie wykazał braku podstaw do wykluczenia,

pkt 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

- wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy,

pkt 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

pkt 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

pkt 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

pkt 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

pkt 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

pkt 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

pkt 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

pkt 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

pkt 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

pkt 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

pkt 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa:

- w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w ust. 1 pkt 15,

- w ust. 5 pkt 5-7

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

oraz:

- wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy:

ust. 8: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 5 pkt 1 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawianie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są  odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się , jeżeli wobec  wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

ust. 9: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przestawione na podstawie ust. 8

ust. 10: W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

ust. 12: Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

B. SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o Zamówieniu, – DOTYCZĄCE:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU:

Ze względu na powyższy warunek udziału w postępowaniu - nie dotyczy.

CZĘŚĆ III – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   ORAZ   BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A. POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Brak, gdyż Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

B. POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  o  zamówienie publiczne.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA ! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej i na Platformie informacji dotyczącej przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument ten należy zmieścić na Platformie  w zakładce „Pytania i odpowiedzi”

C. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

1. Dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. 1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 (Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):

1)     pkt 1 (pkt. B. 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub        miejsce zamieszkania osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 – powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)      pkt 4 (pkt. B. 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone  przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2. Dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 8. 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 (pkt. B 1), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez w/w wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

D – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU (JEDZ) ORAZ INSTRUKCJA JEGO SKŁADANIA

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, należy złożyć (dołączyć do oferty – art. 25a ust. 1 uPzp) w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). WYKONAWCA MOŻE OGRANICZYĆ SIĘ DO WYPEŁNIANIA W JEDZ SEKCJI ALFA W CZĘŚCI IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI i NIE MUSI WYPEŁNIAĆ ŻADNEJ Z POZOSTAŁYCH SEKCJI W CZĘŚCI IV.

Zgodnie z art. 25a ustawy:

- ust. 5: Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. Zamawiający nie żąda.

- ust. 6: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ IV A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE

- Oferowany asortyment musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w:

- FORMULARZ CENOWY – CZĘŚĆ IX A, IX B, IX C SIWZ

- TABELA: PARAMETRY WYMAGANE: ANALIZATOR GŁÓWNY – CZĘŚĆ I C SIWZ

- TABELA: PARAMETRY WYMAGANE: ANALIZATOR POMOCNICZY – CZĘŚĆ I D SIWZ

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

A. DLA PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE LUB / ORAZ  WPISU / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE LUB / ORAZ POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

B. DLA PRODUKTÓW NIE BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  PRODUCENTA

3. Oferta musi zagwarantować :

A. Termin realizacji:

- przedmiotu zamówienia = 36 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- poszczególnych dostaw odczynników laboratoryjnych (zwane dalej: „odczynniki”) oraz materiałów zużywalnych, kontroli, kalibratorów i innych materiałów dodatkowych (zwane dalej „mat. dodatkowe”) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium,

- dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem analizatora głównego, analizatora pomocniczego oraz innego sprzętu laboratoryjnego wg oferty Wykonawcy w CZ. IX B (zwanych dalej: „sprzęt”) = max. 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

B. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania):

- odczynniki i materiały dodatkowe =  min. 18 mieś., max. 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

..

- dzierżawa sprzętu = przez cały okres trwania umowy

C. Czas reakcji serwisu technicznego (tj. podjęcie bezpośrednich działań serwisu technicznego Wykonawcy) = max. 1 dzień  roboczy, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu przez Zamawiającego.

D. Wstawienie sprzętu zastępczego:

1) w przypadku awarii dwóch analizatorów jednocześnie – co najmniej jeden analizator zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizatory naprawiane -  w terminie max. 48 godz. od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

2) w przypadku awarii innego koniecznego sprzętu do wykonywania oznaczeń (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C) – sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizator naprawiany - w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

E. Bezpłatny przegląd techniczny analizatora głównego i analizatora pomocniczego oraz innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C) przynajmniej 1 raz w roku w  (chyba, że wymogi producenta sprzętu w tym zakresie są wyższe) w okresie trwania umowy. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu po wykonaniu przeglądu.

F.  Płatność:

1)  za zrealizowane dostawy:

- Wystawianie faktur VAT = po wykonaniu dostawy

- Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury

2) za dzierżawę sprzętu:

- Wystawianie faktur VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy,

- Termin płatności = 60 dni od daty wystawienia faktury

CZĘŚĆ IV B – INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ

OFEROWANE  DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

1) OŚWIADCZENIA w zakresie posiadania:

A. DLA PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: DEKLARACJI  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE LUB / ORAZ  WPISU / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE LUB / ORAZ POWIADOMIENIA / ZGŁOSZENIA DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

B. DLA PRODUKTÓW NIE BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  PRODUCENTA  – wg Wzoru: ZAŁ. NR 4 do SIWZ

2) OPISÓW, tj. np.: ulotki, katalogi, instrukcje, foldery lub inne dokumenty i materiały informacyjne potwierdzające jednoznacznie spełnianie przez oferowane produkty wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonego w CZĘŚCI I C SIWZ  oraz  w CZĘŚCI I D SIWZ.

3) Zamawiający żąda, aby  Wykonawca  poświadczył autentyczność  składanych  dokumentów  (o których mowa w pkt.  2), tj. w formie pisemnego poświadczenia - wg Wzoru: ZAŁ. NR 5 do SIWZ.

CZĘŚĆ IV C – WYMAGANIA FORMALNE DOT. OFERTY

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę

a) oferta musi zawierać jedną ostateczną cenę, tj.  wszelkie ewentualne rabaty i marże należy wliczyć w podaną cenę oferty.

2. Oferta musi być zgodna z ustawą.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim (dokumenty sporządzone w j. obcym - należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język  polski),

b) w formie pisemnej pod rygorem nieważności – w postaci elektronicznej za pośrednictwem PLATFORMY dostępnej pod adresem: https:/zoz-debica.ezamawiajacy.pl

c) podpisana:

- przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (osoby wyszczególnione w odpisie z właściwego rejestru albo w CEiDG lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii),

W celu uniknięcia wątpliwości co do prawidłowej reprezentacji osób udzielających pełnomocnictwa, Zamawiający sugeruje, aby wskazywać w treści pełnomocnictwa, które osoby (z imienia i nazwiska) złożyły oświadczenie woli o udzielenie pełnomocnictwa, np.: spółka X, działając przez Członka Zarządu  A. B  i  prokurenta C. D. udziela Pełnomocnictwa.

- opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

d) każda ewentualna poprawka/korekta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (ppkt c),

5. Zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne, niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Za dokumenty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” rozumie się dokumenty złożone w formie pisemnej w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – i podpisane przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

9.  A. Oferta musi zawierać:

a) Formularz Ogólny – CZĘŚĆ VIII A i VIII B   (SEKCJA A  i  B),

b) Formularz Cenowy – CZĘŚĆ IX A, CZĘŚĆ IX B, CZĘŚĆ IX C,

c) Tabela – Parametry Wymagane – CZĘŚĆ I C  i  CZĘŚĆ I D,

d) Tabela – Parametry Oceniane – CZĘŚĆ V C,

e)  Poświadczenie Wykonawcy dotyczące autentyczności  załączonych dokumentów do CZ. V C – CZĘŚĆ V D

f) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 uPzp złożone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)

B.  Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem PLATFORMY podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty, o których mowa w CZĘŚCI III SIWZ, z zastrzeżeniem, że Formularz Ogólny i Formularz Cenowy Wykonawca wypełnia TYLKO w zakresie SEKCJI B. Informacje zawarte w SEKCJI A  Wykonawca wypełnia tylko na PLATFORMIE.

Zamawiający informuje, że w przypadku wypełnienia dodatkowo SEKCJI A Formularza Oferty przez Wykonawcę, Zamawiający uzna za wiążące informacje wypełnione na PLATFORMIE.

10. KORZYSTANIE  Z PLATFORMY JEST BEZPŁATNE.

11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.

A. Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

B. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

C. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy muszą zawrzeć umowę na czas trwania zamówienia oraz na okres gwarancji jakości.

12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą,

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

CZĘŚĆ V  A – OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM WAG  ORAZ  SPOSOBU OCENY OFERT

1.  CENA                                                                                                                                                   - 60%  -  waga 0,60

SPOSÓB OCENY OFERT:

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto (CZ. IX A + CZ. IX B + CZ. IX C)  / cena brutto (CZ. IX A + CZ. IX B + CZ. IX. C)  oferty  ocenianej  x  waga

2. JAKOŚĆ – OCENA TECHNICZNA: ANALIZATORY (wg Tabeli Parametrów Ocenianych)           - 40%  -  waga 0,40

SPOSÓB OCENY OFERT:

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

(Suma ilości punktów dla każdej oferty podlegającej ocenie zostanie obliczona na podstawie wypełnionej i załączonej do oferty Tabeli Parametrów Ocenianych: CZĘŚĆ V C oraz wg zasad punktacji określonej w tej Tabeli)

Suma ilości punktów (CZ. V C) uzyskanych przez ofertę ocenianą / największą sumę ilości punktów (CZ. V C)  uzyskanych wśród ofert ocenianych  x  waga

1. KOŃCOWA OCENA OFERTY  -  TO SUMA PUNKTÓW, UZYSKANYCH ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA.

2. NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA TO OFERTA, KTÓRA PRZEDSTAWIA NAJKORZYSTNIEJSZY BILANS CENY I INNYCH KRYTERIÓW, TJ. JAKOŚCI – OCENA TECHNICZNA ANALIZATORÓW (wg Tabeli Parametrów Ocenianych) – CZYLI UZYSKA NAJWYŻSZĄ SUMARYCZNĄ LICZBĘ PUNKTÓW (LICZONĄ DO CZTERECH MIEJSC PO PRZECINKU).

CZĘŚĆ V B – SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I SPOSÓB POPRAWIANIA OMYŁEK

- Przez CENĘ OFERTY należy rozumieć cenę według definicji legalnej podanej w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.  poz. 915).

  - Cena oferty musi być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę przedmiotu zamówienia. „W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez  cenę rozumie się również stawkę taryfową”.

  - Rozliczenia za sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia będą dokonywane w złotych polskich.

2. W cenie oferty należy uwzględnić rozliczenie wszelkich kosztów (tj. m.in.: przygotowanie dostaw, opakowanie, za  i  rozładunek, transport, podatek od towarów i usług oraz ewentualne opłaty celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Laboratorium Centralne  Zamawiającego:  Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.

3.  Cena oferty jest faktyczna i ostateczna i nie podlega zmianie. Ceny jednostkowe nie podlegają podwyższeniu w oferowanym przez Wykonawcę okresie stabilności cen – z wyjątkiem przesłanek określonych we Wzorze Umowy.

- Cena oferty musi być obliczona w następujący sposób:

A. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w Formularzu Cenowym.

B. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez mnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek miar = Wartość netto

D. Wykonawca dokona mnożenia wartości netto w każdej pozycji przez wys. stawki podatku VAT.

C. Wykonawca zsumuje wartości netto  poszczególnych pozycji = Suma wartość netto.

E. Wykonawca zsumuje wartości brutto poszczególnych pozycji = Suma wartość brutto – która stanowić będzie wartość brutto oferty, tj. cenę oferty.

5. ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA W OFERCIE, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

a) oczywiste  omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe (wadliwy wynik działania rachunkowego: sumowania i mnożenia), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj., w szczególności:

- W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar – jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek oraz cenę jednostkową,

- W przypadku mnożenia wartości netto i stawki podatku VAT – jeżeli obliczona kwota nie odpowiada iloczynowi wartości netto oraz wys. stawki podatku VAT, przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość netto i wys. stawki podatku VAT,

- W przypadku błędnego zsumowania wartości netto  / wartości brutto – w pionie (suma wartości netto / suma wartości brutto), przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość netto lub wartość brutto w każdej z pozycji,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

CZĘŚĆ VI A – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach;

A. Pieniądzu,

B. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym,

C. Gwarancjach bankowych,

D. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

E. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),

3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poręczenia lub gwarancje) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa – załączając na PLATFORMIE w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia: „dodaj dokument”

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w takim terminie, aby oferta była zabezpieczona wadium w terminie składania ofert, tj.: w dniu  19 LISTOPADA 2020r.  o godz. 10.00.

NR KONTA: PEKAO S.A.  49 1240 1792 1111 0010 7642 9115

(UWAGA ! NA PRZELEWIE NALEŻY WPISAĆ NR PRZETARGU: ZP – PN – 50 / 2020)

Wadium wynosi:  2 600,00 zł               Słownie: dwa tysiące sześćset złotych

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej), gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie                          z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

c) kwotę gwarancji;

d) termin ważności gwarancji;

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,     iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

oraz, że

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 5).

6. Wadium wnoszone w każdej formie musi zabezpieczać całość terminu związania ofertą.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w pkt.  11.

A. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  została wybrana:

1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, i  3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ VII   A -  OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy złożyć w następujący sposób /szczegóły opis: CZĘŚĆ VII A: ZAŁ. NR 1 – ZŁOŻENIE OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ: INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA/

1) Wykonawca składa Ofertę poprzez:

a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w sekcji A załącznika nr 1 do SIWZ),

b) dodanie w zakładce „OFERTY” Formularza Oferty w zakresie sekcji B,

c) dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności określone w pkt 3. 1) b) i 3. 1) c) realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

3) Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”.

5) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”.

6) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

7) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”.

8) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.

9) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.

10) Po upływie terminu składania ofert, zmiana oferty lub dodanie do oferty załączników nie będzie możliwe.

- Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy Pzp : „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,…,  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”), Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

    - na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

    - Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa  oraz wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, musi nastąpić jednocześnie tj. nie później niż w terminie składania ofert.

3) Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.” Zamawiający z przytoczonej definicji wywodzi wniosek, że aby daną informację przedsiębiorstwa uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

1) muszą zostać stwierdzone przesłanki w zakresie charakteru informacji,

2) muszą zostać przez przedsiębiorcę podjęte działania w celu ochrony utajnionych danych.

5. Wykonawca  winien wykazać swoje działania w dwóch kierunkach:

1) Ochrona fizyczna: np. przechowywanie informacji tajnych w sejfie, monitoring pomieszczeń, gdzie przechowywane są dane itp.

2) Ochrona prawna: np. regulamin wewnętrzny przedsiębiorcy, gdzie opisane są sprawy zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, klauzule poufności zawarte w kontraktach z zatrudnioną wyspecjalizowaną kadrą osobową (pracownikami) itp.

Do oferty powinno być dołączone pisemne uzasadnienie słuszności dokonanego zastrzeżenia. Wykonawca powinien wykazać, że w stosunku do każdego z zastrzeżonych dokumentów faktycznie zachodzą przesłanki określone w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie to będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego i powinno być jak najbardziej

wyczerpujące i udowadniać, że istnieją okoliczności przesądzające o tym, że informacje posiadają walor tajemnicy przedsiębiorstwa, a ich ujawnienie konkurentom skutkowałoby nieodwracalnymi konsekwencjami.  Zamawiający będzie badał zasadność zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak wykazania zasadności, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będzie skutkował odrzuceniem oferty.

6. W przypadku braku wykazania, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający uznaje, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne i odtajni te informacje (- zgodnie z treścią Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2005 r. III CZP 74/05). Brak  wykazania w ofercie , że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  zwalnia Zamawiającego z obowiązku zachowania poufności  wskazanych w ofercie informacji.

CZĘŚĆ VII B -  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na PLATFORMIE pod adresem: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl  w zakładce „OFERTY”

wraz z adnotacją: „ODCZYNNIKI LABORATORYJNE  DO WYKONANIA 170 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 750 000 W TRYBIE 5 DIFF, 7 000 RETIKULOCYTÓW i 1 500 PŁYNÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY   ZP – PN –  50 / 2020”

2. Termin składania ofert upływa w dniu   19 LISTOPADA 2020r. o godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19 LISTOPADA 2020r. o godz. 10.30  LOK. 4; „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91 – poprzez upublicznienie wczytanych na PALATFORMIE  Ofert.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (Firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zmawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz na PLATFORMIE w zakładce „Dokumenty Zamówienia” – w folderze „Informacje z otwarcia ofert  informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny, warunków płatności zawartych w ofertach

CZĘŚĆ VII C – INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

I. ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie przekazywania dokumentów innych niż oferty, oświadczenia, o których mowa  w art. 25 a ustawy Pzp, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) odbywać będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ogólnie dostępnych, tj. poczta elektroniczna.

2. Zamawiający lub Wykonawca po przekazaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – na żądanie drugiej Strony

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego – wyznaczonego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia na poczcie e-mail.

II. ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

1. Ponadto komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może także się odbywać się za pośrednictwem PLATFORMY znajdującej się pod adresem: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

2. Zamawiający lub Wykonawca po przekazaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – na żądanie drugiej Strony

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego – wyznaczonego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie.

4. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszej Części SIWZ;

1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki;

https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. 
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania   zawiadomień oraz informacji  przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.

5.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce "ZADAJ PYTANIE":

W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

6. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa zoz-debica.e-zamawiajacy  +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl

8. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:

1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

    - dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) Włączona obsługa JavaScript;

5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.

11. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg Czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.

13.  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- Bogumiła WILCZYŃSKA – St. Inspektor d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68  08  305, e-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl

- mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68  08  205, e-mail: malgorzata.belch@zoz-debica.pl

CZĘŚĆ VII D -  POUCZENIE  O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Środki ochrony prawnej są szczegółowo opisane w  Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. ODWOŁANIE  (art. 180  – 198 ustawy Prawo zamówień Publicznych)

1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego  podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.  powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

II. SKARGA DO SĄDU  (art. 198a -198g ustawy Prawo zamówień  publicznych)

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

CZĘŚĆ  VIII A -  FORMULARZ  OGÓLNY  OFERTY

NAZWA  WYKONAWCY: ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ADRES (siedziba) WYKONAWCY: ......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

POWIAT: ...............................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO: ................................................................................................................................................................................

NR KRS / NR NIP / REGON: ..............................................................................................................................................................

TEL./FAX:...............................................................................................................................................................................................

NR KONTA WYKONAWCY, NA KTÓRE ZOSTANIE DOKONANY ZWROT WADIUM WNIESIONEGO W FORMIE

PIENIĘŻNEJ: …………………………………………………………………………………………………………..……..…….…….……………..

……………………………………………………………………………………………….…………………………….……………..………………..

ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr: ZP – PN – 50 / 2020, publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawę – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE  DO WYKONANIA 170 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 750 000 W TRYBIE 5 DIFF, 7 000 RETIKULOCYTÓW i 1 500 PŁYNÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY   -   oferujemy wykonanie w/w zamówienia, którego wartość brutto wynosi:

CZĘŚĆ IX A + CZĘŚĆ IX B +  CZĘŚĆ IX C = ……………………………………………… ZŁ

….………………………….…..………………………………………….………

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ VIII B - OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANE DOSTAWY I DZIERŻAWĘ SPRZĘTU:

A. Wystawianie faktur VAT:

- za dostawę odczynników i materiałów dodatkowych – po wykonaniu danej dostawy,

- za dzierżawę  sprzętu = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Termin płatności za dostawę odczynników, mat. dodatkowych i dzierżawę sprzętu = 60 dni od daty wystawienia faktury.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

A. Termin realizacji:

- przedmiotu zamówienia = 36 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- poszczególnych dostaw odczynników, materiałów dodatkowych (wg CZ. IX A i CZ. IX B) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium,

- dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu = max. 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy - ………..… dni roboczych od daty zawarcia umowy.

3.  GWARANTUJEMY:

A. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania):

- odczynniki i mat. dodatkowe: min. 18 mieś., max. 36 mieś. od daty zawarcia umowy - ………..… miesięcy od daty zawarcia umowy,

- dzierżawy sprzętu  = przez cały okres trwania umowy

B. Czas reakcji serwisu technicznego (tj. podjęcie bezpośrednich działań serwisu technicznego Wykonawcy)  - max. 1 dzień  roboczy, w trakcie dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu przez Zamawiającego.

C. Wstawienie sprzętu zastępczego:

1) w przypadku awarii w przypadku awarii dwóch analizatorów jednocześnie – co najmniej jeden analizator zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizatory naprawiane - w terminie max. 48 godz. od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

2) w przypadku awarii innego koniecznego sprzętu do wykonywania oznaczeń (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C) – sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizator naprawiany - w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

D. Bezpłatny przegląd techniczny analizatora oraz innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C) przynajmniej 1 raz w roku w  (chyba, że wymogi producenta sprzętu w tym zakresie są wyższe) w okresie trwania umowy. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu po wykonaniu przeglądu.

E. Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego sprzęt  – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Centralnego.

4. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację poszczególnych zamówień na dostawę odczynników i mat. dodatkowych - ………………………………..…….……

……………………………………… tel. ……........................................ fax.: ............................................. e-mail: …………………............

B. Realizację dostawy, instalację i uruchomienie sprzętu - …………….…….………………….……..……………………….….………..

………………………………………tel. …………………………………. fax. ………………..……….………… e-mail: …………….…...……

C. Realizację składanych przez Zamawiającego reklamacji dot. realizacji umowy: …………….……..….……….…..…………………

……………………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..………………..e- mail: …………….………….

D. Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek sprzętu: ……………..….…….……..…………………………..……………….…………

…………………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..…………..……..e- mail: ………….…………….

5. OŚWIADCZAMY, ŻE:

A. Wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie *)

B. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie n/w części zamówienia *):

1) ………………………………………………………………………………………………………..…….………..…………………..…………….

2) itd. ……………………………………………………………………..…………………………………………………..…………….…..………

C. Nazwy Firm podwykonawców (o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty):

1) ……………………………………………………………………………..……………………………….…………….…………….……………….

2) ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………

*) właściwe zaznacza / wpisuje Wykonawca

6. Wartość brutto (dla celów inwentaryzacyjnych) sprzętu:

A. ANALIZATOR GŁÓWNY (wg CZ. IX C)  = ……….………….…… ZŁ,

B. ANALIZATOR POMOCNICZY (wg CZ. IX C) = ……..…………………. ZŁ

C. INNY KONIECZNY SPRZĘT (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C: pkt 3 i dalej) = ……………………………….. ZŁ

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorem Umowy.

2. Nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki Zamawiającego – określone w SIWZ.

3. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu: ZP – PN – 50 / 2020.*

5. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej, wynikającej z Ustawy Kodeks Karny.

Art. 297 & 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji  lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

& 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w & 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

..........................................................................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

CZĘŚĆ I C – TABELA - PARAMETRY WYMAGANE                                                 ZP – PN – 50 / 2020

ANALIZATOR  GŁÓWNY

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie składa - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | A. Analizator fabrycznie nowy, nie używany. Rok produkcji 2020 TAK / NIE LUB B. Używany po generalnym przeglądzie, rok produkcji nie starszy niż z 2016 TAK / NIE |  |
| 2 | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym TAK / NIE |  |
| 3 | Analizator z podajnikiem, z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek w trakcie pracy, bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego TAK / NIE |  |
| 4 | Wydajność analizatora min. 100 oznaczeń na godzinę TAK / NIE |  |
| 5 | Oznaczanie niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu 5 DIFF TAK / NIE |  |
| 6 | Retikulocyty oznaczane w trakcie pracy rutynowej, bez wcześniejszego przygotowania próbki TAK / NIE |  |
| 7 | Oznaczanie retikulocytów wraz z podziałem w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie TAK / NIE |  |
| 8 | Oznaczanie erytroblastów w % i #, z automatyczną korektą WBC TAK / NIE |  |
| 9 | Objętość próbki konieczna do wykonania oznaczenia wszystkich parametrów maksymalnie – 100 µl TAK / NIE |  |
| 10 | Minimalne zakresy liniowości: WBC – 400x103/µl, PLT- 4000 x103/µl TAK / NIE |  |
| 11 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla parametrów morfologii krwi obwodowej i retikulocytów na 3 poziomach ( niski, normalny, wysoki) , w ilości gwarantującej codzienne wykonywanie kontroli na 3 poziomach, zgodnie z datą przydatności TAK / NIE |  |
| 12 | Kontrola Labquality 4 x w roku ( CBC i rozdział 5 DIFF) lub 2 x kontrola ( CBC i rozdział 5 DIFF ,oraz rozmaz manualny krwi obwodowej i szpiku) TAK / NIE |  |
| 13 | Posiadanie grupy reprezentacyjnej w kontroli organizowanej przez COBJwDL dla oferowanych odczynników i modelu analizatora TAK / NIE |  |
| 14 | Podłączenie na koszt Wykonawcy do istniejącego LSI ( Infomedica ) – komunikacja dwukierunkowa TAK / NIE |  |
| 15 | Stół pod analizator TAK / NIE |  |
| 16 | Zamontowanie przez Wykonawcę klimatyzacji na pracowni w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy aparatu TAK / NIE |  |
| 17 | Aparat wyposażony w UPS dający minimum 20 minut podtrzymywania zasilania TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Wymaganych stanowi treść oferty. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

2. Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK” w pkt. 1 – 17.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ I D – TABELA - PARAMETRY WYMAGANE                                                 ZP – PN – 50 / 2020

ANALIZATOR  POMOCNICZY

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie składa - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, nie używany . Rok produkcji 2020 TAK / NIE |  |
| 2 | Analizator posiada w większości wspólne odczynniki z analizatorem głównym TAK / NIE |  |
| 3 | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym TAK / NIE |  |
| 4 | Analizator z podajnikiem , z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek w trakcie pracy, bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego TAK / NIE |  |
| 5 | Wydajność analizatora min. 60 oznaczeń na godzinę TAK / NIE |  |
| 6 | Objętość próbki krwi konieczna do wykonania oznaczenia wszystkich parametrów maksymalnie – 50 µl TAK / NIE |  |
| 7 | Analizator posiadający osobny tryb dla płynów z jam ciała i PMR z możliwością raportowania wyników do systemu TAK / NIE |  |
| 8 | Oznaczanie niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu 5 DIFF TAK / NIE |  |
| 9 | Minimalne zakresy liniowości: WBC – 400x103/µl, PLT- 4000 x103/µl TAK / NIE |  |
| 10 | Wspólna krew kontrolna z analizatorem głównym TAK / NIE |  |
| 11 | Posiadanie grupy reprezentacyjnej w kontroli organizowanej przez COBJwDL dla oferowanych odczynników i modelu analizatora TAK / NIE |  |
| 12 | Aparat wyposażony w UPS dający minimum 20 minut podtrzymywania zasilania TAK / NIE |  |
| 13 | Podłączenie na koszt Wykonawcy do istniejącego LSI ( Infomedica ) – komunikacja dwukierunkowa TAK / NIE |  |
| 14 | Stół pod analizator TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Wymaganych stanowi treść oferty. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

2. Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK” w pkt. 1 – 14.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ V C – TABELA: PARAMETRY OCENIANE                                             ZP – PN – 50 / 2020

ANALIZATORY

| L.P. | NAZWA PARAMETRU OCENIANEGO | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie składa - wpisuje Wykonawca) | ILOŚĆ PUNKTÓW oraz ewentualne UWAGI WPISUJE KOMISJA PRZETARGOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBNY TRYB DLA PRÓBEK LEUKEMICZNYCH Z WYDŁUŻONYM CZASEM ZLICZANIA LEUKOCYTÓW DLA ANALIZATORA GŁÓWNEGO ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY DOKUMENTACH = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 2 | OSOBNY TRYB DLA PRÓBEK LEUKEMICZNYCH Z WYDŁUŻONYM CZASEM ZLICZANIA LEUKOCYTÓW DLA ANALIZATORA POMOCNICZEGO ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY DOKUMENTACH = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 3 | MINIMUM JEDEN RAZ W ROKU KONTROLA WEWNĄTRZLABORATORYJNA PŁYNÓW Z JAM CIAŁA NA MINIMUM DWÓCH POZIOMACH ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY DOKUMENTACH = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 4. | MOŻLIWOŚĆ WPIĘCIA ANALIZATORA DO MIĘDZYNARODOWEJ KONTROLI PRODUCENTA ANALIZATORA PROWADZONEJ PRZEZ INTERNET W OPARCIU O WYNIKI KONTROLI WEWNĄTRZLABORATORYJNEJ ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY DOKUMENTACH = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 5 | MOŻLIWOŚĆ OZNACZANIA PŁYTEK METODĄ OPTYCZNĄ – PARAMETR RAPORTOWANY DLA APARATU GŁÓWNEGO ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY DOKUMENTACH = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
| 6 | MOŻLIWOŚĆ OZNACZANIA PŁYTEK METODĄ OPTYCZNĄ – PARAMETR RAPORTOWANY DLA APARATU POMOCNICZEGO ZA: TAK I ZAŁĄCZENIE DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 10 PKT. ZA: TAK I BRAK ZAŁĄCZENIA DO OFERTY DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE W/W PARAMETRU = 1 PKT ZA: TAK I BRAK JEDNOZNACZNEGO POTWIERDZENIA W/W PARAMETRU W ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY DOKUMENTACH = 1 PKT ZA: NIE = 1 PKT ZA: BRAK WPISU TAK LUB NIE = 1 PKT |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Ocenianych stanowi treść oferty. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 – 6 Tabeli  to:

A. Ulotka, katalog, instrukcja, folder lub materiał informacyjny producenta aparatu, który to dokument jednoznacznie potwierdza oferowany parametr

oraz

B.  Pisemne poświadczenie Wykonawcy (wg: CZĘŚĆ V D) w zakresie autentyczności załączonych dokumentów.

........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

KOMISJA PRZETARGOWA:

- ………………………………………………..

- ………………………………………………

- ……………………………………………….

- ………………………………………………

CZĘŚĆ V D – POŚWIADCZENIE WYKONAWCY DO CZ. V C

P O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Poświadczam autentyczność złożonych w przetargu nieograniczonym Nr: ZP – PN – 50 / 2020 dokumentów do TABELI: PARAMETRY OCENIANE ANALIZATORÓW  (CZĘŚĆ V C SIWZ).

...................................                                                                                    ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                                       Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY

1. DOSTAWA - ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO WYKONANIA 170 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 75 000 W TRYBIE 5 DIFF, 7 000 RETIKULOCYTÓW I 1 500 PŁYNÓW  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY                       (ZP – PN – 50 / 2020)

1.  Poniższy Wzór Umowy stanowi integralną część SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

UMOWA  Nr   .... / 2020

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 50 / 2020

zawarta  w  dniu  .....  pomiędzy: …...  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......, , a Firmą:.......- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do........ wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

& 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy - ……… - na podstawie zamówień  składanych - przesłanych przez Zamawiającego (Kierownik Laboratorium Centralnego) sukcesywnie wg potrzeb oraz do czasu związania zakresem rzeczowym niniejszej umowy.

A. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa na dzierżawę sprzętu.

2. Dostawy przedmiotu umowy następować będą:

A. W terminie max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 -13.30 - loco Laboratorium Centralne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91; wraz z rozładunkiem  do pomieszczeń w/w Laboratorium.

B. W odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach, a każda partia dostawy będzie zawierać nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta, nr serii / nr katalogowy oraz okres ważności.

C. Transportem, zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada:

A. DLA PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych, a dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego – ZAŁ. NR 2 do Umowy.

B. DLA PRODUKTÓW NIE BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: Deklarację Zgodności Producenta i Oznakowanie Znakiem CE, a dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest - ................................................, tel. ..................................................., fax.: ………………………..…………, e-mail: …………………………….……………..

5. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: …………………………………………….………………………..

& 2

1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od …………………..…… do ……………………….

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ............................................. ZŁ

słownie: ......................................

2. Przyjmuje się ceny jednostkowe netto w  pozycjach - ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej umowy.

3. W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty, związane z dostawami przedmiotu umowy-loco Laboratorium Centralne (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, za i rozładunku, ewentualne opłaty celne i podatek VAT).

& 4

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres …………… miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do ……………………….

2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

A. Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem i dowodami) do siedziby Zamawiającego.

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

A. Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku VAT dla produktu będącego przedmiotem umowy

- w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT lub zmiany stawki podatku VAT – w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania  uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z Zapisami Ustawy o VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Wykonawca każdorazowo poinformuje o zaistniałym fakcie Zamawiającego.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

C. Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, składa Zamawiającemu umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumenty złożone przez Wykonawcę podlegają ocenie i weryfikacji przez Zamawiającego, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wykonawcy winno ulec zmianie.

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

5. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

A. Konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością  nie mógł przewidzieć,

B. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

W przypadku określonym w ust. 5 zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

W w/w przypadkach Zamawiający po dokonaniu zmiany Umowy przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie o zmianie umowy.

6. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpi nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 144 & 1 ust. 1e ustawy.

A. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6 pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 5 pkt 1 – 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia nowego Wykonawcy.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.

A. Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w & 7 ust. 3 Umowy.

8. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.

9. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.:

1) wycofania z obrotu   lub

2) czasowego wycofanie produktu przez producenta   lub

3) czasowego wstrzymania produkcji   lub

4) braku produkcji   lub

5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy   lub

6) zaistnienia incydentu medycznego   lub

7) zaistnienia niezależnych od Wykonawcy skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tego samego przeznaczenia, spektrum działania oraz posiadającego właściwości, parametry graniczne na poziomie nie gorszym niż asortyment będący przedmiotem umowy, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 9 A  i jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy – Wykonawca, który nie ponosi za powyższe okoliczności zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi.

B. W przypadku innego sposobu pakowania oferowanego asortymentu – „zamiennika - odpowiednika” cena za opakowanie zbiorcze oferowanego „odpowiednika” zostanie odpowiednio przeliczona przez Wykonawcę, wraz z podaniem ilości jednostkowych w opakowaniu zbiorczym.

C. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 9 A każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

D. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 9 C.

10. Po okresie niezmienności cen, tj. po okresie określonym w pkt. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wykonawcę mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

11. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

12. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 15 Umowy.

13. Wykonawca odpowiada za szkody związane z nierealizowaniem lub niewłaściwym realizowaniem niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca ponosi koszty,  gdy Wykonawca w sposób niezawiniony nie może dostarczyć asortymentu umowy - wówczas jest on zobowiązany do naprawienia  szkody wynikającej z ewentualnej zmiany cen (gdy Zamawiający był zmuszony kupić dany asortyment od podmiotu innego niż Wykonawca, z którym zawarto niniejszą umowę) – z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

& 5

1. Reklamacje Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje Zamawiającego co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy jest: ………………………..…, tel. ……………………, fax. ………………………..., e-mail: ……………………………..

& 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu  umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności  – w przypadku braku załatwienia reklamacji trybie & 5 Umowy,

e) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy.

f) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

2. Wykonawca nalicza Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 7

1. Powtarzające  się  2- krotne nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego terminów ważności,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Wykorzystanie ilości opakowań materiałów dodatkowych lub ilości opakowań odczynników laboratoryjnych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik do Umowy) przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa na dzierżawę sprzętu – stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych  oraz umowy na dzierżawę sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 8

1. Wystawianie faktur VAT za zrealizowane dostawy – po wykonaniu dostawy przedmiotu umowy.

2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do wystawiania faktur w formie elektronicznej, faktury za zrealizowane dostawy w takiej formie, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

A. Fakturowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - na adres: PEPPOL NIP 8721907964.

6. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

& 9

1. Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

& 10

Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego.

& 11

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 12

Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku braku doręczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

& 13

Ewentualne spory z tytułu roszczeń rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.

& 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

& 16

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:                                                                     Z A M A W I A J Ą C Y:

CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY

2. DZIERŻAWA SPRZĘTU  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO                    (ZP – PN – 50 / 2020)

UMOWA Nr ...... / 2020

w sprawie zamówienia publicznego -  w trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 50 / 2020 zawarta w dniu ........  pomiędzy Wykonawcą: ................... - zwanym dalej Wydzierżawiającym, reprezentowanym przez: ..........  a Zamawiającym: ….… - zwanym dalej Dzierżawcą, reprezentowanym  przez: .........................

& 1

1. Przedmiotem umowy jest:

A. DZIERŻAWA SPRZĘTU (będącego własnością Wydzierżawiającego):

- ANALIZATORA GŁÓWNEGO: …………………………………………………………………………………………………………..

- ANALIZATORA POMOCNICZEGO ……………………………………………………………………………………………………..

- INNEGO KONIECZNEGO SPRZĘTU (wg oferty Wykonawcy) ………………………………………………………………………

- zwanych dalej: „sprzęt” – wg złożonej oferty: ZAŁ. NR 1 A, 1 B, 1 C do Umowy.

B. DOSTAWA MATERIAŁÓW DODATKOWYCH, CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH, KONTROLI, KALIBRATORÓW (zwanych dalej: „materiały dodatkowe”) – niezbędnych do wykonania badań wg CZĘŚCI IX A – na oferowanych przez Wykonawcę aparatach.

2. Wartość brutto sprzętu:

- ANALIZATOR GŁÓWNY = ……………………………………..…… zł

- ANALIZATOR POMOCNICZY = ……………….……………………… zł

- INNY KONIECZNY SPRZĘT (wg  oferty Wykonawcy w CZ. IX C) = ………………………………..….. zł

3. Umowa niniejsza jest integralną częścią umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych.

4. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot umowy:

A. Będący wyrobem medycznym posiada: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie  LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji  Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych LUB Formularz Przeniesienia Danych

B. Nie będący wyrobem medycznym posiada: Deklarację Zgodności Producenta i Oznakowanie Znakiem CE, a dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego  – ZAŁ. NR 3 do Umowy.

5.  Wydzierżawiający zobowiązuje się do:

A. Realizacji dostawy sprzętu, instalacji i uruchomienia, tj. przekazania sprzętu w stanie gotowym do użytku - loco Laboratorium Centralne  w terminie  ……………. dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

B. Doręczenia Dzierżawcy w dniu dostawy sprzętu pełnej instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim lub w j. obcym (w wersji papierowej) – wraz z tłumaczeniem na j. polski.

C. Realizacji poszczególnych dostaw materiałów dodatkowych w terminie max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia - loco Laboratorium Centralne.

6. Wydzierżawiający ponosi koszty:

A. Koszty transportu i ubezpieczenia sprzętu „do” i „z” siedziby Wydzierżawiającego.

B. Zainstalowania sprzętu wraz z jego uruchomieniem w Laboratorium Centralnym Dzierżawcy.

C. Przeszkolenia personelu obsługującego sprzęt w Laboratorium Centralnym Dzierżawcy.

7. Przekazanie sprzętu przez Dzierżawcę jak i jego zwrot po upływie okresu niniejszej umowy nastąpi (transportem i na koszt Wydzierżawiającego) w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego przez Strony.

8. Ze strony Wydzierżawiającego osobą odpowiedzialną za realizację dostawy, instalację i uruchomienie sprzętu jest: ..........................

9. Ze strony Dzierżawcy  poprawną realizację umowy nadzoruje .......................................

& 2

Okres trwania umowy dzierżawy –  36 miesięcy, tj. od ................... do dnia ………………………

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy ogółem wynosi brutto: ……….. ZŁ

słownie: ……………………………...

A. Wartość brutto umowy w części dotyczącej dzierżawy sprzętu wynosi: ……………………….… ZŁ

B. Wartość brutto umowy w części dotyczącej materiałów dodatkowych wynosi: …………………. ZŁ

2. Płatność  za dzierżawę sprzętu (po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru)  i  dostawę materiałów dodatkowych:

A. Wystawianie faktur za dzierżawę sprzętu: VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Wystawianie faktur za dostaw mat. dodatkowych: po wykonaniu dostawy

C. Termin płatności za dzierżawę sprzętu i dostawę mat. dodatkowych wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wydzierżawiający zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wydzierżawiającego.

5. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wydzierżawiającemu przysługują odsetki ustawowe zgodnie z ustawą o transakcjach handlowych.

6. Wydzierżawiający ponosi pełną odpowiedzialność za określone w ofercie (ZAŁ. Nr 2 do Umowy) ilości materiałów dodatkowych – niezbędnych do wykonania zakresu określonego w ZAŁ. NR 1 do Umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych.

7. W przypadku niedoszacowania przez Wydzierżawiającego ilości opakowań materiałów dodatkowych i w konsekwencji wykorzystania zakresu rzeczowego materiałów dodatkowych  (ZAŁ. NR 2 do Umowy) przed upływem terminu na jaki została zawarta Umowa na dostawę odczynników laboratoryjnych – stanowić to może podstawę do odstąpienia przez Dzierżawcę od zawartej umowy na dostawę odczynników oraz umowy na dzierżawę sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający (& 7 ust. 3 Umowy NR …. / 2020 na dostawę odczynników laboratoryjnych).

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy wg ZAŁ. NR 2 do Umowy  wynosi brutto: ……….. ZŁ

słownie: ……………………………...

2. Płatność za dzierżawę sprzętu, (po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru):

A. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do wystawiania faktur w formie elektronicznej, faktury za zrealizowane dostawy w takiej formie, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

A. Fakturowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - na adres: PEPPOL NIP 8721907964.

6. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

& 4

1. Reklamacje Dzierżawcy co do:

A. Jakości danego analizatora oraz niezgodności dostarczonego analizatora z jego opisem (ZAŁ. NR …… do Umowy) i wymiana tego  analizatora na wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

B. Jakości innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy)  i wymiana tego sprzętu na wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

C. Terminowości uruchomienia sprzętu (tj. przekazania sprzętu w stanie gotowym do użytku) – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

D. Ilości dostarczonych materiałów dodatkowych oraz co do terminowości i dostawa tego asortymentu – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

E. Jakości dostarczonego asortymentu materiałów dodatkowych oraz niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Dzierżawcy co do niezgodności w fakturach VAT w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wydzierżawiającego osobą odpowiedzialną za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………….., tel.; ………………………………, fax.: ………………………….., e-mail: …………………………………….

& 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dzierżawca nalicza Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Dzierżawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

c) 0,5% wartości brutto danego analizatora głównego czy pomocniczego nie przekazanego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy)  nie przekazanego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

e) 0,5% wartości brutto danego analizatora głównego czy pomocniczego - za każdy dzień zwłoki, w przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego danego analizatora, o którym przeglądzie mowa w & 8 ust. 5 Umowy, braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy,

f) 0,5% wartości brutto innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy) - za każdy dzień zwłoki, w przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego danego analizatora, o którym przeglądzie mowa w & 8 ust. 5 Umowy, braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy,

g) 0,5% wartości brutto analizatora głównego – za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie analizatora zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 4 lit. A Umowy,

h) 0,5% wartości brutto innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy) – za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy) zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 4 lit. B  Umowy,

i) 0,5% wartości brutto materiałów dodatkowych nie dostarczonych w terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

j) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku błędnie naliczanych cen i terminów płatności – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 4 Umowy,

2. Wykonawca nalicza Dzierżawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Dzierżawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 6

1. Nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Dzierżawcę, tj.:

a) nieterminowa realizacja dostawy sprzętu (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

b) dostawa analizatora głównego czy zastępczego niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) nieterminowa realizacja dostaw materiałów dodatkowych (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

d) dostawa materiałów dodatkowych niezgodnych z opisem w załączniku do umowy lub niezgodnych ze złożonym zamówieniem (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

e) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych materiałów dodatkowych lub ich terminów ważności,

f) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Dzierżawcy (j.w.), stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 7

1. Ceny jednostkowe netto za dzierżawę sprzętu nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres ……. miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ………………

2. Po okresie niezmienności cen, określonym w ust. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wydzierżawiającego mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wydzierżawiającego (data wpływu pisma do siedziby Dzierżawcy).

A. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Wydzierżawiającego (data wpływu pisma do siedziby Dzierżawcy).

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wydzierżawiającego w przypadku:

A. Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

C. Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

4. Wydzierżawiający, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, składa Dzierżawcy umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wydzierżawiającego.

Dokumenty złożone przez Wydzierżawiającego podlegają ocenie i weryfikacji przez Dzierżawcę, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wydzierżawiającego winno ulec zmianie.

5.  W przypadku szczególnych okoliczności, tj. wycofania z obrotu lub wprowadzenia do obrotu sprzętu nowszej generacji  - Dzierżawca dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tej samej nazwy, właściwości, parametrów granicznych, przeznaczenia, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

A. Wydzierżawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3 każdorazowo pisemnie informuje Dzierżawcę, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Dzierżawcy i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 3 A.

6. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 16 Umowy.

& 8

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się przez okres trwania umowy do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i wykonywania wszelkich napraw oraz do likwidacji wszelkich usterek i awarii sprzętu, które uniemożliwiają używanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

A. Obsługa serwisowa sprzętu będzie wykonywana wyłącznie przez podmioty upoważnione przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela – Wykaz tych podmiotów: ZAŁ. NR ……  do Umowy.

2. Dzierżawca będzie obciążony kosztami części zamiennych, robocizny oraz materiałów dodatkowych, o ile uległy uszkodzeniu z jego winy.

3. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich działań serwisu Wykonawcy - max. 5 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu przez Zamawiającego.

A. Osoba przyjmująca zgłoszenia dot. awarii / usterek sprzętu: …………………, tel.: ………………………….., fax.: …….……………….

4. W przypadku awarii:

A. Dwóch analizatorów jednocześnie – co najmniej jeden analizator zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizatory naprawiane -  w terminie max. 48 godz. od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

B. Innego koniecznego sprzętu do wykonywania oznaczeń (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C) – sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizator naprawiany - w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy.

5. Wydzierżawiający gwarantuje Dzierżawcy bezpłatny przegląd techniczny sprzętu przynajmniej 1 raz w roku (chyba, że wymogi producenta sprzętu w tym zakresie są wyższe) w okresie trwania umowy. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających prawność sprzętu po wykonaniu takiego przeglądu.

& 9

1. Dzierżawca zobowiązuje się używać sprzęt zgodnie z jego instrukcją obsługi i zasadami praktyki laboratoryjnej.

2. Dzierżawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie przedmiotu umowy przed uszkodzeniami i kradzieżą.

3. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność majątkową za uszkodzenie lub utratę sprzętu, spowodowaną jego niewłaściwą obsługą, działaniem osób trzecich lub okoliczności siły wyższej (kradzież, pożar itp.)

4. Dzierżawca nie może oddać sprzętu do używania osobie trzeciej, ani dokonać zmiany miejsca jego używania bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

& 10

Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy albo w związku z nią, których Strony nie będą mogły załatwić ugodowo, będą rozstrzygane przez  Sąd właściwy dla  Dzierżawcy.

& 11

1. Wydzierżawiający jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wyczerpać tok postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Dzierżawcy.

2. Dzierżawca jest zobowiązany ustosunkować się do ewentualnych roszczeń w terminie 21 dni od ich zgłoszenia.

& 12

Wydzierżawiający oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Dzierżawcy.

& 13

Odstąpienie Dzierżawcy od zawartej umowy może nastąpić trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wydzierżawiającego – w przypadku braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 2 Umowy.

& 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

& 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wydzierżawiającego  i  dwa dla Dzierżawcy.

W Y D Z I E R Ż A W I A J Ą C Y:                                                  D Z I E R Ż A W C A:

CZĘŚĆ X B – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

A. Wykonawca, w terminie 3 dni (lub w tym samym dniu, w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 2) od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek:

- Doręczenia Zamawiającemu dokumentów (podpisanych przez osobę uprawnioną / upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego): Wykaz podmiotów upoważnionych, przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela, do obsługi serwisowej – stanowiących załączniki do zawieranej umowy (CZĘŚĆ X C).

- /dotyczy Wykonawców: KONSORCJUM/ Doręczenia Zamawiającemu kopii umowy konsorcjum poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę / y uprawnioną / e do reprezentowania Wykonawcy

- skontaktować się z Zamawiającym (mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08  205) – w celu uzgodnienia miejsca oraz terminu podpisania Umowy

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli zostanie złożona jedna oferta.

A. Wykonawca, w dniu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym – j.w.

ZAŁĄCZNIK  NR ………. do UMOWY NR …………... / 2020

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 1 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA SPRZĘTU (wg wpisu w CZ. IX C): ANALIZATOR GŁÓWNY ………..…………………..……………..………………

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ SPRZĘTU | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego

ZAŁĄCZNIK  NR ………. do UMOWY NR …………... / 2020

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 1 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA SPRZĘTU (wg wpisu w CZ. IX C): ANALIZATOR POMOCNICZY .………………………….…………………………

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ SPRZĘTU | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego

ZAŁĄCZNIK  NR ………. do UMOWY NR …………... / 2020

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 1 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA INNEGO KONIECZNEGO SPRZĘTU (wg wpisu w CZ. IX C): ………..…………………..………………………..…

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ SPRZĘTU | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego

CZĘŚĆ XI B - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego ofertę w przetargu nieograniczonym Nr: ZP – PN – 50 / 2020, nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji  administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE   albo   DOKUMENTY (dokumenty w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  -  potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności)   NALEŻY  ZŁOŻYĆ  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO

CZĘŚĆ XI C - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego ofertę w przetargu nieograniczonym Nr: ZP – PN – 50 / 2020, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE NALEŻY  ZŁOŻYĆ  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO

CZĘŚĆ XI D - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że oferowane produkty: odczynniki laboratoryjne (wg oferty: CZ. IX A) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN –  50 / 2020) posiadają:

A. PRODUKTY BĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM:

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE

LUB / ORAZ     właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

2) WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE

LUB / ORAZ    właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

3) POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

Dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisana umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

B. PRODUKTY NIE BĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM:

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  PRODUCENTA

Dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  SKŁADANE  JEST  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO

CZĘŚĆ XI D - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że oferowane produkty: materiały dodatkowe (wg oferty: CZ. IX B) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN –  50 / 2020) posiadają:

A. PRODUKTY BĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM:

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE

LUB / ORAZ     właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

2) WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE

LUB / ORAZ    właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

3) POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

Dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisana umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

B. PRODUKTY NIE BĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM:

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  PRODUCENTA

Dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  SKŁADANE  JEST  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO

CZĘŚĆ XI D - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że oferowane produkty: sprzęt (wg oferty: CZ. IX C) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN –  50 / 2020) posiadają:

A. PRODUKTY BĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM:

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE

LUB / ORAZ     właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

2) WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE

LUB / ORAZ    właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

3) POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

Dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisana umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

B. PRODUKTY NIE BĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM:

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  PRODUCENTA

Dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  SKŁADANE  JEST  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO

CZĘŚĆ XI E - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

P O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Poświadczam autentyczność dokumentów składanych na potwierdzenie, że oferowane produkty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 50 / 2020) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w CZĘŚCI I C SIWZ oraz w CZĘŚCI  I D SIWZ.

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej/upoważnionej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO