SZZP – PN  50 / 2020 – 271 –  6 / 20                                                                                                 Dębica, dnia  06 listopada 2020r.

WYJ. I / ZMIANA I SIWZ

W S Z Y S C Y    W Y K O N A W C Y

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na wnioski Wykonawców z dnia 27 października 2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: DO WYKONANIA 170 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 75 000 W TRYBIE 5 DIFF, 7 000 RETIKULOCYTÓW i 1 500 PŁYNÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 50 / 2020, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) -  udziela odpowiedzi na  przesłane pytania:

1. Dotyczy SIWZ: „Ze względu na różne ilości badań w formularzu cenowym i SIWZ (tytuł postępowania), czy Zamawiający potwierdza, że zamierza wykonać w ciągu trzech lat: 170 000 oznaczeń w trybie CBC, 75 000 oznaczeń w trybie CBC+5DIFF , 7000 retikulocytów i 1500 płynów z jam ciała, a podane ilości badań uwzględniają ewentualne powtórki i badania kontrolne?”                                                                                                                                                  Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- STRONA TYTUŁOWA SIWZ otrzymuje brzmienie: „(…) 75 000 (…)”,

- CZĘŚĆ I A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1  otrzymuje brzmienie: „(…) 75 000 (…)”,

- CZĘŚĆ VII B – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „(…) 75 000

(…)”,

- CZĘŚĆ VIII A – FORMULARZ OGÓLNY OFERTY, otrzymuje brzmienie: „(…) 75 000 (…)”

2. Dotyczy SIWZ: „Zamawiający wymaga zapewnienia terminu dostawy materiałów max. 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego zapisu krwi kontrolnej i kontroli płynów z jam ciała, która będzie dostarczana zgodnie z harmonogramem dostaw, który będzie dołączony do oferty, lub dostarczony wraz analizatorem do Laboratorium? Taki sposób dostawy zapewni dostawę materiału kontrolnego z jak najdłuższym okresem ważności.”                        Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IV A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE, pkt 3 A, w tirecie drugim dodaje się zapis o treści: „LUB  (właściwe zaznaczyć) poszczególnych dostaw odczynników, materiałów dodatkowych (wg CZ. IX A i CZ. IX B) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, a materiałów kontrolnych zgodnie z harmonogramem dostaw - loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium. Harmonogram dostaw zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie max. 7 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty”.

- CZĘŚĆ VIII B – OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, pkt 2 A, w tirecie drugim dodaje się zapis o treści: „LUB  (właściwe zaznaczyć)  poszczególnych dostaw odczynników, materiałów dodatkowych (wg CZ. IX A i CZ. IX B) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, a materiałów kontrolnych zgodnie z harmonogramem dostaw - loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium. Harmonogram dostaw zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie max. 7 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty”.

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  1. DOSTAWA, § 1 ust. 2 A otrzymuje brzmienie: „LUB  (wpis  - w zależności od złożonej oferty przez danego Wykonawcę)   poszczególnych dostaw odczynników, materiałów dodatkowych (wg CZ. IX A i CZ. IX B) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, a materiałów kontrolnych zgodnie z harmonogramem dostaw - loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium. Harmonogram dostaw zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie max. 7 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty.”

3. Dotyczy SIWZ: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa i instalacja klimatyzatora nastąpiła 
w terminie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy? Klimatyzator jest dostarczany przez firmę zewnętrzną i terminy instalacji w danym okresie zależne są od dostępności Inżynierów tej firmy.” 							      Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IV A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE, pkt 3 A, tiret trzeci otrzymuje brzmienie: „(…) natomiast klimatyzatora max. do dnia 30 kwietnia 2021r.”,

- CZĘŚĆ VIII B – OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, pkt 2 A tiret trzeci otrzymuje brzmienie: „(…), natomiast klimatyzatora max. do dnia 30 kwietnia 2021r.”

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  2. DZIERŻAWA SPRZĘTU, § 1 ust. 5 A  otrzymuje brzmienie: „(…), natomiast klimatyzatora max. do dnia 30 kwietnia 2021r.”

4. Dotyczy Formularz cenowy - odczynniki Laboratoryjne do wykonania morfologii: „Czy Zamawiający może określić ile badań zamierza wykonać na analizatorze głównym, a ile na analizatorze pomocniczym? Jest to konieczne do prawidłowego oszacowania odczynników, ponieważ analizator główny i pomocniczy nie są takie same.”                                                                                    Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO WYKRYWANIA MORFOLOGII:  pod Tabelą Formularza Cenowego dodaje się zapis o treści: „1. Na analizatorze głównym: CBC = 110 ozn., CBC+5DIFF= 50 000 ozn.,  2. Na analizatorze pomocniczym: CBC = 60 000 ozn.,  CBC+5DIFF = 25 000 ozn.”

5. Dotyczy Formularz cenowy - materiały zużywalne, kontrole, kalibratory i inne materiały dodatkowe: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej w ilości uwzględniającej ważność fiolki na opakowaniu, a nie stabilność po otwarciu?”                                                                                                                                                                          Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX B – FORMULARZ CENOWY: MATERIAŁY ZUŻYWALNE, KONTROLE, KALIBRATORY I INNE MATERIAŁY  DODATKOWE, pkt 2 pod Tabelą Formularza Cenowego otrzymuje brzmienie: „Należy uwzględnić termin ważności kontroli”.

6. Dotyczy Formularz cenowy - materiały zużywalne, kontrole, kalibratory i inne materiały dodatkowe: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w formularzu cenowym - materiały zużywalne, kontrole, kalibratory i inne materiały dodatkowe tylko dodatkowy odczynnik do odbiałczania analizatora oraz krew kontrolną?”                                                                                         Odp.: Zamawiający informuje, że to Wykonawca jako profesjonalny uczestnik postępowania - przygotowuje ofertę w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i dobrą praktykę w tym zakresie. Przecież to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożoną ofertę.  W związku z tym, każdy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie niezbędne i konieczne „materiały dodatkowe” (inne niż produkty oferowane w CZĘŚĆI IX A SIWZ), które / JEŚLI wg wiedzy i doświadczenia Wykonawcy są niezbędne i konieczne do wykonania zamówienia będącego przedmiotem postępowania.

7. Dotyczy Parametry wymagane - analizator główny pkt 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagana wydajność minimalna analizatora głównego dotyczyła trybów CBC i CBC+5DIFF?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ I C – TABELA – PRARAMETRY WYMAGANE, ANALIZATOR GŁÓWNY, pkt 4 otrzymuje brzmienie: „(…), dotycząca trybów CBC i CBC + 5DIFF, (…)”

8. Dotyczy Parametry wymagane - analizator główny pkt 10: „Czy wymagany minimalne zakresy liniowości dotyczą próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ  I C – TABELA – PRARAMETRY WYMAGANE – ANALIZATOR GŁÓWNY, pkt 10 otrzymuje brzmienie: „(…) (dotyczą próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia): (…)”.

9. Dotyczy Parametry wymagane - analizator główny pkt 11: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej w ilości uwzględniającej ważność fiolki na opakowaniu?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ I C - TABELA – PRARAMETRY WYMAGANE – ANALIZATOR GŁÓWNY, pkt 11 otrzymuje brzmienie: „(…) przydatności / ważności fiolki na opakowaniu”.

10. Dotyczy Parametry wymagane - analizator pomocniczy pkt 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator pomocniczy posiadał w większości odczynniki wspólne z analizatorem głównym, ale niektóre z nich mogą być inaczej konfekcjonowane (opakowania dostosowane do mniejszego analizatora)?”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ I D – TABELA PARAMETRY WYMAGANE – ANALIZATOR POMOCNICZY, pkt 2 otrzymuje brzmienie: „(…), tj. minimum 50% + 1,  (…)”.

11. Dotyczy Parametry wymagane - analizator pomocniczy pkt 5: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalna wydajność analizatora pomocniczego dotyczyła trybów CBC i CBC+5DIFF?”                                                                                                               Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ I D – TABELA PARAMETRY WYMAGANE – ANALIZATOR POMOCNICZY, pkt 5 otrzymuje brzmienie: „(…), dotycząca trybów CBC i CBC + 5DIFF, (…)”.

12. Dotyczy Parametry wymagane- analizator pomocniczy pkt 9: „Czy minimalne zakresy liniowości dotyczą próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia?”                                                                                                                                                                 Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ I D – TABELA PARAMETRY WYMAGANE – ANALIZATOR POMOCNICZY, pkt 9 otrzymuje brzmienie: „(…) (dotyczą próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia): (…)”.

13. „Dotyczy SIWZ, Część X A – Wzór umowy pkt 1 - Dostawa: &1 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.”

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  1. DOSTAWA, § 1 ust. 2 A otrzymuje brzmienie: „(…), (zawierającego Nr Umowy Handlowej), (…)”.

Zamawiający dodatkowo nadmienia, że szczegóły dostawy dot. miejsca dostawy, terminu „oczekiwanej” daty dostawy określają: § 1 ust. 2 A Wzoru Umowy  (np.: od pon. – do piątku, w godz. od 7.00 13.30, loco Laboratorium Centralne)  oraz  pkt 3 A tiret drugi w CZĘŚCI IV A SIWZ.

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  2. DZIERŻAWA, § 1 ust. 5 C otrzymuje brzmienie: „(…) zawierającego Numer Umowy Handlowej oraz Numer zamawianej serii materiału kontrolnego (…)”.

14. „&4 ust. 13: Uprzejmie prosimy o dodanie zdania na końcu: „w tym dotyczących siły wyższej, w zakres której wchodzi stan epidemii, stan zagrożenia epidemii lub stan nadzwyczajny.”

Odp.: NIE. Powyższe wynika z ogólnych zasad.

15. „Dotyczy SIWZ, Część X A – Wzór umowy pkt 2 – Dzierżawa: &1 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis: „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Odp.: NIE.

16. &1 ust. 5 pkt A: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z: „od dnia zawarcia umowy” na: „od dnia podpisania umowy przez obie Strony”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez mian treść Wzoru umowy w powyższym zakresie.

17. „&5 ust. 1 pkt c), d), e), f), g), h):  Uprzejmie prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości brutto umowy określonej w &3 ust.1 pkt A umowy, nie zaś od wartości brutto sprzętu. W sytuacji gdy wartość dzierżawionego sprzętu przewyższa wartość umowy zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wartości sprzętu będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.”

Odp.: TAK. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  2. DZIERŻAWA SPRZĘTU:

- § 5 ust. 1 pkt c) otrzymuje brzmienie: „0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku braku przekazania danego analizatora głównego czy pomocniczego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”,

- § 5 ust. 1 pkt d) otrzymuje brzmienie: „0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku braku przekazania

innego sprzętu (wg ofert Wykonawcy) w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie – za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki” ,

- § 5 ust. 1 pkt e) otrzymuje brzmienie: „0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, w

przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego danego analizatora w przypadku braku przekazania

danego analizatora głównego czy pomocniczego , o którym przeglądzie mowa w  § 8 ust. 5 umowy, braku

doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy”,

- § 5 ust. 1 pkt f otrzymuje brzmienie: „0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, w

przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy), o którym

przeglądzie mowa w  § 8 ust. 5 umowy, braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy”,

- § 5 ust. 1 pkt g) otrzymuje brzmienie: „0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy  - za każde rozpoczęte 12 godzin

zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie analizatora zastępczego, o którym mowa

w & 8 ust. 4 lit. A Umowy,

- § 5 ust. 1 pkt h) otrzymuje brzmienie: „0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy  - za każde rozpoczęte 24 godzin

zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie innego (wg oferty Wykonawcy)

sprzętu zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 4 lit. A Umowy,

18. „&5 ust. 1 pkt g) i h): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z „12 godzin” na „24 godziny”?”

Odp.:  NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian WZÓR UMOWY w powyższym zakresie.

19. Dotyczy SIWZ, Część X A – Wzór umowy pkt 2 – Dzierżawa: Celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony dot. ochrony danych osobowych, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.”

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZEŚĆ X A – WZÓR UMOWY  2. DZIERŻAWA SPRZĘTU, po & 14 dodaje się & 14 ¹ o treści: „Każda ze Stron upoważnia drugą Stronę do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.”

W załączeniu:  CZĘŚĆ I C, CZĘŚĆ I D, CZĘŚĆ VIII A, CZĘŚĆ VIII B, CZĘŚĆ IX A, CZĘŚĆ X A  1, 2 - po dokonanej zmianie.

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  2. DZIERŻAWA SPRZĘTU, zostaje wykreślony  § 3 (dwukrotnie wpisany), tj.  ten bezpośrednio przed  § 4,

- CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY  2. DZIERŻAWA SPRZĘTU, § 8 ust. 4 B otrzymuje brzmienie: „(…) niż sprzęt naprawiany – (…)”,

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania.

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej  oraz  zamieszcza na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ,

3) art. 12a ust. 2 uPzp -   przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  23 LISTOPADA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  23 listopada 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia   21 stycznia  2021r.

4) art. 38 ust. 4a ppkt 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania,

5) art. 12 a ust. 3 – niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

M. T.-K. / J. P. / B. W. / M. B.

CZĘŚĆ I C – TABELA - PARAMETRY WYMAGANE                                            ZP – PN – 50 / 2020

(PO WYJ. I. / ZMIANIE I SIWZ  z dnia 06 listopada 2020r.)

ANALIZATOR  GŁÓWNY

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie składa - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | A. Analizator fabrycznie nowy, nie używany. Rok produkcji 2020 TAK / NIE LUB B. Używany po generalnym przeglądzie, rok produkcji nie starszy niż z 2016 TAK / NIE |  |
| 2 | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym TAK / NIE |  |
| 3 | Analizator z podajnikiem, z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek w trakcie pracy, bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego TAK / NIE |  |
| 4 | Wydajność analizatora, dotycząca trybów CBC i CBC+5DIFF, min. 100 oznaczeń na godzinę - TAK / NIE |  |
| 5 | Oznaczanie niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu 5 DIFF TAK / NIE |  |
| 6 | Retikulocyty oznaczane w trakcie pracy rutynowej, bez wcześniejszego przygotowania próbki TAK / NIE |  |
| 7 | Oznaczanie retikulocytów wraz z podziałem w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie TAK / NIE |  |
| 8 | Oznaczanie erytroblastów w % i #, z automatyczną korektą WBC TAK / NIE |  |
| 9 | Objętość próbki konieczna do wykonania oznaczenia wszystkich parametrów maksymalnie – 100 µl TAK / NIE |  |
| 10 | Minimalne zakresy liniowości (dotyczące próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC – 400x103/µl, PLT- 4000 x103/µl TAK / NIE |  |
| 11 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla parametrów morfologii krwi obwodowej i retikulocytów na 3 poziomach ( niski, normalny, wysoki) , w ilości gwarantującej codzienne wykonywanie kontroli na 3 poziomach, zgodnie z datą przydatności / ważności fiolki na opakowaniu TAK / NIE |  |
| 12 | Kontrola Labquality 4 x w roku ( CBC i rozdział 5 DIFF) lub 2 x kontrola ( CBC i rozdział 5 DIFF ,oraz rozmaz manualny krwi obwodowej i szpiku) TAK / NIE |  |
| 13 | Posiadanie grupy reprezentacyjnej w kontroli organizowanej przez COBJwDL dla oferowanych odczynników i modelu analizatora TAK / NIE |  |
| 14 | Podłączenie na koszt Wykonawcy do istniejącego LSI ( Infomedica ) – komunikacja dwukierunkowa TAK / NIE |  |
| 15 | Stół pod analizator TAK / NIE |  |
| 16 | Zamontowanie przez Wykonawcę klimatyzacji na pracowni w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy aparatu TAK / NIE |  |
| 17 | Aparat wyposażony w UPS dający minimum 20 minut podtrzymywania zasilania TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Wymaganych stanowi treść oferty. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

2. Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK” w pkt. 1 – 17.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ I D – TABELA - PARAMETRY WYMAGANE                                             ZP – PN – 50 / 2020

(PO WYJ. I. / ZMIANIE  I SIWZ  z dnia 06 listopada 2020r.

ANALIZATOR  POMOCNICZY

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie składa - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, nie używany . Rok produkcji 2020 TAK / NIE |  |
| 2 | Analizator posiada w większości, tj. min. 50% +1, wspólne odczynniki z analizatorem głównym TAK / NIE |  |
| 3 | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym TAK / NIE |  |
| 4 | Analizator z podajnikiem , z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek w trakcie pracy, bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego TAK / NIE |  |
| 5 | Wydajność analizatora, dotycząca trybów CBC i CBC+5DIFF, min. 60 oznaczeń na godzinę TAK / NIE |  |
| 6 | Objętość próbki krwi konieczna do wykonania oznaczenia wszystkich parametrów maksymalnie – 50 µl TAK / NIE |  |
| 7 | Analizator posiadający osobny tryb dla płynów z jam ciała i PMR z możliwością raportowania wyników do systemu TAK / NIE |  |
| 8 | Oznaczanie niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu 5 DIFF TAK / NIE |  |
| 9 | Minimalne zakresy liniowości (dotyczą próbki pierwotnej, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC – 400x103/µl, PLT- 4000 x103/µl TAK / NIE |  |
| 10 | Wspólna krew kontrolna z analizatorem głównym TAK / NIE |  |
| 11 | Posiadanie grupy reprezentacyjnej w kontroli organizowanej przez COBJwDL dla oferowanych odczynników i modelu analizatora TAK / NIE |  |
| 12 | Aparat wyposażony w UPS dający minimum 20 minut podtrzymywania zasilania TAK / NIE |  |
| 13 | Podłączenie na koszt Wykonawcy do istniejącego LSI ( Infomedica ) – komunikacja dwukierunkowa TAK / NIE |  |
| 14 | Stół pod analizator TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Tabela Parametrów Wymaganych stanowi treść oferty. Brak załączenia do oferty niniejszej Tabeli skutkuje odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

2. Zamawiający uzna, że treść oferty odpowiada treści SIWZ w w/w zakresie, jeśli w kol. 3 w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie: „TAK” w pkt. 1 – 14.

...........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ  VIII A -  FORMULARZ  OGÓLNY  OFERTY

(PO WYJ. I., ZMIANIE I SIWZ  z dnia 06 listopada 2020r.

NAZWA  WYKONAWCY: ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ADRES (siedziba) WYKONAWCY: ......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

POWIAT: ...............................................................................................................................................................................................

WOJEWÓDZTWO: ................................................................................................................................................................................

NR KRS / NR NIP / REGON: ..............................................................................................................................................................

TEL./FAX:...............................................................................................................................................................................................

NR KONTA WYKONAWCY, NA KTÓRE ZOSTANIE DOKONANY ZWROT WADIUM WNIESIONEGO W FORMIE

PIENIĘŻNEJ: ………………………………………………………………………………………………………..……..…….…….……………..

…………………………………………………………………………………………….…………………………….……………..………………..

ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr: ZP – PN – 50 / 2020, publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawę – ODCZYNNIKI LABORATORYJNE  DO WYKONANIA 170 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 75 000 W TRYBIE 5 DIFF, 7 000 RETIKULOCYTÓW i 1 500 PŁYNÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY   -   oferujemy wykonanie w/w zamówienia, którego wartość brutto wynosi:

CZĘŚĆ IX A + CZĘŚĆ IX B +  CZĘŚĆ IX C = ……………………………………………… ZŁ

….………………………….…..………………………………………….………

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

CZĘŚĆ VIII B - OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(PO WYJ. I., ZMIANIE I SIWZ  z dnia 06 listopada 2020r.

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANE DOSTAWY I DZIERŻAWĘ SPRZĘTU:

A. Wystawianie faktur VAT:

- za dostawę odczynników i materiałów dodatkowych – po wykonaniu danej dostawy,

- za dzierżawę  sprzętu = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Termin płatności za dostawę odczynników, mat. dodatkowych i dzierżawę sprzętu = 60 dni od daty wystawienia faktury.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

A. Termin realizacji:

- przedmiotu zamówienia = 36 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- poszczególnych dostaw odczynników, materiałów dodatkowych (wg CZ. IX A i CZ. IX B) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium,

LUB  (właściwe zaznaczyć)

poszczególnych dostaw odczynników, materiałów dodatkowych (wg CZ. IX A i CZ. IX B) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, a materiałów kontrolnych zgodnie z harmonogramem dostaw - loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium. Harmonogram dostaw zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie max. 7 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty.

- dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu = max.  - ……………….. dni roboczych od  daty zawarcia umowy, z tym, że klimatyzator max. do dnia 30 kwietnia 2021r.

3.  GWARANTUJEMY:

A. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania):

- odczynniki i mat. dodatkowe: min. 18 mieś., max. 36 mieś. od daty zawarcia umowy - ………..… miesięcy od daty zawarcia umowy,

- dzierżawy sprzętu  = przez cały okres trwania umowy

B. Czas reakcji serwisu technicznego (tj. podjęcie bezpośrednich działań serwisu technicznego Wykonawcy)  - max. 1 dzień  roboczy, w trakcie dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu przez Zamawiającego.

C. Wstawienie sprzętu zastępczego:

1) w przypadku awarii w przypadku awarii dwóch analizatorów jednocześnie – co najmniej jeden analizator zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizatory naprawiane - w terminie max. 48 godz. od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

2) w przypadku awarii innego koniecznego sprzętu do wykonywania oznaczeń (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C) – sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizator naprawiany - w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

D. Bezpłatny przegląd techniczny analizatora oraz innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C) przynajmniej 1 raz w roku w  (chyba, że wymogi producenta sprzętu w tym zakresie są wyższe) w okresie trwania umowy. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu po wykonaniu przeglądu.

E. Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego sprzęt  – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Centralnego.

4. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację poszczególnych zamówień na dostawę odczynników i mat. dodatkowych - ………………………………..…….……

……………………………………… tel. ……........................................ fax.: ............................................. e-mail: ………………............

B. Realizację dostawy, instalację i uruchomienie sprzętu - …………….…….……………….……..……………………….….………..

………………………………………tel. …………………………………. fax. ………………..……….………… e-mail: ………….…...……

C. Realizację składanych przez Zamawiającego reklamacji dot. realizacji umowy: …………….…..….……….…..…………………

……………………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..………………..e- mail: ……….………….

D. Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek sprzętu: …………..….…….……..…………………………..……………….…………

…………………………………… tel. ………………………………… fax.: ……………..…..…………..……..e- mail: …………………….

5. OŚWIADCZAMY, ŻE:

A. Wykonamy przedmiot zamówienia samodzielnie *)

B. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie n/w części zamówienia *):

1) ……………………………………………………………………………………………………..…….………..…………………..…………….

2) itd. …………………………………………………………………..…………………………………………………..…………….…..………

C. Nazwy Firm podwykonawców (o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty):

1) …………………………………………………………………………..……………………………….…………….…………….……………….

2) ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………

*) właściwe zaznacza / wpisuje Wykonawca

6. Wartość brutto (dla celów inwentaryzacyjnych) sprzętu:

A. ANALIZATOR GŁÓWNY (wg CZ. IX C)  = ……………… ZŁ,

B. ANALIZATOR POMOCNICZY (wg CZ. IX C) = ……..……………. ZŁ

C. INNY KONIECZNY SPRZĘT (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C: pkt 3 i dalej) = ……………………………….. ZŁ

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzorem Umowy.

2. Nie wnosimy do nich zastrzeżeń i wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki Zamawiającego – określone w SIWZ.

3. Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu: ZP – PN – 50 / 2020.*

5. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej, wynikającej z Ustawy Kodeks Karny.

Art. 297 & 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji  lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

& 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w & 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

..........................................................................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

_____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY

1. DOSTAWA - ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO WYKONANIA 170 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 75 000 W TRYBIE 5 DIFF, 7 000 RETIKULOCYTÓW I 1 500 PŁYNÓW  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY                       (ZP – PN – 50 / 2020)

1.  Poniższy Wzór Umowy stanowi integralną część SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

(PO WYJ. I. / ZMIANIE I SIWZ  z dnia  06 listopada 2020r.)

UMOWA  Nr   .... / 2020

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 50 / 2020

zawarta  w  dniu  .....  pomiędzy: …...  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......, , a Firmą:.......- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do........ wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

& 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy - ……… - na podstawie zamówień  składanych - przesłanych przez Zamawiającego (Kierownik Laboratorium Centralnego) sukcesywnie wg potrzeb oraz do czasu związania zakresem rzeczowym niniejszej umowy.

A. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa na dzierżawę sprzętu.

2. Dostawy przedmiotu umowy następować będą:

A. W terminie max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia (zawierającego Nr umowy handlowej), od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 -13.30 - loco Laboratorium Centralne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91; wraz z rozładunkiem  do pomieszczeń w/w Laboratorium.

LUB  (wpis  - w zależności od złożonej oferty przez danego Wykonawcę)

poszczególnych dostaw odczynników, materiałów dodatkowych (wg CZ. IX A i CZ. IX B) = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, a materiałów kontrolnych zgodnie z harmonogramem dostaw - loco Laboratorium Centralne, tj.  od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30 – wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Laboratorium. Harmonogram dostaw zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie max. 7 dni od daty przekazania informacji o wyborze oferty.

B. W odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach, a każda partia dostawy będzie zawierać nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta, nr serii / nr katalogowy oraz okres ważności.

C. Transportem, zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada:

A. DLA PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych, a dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego – ZAŁ. NR 2 do Umowy.

B. DLA PRODUKTÓW NIE BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: Deklarację Zgodności Producenta i Oznakowanie Znakiem CE, a dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest - ................................................, tel. ..................................................., fax.: ………………………..…………, e-mail: …………………………….……………..

5. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: …………………………………………….………………………..

& 2

1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od …………………..…… do ……………………….

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ............................................. ZŁ

słownie: ......................................

2. Przyjmuje się ceny jednostkowe netto w  pozycjach - ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej umowy.

3. W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty, związane z dostawami przedmiotu umowy-loco Laboratorium Centralne (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, za i rozładunku, ewentualne opłaty celne i podatek VAT).

& 4

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres …………… miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do ……………………….

2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

A. Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem i dowodami) do siedziby Zamawiającego.

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

A. Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku VAT dla produktu będącego przedmiotem umowy

- w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT lub zmiany stawki podatku VAT – w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania  uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z Zapisami Ustawy o VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Wykonawca każdorazowo poinformuje o zaistniałym fakcie Zamawiającego.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

C. Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, składa Zamawiającemu umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumenty złożone przez Wykonawcę podlegają ocenie i weryfikacji przez Zamawiającego, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wykonawcy winno ulec zmianie.

4. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

5. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

A. Konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością  nie mógł przewidzieć,

B. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; - & 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

W przypadku określonym w ust. 5 zmiany postanowień Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

W w/w przypadkach Zamawiający po dokonaniu zmiany Umowy przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie o zmianie umowy.

6. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpi nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 144 & 1 ust. 1e ustawy.

A. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6 pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 5 pkt 1 – 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia nowego Wykonawcy.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.

A. Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w & 7 ust. 3 Umowy.

8. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.

9. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.:

1) wycofania z obrotu   lub

2) czasowego wycofanie produktu przez producenta   lub

3) czasowego wstrzymania produkcji   lub

4) braku produkcji   lub

5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy   lub

6) zaistnienia incydentu medycznego   lub

7) zaistnienia niezależnych od Wykonawcy skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tego samego przeznaczenia, spektrum działania oraz posiadającego właściwości, parametry graniczne na poziomie nie gorszym niż asortyment będący przedmiotem umowy, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 9 A  i jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy – Wykonawca, który nie ponosi za powyższe okoliczności zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi.

B. W przypadku innego sposobu pakowania oferowanego asortymentu – „zamiennika - odpowiednika” cena za opakowanie zbiorcze oferowanego „odpowiednika” zostanie odpowiednio przeliczona przez Wykonawcę, wraz z podaniem ilości jednostkowych w opakowaniu zbiorczym.

C. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 9 A każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

D. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 9 C.

10. Po okresie niezmienności cen, tj. po okresie określonym w pkt. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wykonawcę mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

11. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

12. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 15 Umowy.

13. Wykonawca odpowiada za szkody związane z nierealizowaniem lub niewłaściwym realizowaniem niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca ponosi koszty,  gdy Wykonawca w sposób niezawiniony nie może dostarczyć asortymentu umowy – wówczas jest on zobowiązany do naprawienia  szkody wynikającej z ewentualnej zmiany cen (gdy Zamawiający był zmuszony kupić dany asortyment od podmiotu innego niż Wykonawca, z którym zawarto niniejszą umowę) – z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

& 5

1. Reklamacje Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje Zamawiającego co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy jest: ………………………..…, tel. ……………………, fax. ………………………..., e-mail: ……………………………..

& 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu  umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności  – w przypadku braku załatwienia reklamacji trybie & 5 Umowy,

e) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy.

f) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

2. Wykonawca nalicza Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 7

1. Powtarzające  się  2- krotne nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego terminów ważności,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Wykorzystanie ilości opakowań materiałów dodatkowych lub ilości opakowań odczynników laboratoryjnych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik do Umowy) przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa na dzierżawę sprzętu – stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych  oraz umowy na dzierżawę sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 8

1. Wystawianie faktur VAT za zrealizowane dostawy – po wykonaniu dostawy przedmiotu umowy.

2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do wystawiania faktur w formie elektronicznej, faktury za zrealizowane dostawy w takiej formie, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

A. Fakturowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - na adres: PEPPOL NIP 8721907964.

6. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

& 9

1. Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

& 10

Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego.

& 11

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 12

Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku braku doręczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

& 13

Ewentualne spory z tytułu roszczeń rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.

& 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

& 16

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:                                                                       Z A M A W I A J Ą C Y:

CZĘŚĆ X A – WZÓR UMOWY

2. DZIERŻAWA SPRZĘTU  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO                  (ZP – PN – 50 / 2020)

(PO WYJ. I. / ZMIANIE I SIWZ  z dnia  06 listopada 2020r.)

UMOWA Nr ...... / 2020

w sprawie zamówienia publicznego -  w trybie przetargu nieograniczonego Nr: ZP – PN – 50 / 2020 zawarta w dniu ........  pomiędzy Wykonawcą: ................... - zwanym dalej Wydzierżawiającym, reprezentowanym przez: ..........  a Zamawiającym: ….… - zwanym dalej Dzierżawcą, reprezentowanym  przez: .........................

& 1

1. Przedmiotem umowy jest:

A. DZIERŻAWA SPRZĘTU (będącego własnością Wydzierżawiającego):

- ANALIZATORA GŁÓWNEGO: …………………………………………………………………………………………………………..

- ANALIZATORA POMOCNICZEGO ……………………………………………………………………………………………………..

- INNEGO KONIECZNEGO SPRZĘTU (wg oferty Wykonawcy) ………………………………………………………………………

- zwanych dalej: „sprzęt” – wg złożonej oferty: ZAŁ. NR 1 A, 1 B, 1 C do Umowy.

B. DOSTAWA MATERIAŁÓW DODATKOWYCH, CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH, KONTROLI, KALIBRATORÓW (zwanych dalej: „materiały dodatkowe”) – niezbędnych do wykonania badań wg CZĘŚCI IX A – na oferowanych przez Wykonawcę aparatach.

2. Wartość brutto sprzętu:

- ANALIZATOR GŁÓWNY = ……………………………………..…… zł

- ANALIZATOR POMOCNICZY = ……………….……………………… zł

- INNY KONIECZNY SPRZĘT (wg  oferty Wykonawcy w CZ. IX C) = ………………………………..….. zł

3. Umowa niniejsza jest integralną częścią umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych.

4. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot umowy:

A. Będący wyrobem medycznym posiada: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie  LUB / ORAZ Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji  Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych LUB Formularz Przeniesienia Danych

B. Nie będący wyrobem medycznym posiada: Deklarację Zgodności Producenta i Oznakowanie Znakiem CE, a dokumenty w/w będą doręczone w j. polskim lub w j. obcym – wraz tłumaczeniem na j. polski w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisaną umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego  – ZAŁ. NR 3 do Umowy.

5.  Wydzierżawiający zobowiązuje się do:

A. Realizacji dostawy sprzętu, instalacji i uruchomienia, tj. przekazania sprzętu w stanie gotowym do użytku - loco Laboratorium Centralne  w terminie  ……………. dni roboczych od daty zawarcia Umowy, natomiast klimatyzatora max. do dnia 30 kwietnia 2021r.

B. Doręczenia Dzierżawcy w dniu dostawy sprzętu pełnej instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim lub w j. obcym (w wersji papierowej) – wraz z tłumaczeniem na j. polski.

C. Realizacji poszczególnych dostaw materiałów dodatkowych w terminie max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia (zawierającego Numer Umowy Handlowej oraz Numer zamawianej serii materiału kontrolnego) - loco Laboratorium Centralne.

6. Wydzierżawiający ponosi koszty:

A. Koszty transportu i ubezpieczenia sprzętu „do” i „z” siedziby Wydzierżawiającego.

B. Zainstalowania sprzętu wraz z jego uruchomieniem w Laboratorium Centralnym Dzierżawcy.

C. Przeszkolenia personelu obsługującego sprzęt w Laboratorium Centralnym Dzierżawcy.

7. Przekazanie sprzętu przez Dzierżawcę jak i jego zwrot po upływie okresu niniejszej umowy nastąpi (transportem i na koszt Wydzierżawiającego) w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego przez Strony.

8. Ze strony Wydzierżawiającego osobą odpowiedzialną za realizację dostawy, instalację i uruchomienie sprzętu jest: ..........................

9. Ze strony Dzierżawcy  poprawną realizację umowy nadzoruje .......................................

& 2

Okres trwania umowy dzierżawy –  36 miesięcy, tj. od ................... do dnia ………………………

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy ogółem wynosi brutto: ……….. ZŁ

słownie: ……………………………...

A. Wartość brutto umowy w części dotyczącej dzierżawy sprzętu wynosi: ……………………….… ZŁ

B. Wartość brutto umowy w części dotyczącej materiałów dodatkowych wynosi: …………………. ZŁ

2. Płatność  za dzierżawę sprzętu (po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru)  i  dostawę materiałów dodatkowych:

A. Wystawianie faktur za dzierżawę sprzętu: VAT = 1 x w miesiącu, tj. Wykonawca wystawia fakturę VAT ostatniego dnia danego miesiąca, chyba, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy wystawia fakturę w dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy.

B. Wystawianie faktur za dostaw mat. dodatkowych: po wykonaniu dostawy

C. Termin płatności za dzierżawę sprzętu i dostawę mat. dodatkowych wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wydzierżawiający zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wydzierżawiającego.

5. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wydzierżawiającemu przysługują odsetki ustawowe zgodnie z ustawą o transakcjach handlowych.

6. Wydzierżawiający ponosi pełną odpowiedzialność za określone w ofercie (ZAŁ. Nr 2 do Umowy) ilości materiałów dodatkowych – niezbędnych do wykonania zakresu określonego w ZAŁ. NR 1 do Umowy na dostawę odczynników laboratoryjnych.

7. W przypadku niedoszacowania przez Wydzierżawiającego ilości opakowań materiałów dodatkowych i w konsekwencji wykorzystania zakresu rzeczowego materiałów dodatkowych  (ZAŁ. NR 2 do Umowy) przed upływem terminu na jaki została zawarta Umowa na dostawę odczynników laboratoryjnych – stanowić to może podstawę do odstąpienia przez Dzierżawcę od zawartej umowy na dostawę odczynników oraz umowy na dzierżawę sprzętu z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający (& 7 ust. 3 Umowy NR …. / 2020 na dostawę odczynników laboratoryjnych).

& 4

1. Reklamacje Dzierżawcy co do:

A. Jakości danego analizatora oraz niezgodności dostarczonego analizatora z jego opisem (ZAŁ. NR …… do Umowy) i wymiana tego  analizatora na wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

B. Jakości innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy)  i wymiana tego sprzętu na wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

C. Terminowości uruchomienia sprzętu (tj. przekazania sprzętu w stanie gotowym do użytku) – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

D. Ilości dostarczonych materiałów dodatkowych oraz co do terminowości i dostawa tego asortymentu – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

E. Jakości dostarczonego asortymentu materiałów dodatkowych oraz niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Dzierżawcy co do niezgodności w fakturach VAT w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wydzierżawiającego osobą odpowiedzialną za realizację składanych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………….., tel.; ………………………………, fax.: ………………………….., e-mail: …………………………………….

& 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dzierżawca nalicza Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Dzierżawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

c) 0,5% wartości brutto danego analizatora głównego czy pomocniczego nie przekazanego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy)  nie przekazanego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

e) 0,5% wartości brutto danego analizatora głównego czy pomocniczego - za każdy dzień zwłoki, w przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego danego analizatora, o którym przeglądzie mowa w & 8 ust. 5 Umowy, braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy,

f) 0,5% wartości brutto innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy) - za każdy dzień zwłoki, w przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego danego analizatora, o którym przeglądzie mowa w & 8 ust. 5 Umowy, braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy,

g) 0,5% wartości brutto analizatora głównego – za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie analizatora zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 4 lit. A Umowy,

h) 0,5% wartości brutto innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy) – za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie innego sprzętu (wg oferty Wykonawcy) zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 4 lit. B  Umowy,

i) 0,5% wartości brutto materiałów dodatkowych nie dostarczonych w terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

j) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku błędnie naliczanych cen i terminów płatności – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 4 Umowy,

2. Wykonawca nalicza Dzierżawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Dzierżawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 6

1. Nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Dzierżawcę, tj.:

a) nieterminowa realizacja dostawy sprzętu (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

b) dostawa analizatora głównego czy zastępczego niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) nieterminowa realizacja dostaw materiałów dodatkowych (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

d) dostawa materiałów dodatkowych niezgodnych z opisem w załączniku do umowy lub niezgodnych ze złożonym zamówieniem (dwukrotne wezwanie Dzierżawcy),

e) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych materiałów dodatkowych lub ich terminów ważności,

f) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Dzierżawcy (j.w.), stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 7

1. Ceny jednostkowe netto za dzierżawę sprzętu nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres ……. miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ………………

2. Po okresie niezmienności cen, określonym w ust. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wydzierżawiającego mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wydzierżawiającego (data wpływu pisma do siedziby Dzierżawcy).

A. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Wydzierżawiającego (data wpływu pisma do siedziby Dzierżawcy).

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wydzierżawiającego w przypadku:

A. Zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

C. Zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany wymienione w ust. 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

4. Wydzierżawiający, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, składa Dzierżawcy umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne na wysokość wynagrodzenia Wydzierżawiającego.

Dokumenty złożone przez Wydzierżawiającego podlegają ocenie i weryfikacji przez Dzierżawcę, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wydzierżawiającego winno ulec zmianie.

5.  W przypadku szczególnych okoliczności, tj. wycofania z obrotu lub wprowadzenia do obrotu sprzętu nowszej generacji  - Dzierżawca dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tej samej nazwy, właściwości, parametrów granicznych, przeznaczenia, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

A. Wydzierżawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3 każdorazowo pisemnie informuje Dzierżawcę, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

B. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Dzierżawcy i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 3 A.

6. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 16 Umowy.

& 8

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się przez okres trwania umowy do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i wykonywania wszelkich napraw oraz do likwidacji wszelkich usterek i awarii sprzętu, które uniemożliwiają używanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

A. Obsługa serwisowa sprzętu będzie wykonywana wyłącznie przez podmioty upoważnione przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela – Wykaz tych podmiotów: ZAŁ. NR ……  do Umowy.

2. Dzierżawca będzie obciążony kosztami części zamiennych, robocizny oraz materiałów dodatkowych, o ile uległy uszkodzeniu z jego winy.

3. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich działań serwisu Wykonawcy - max. 5 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia awarii / usterki sprzętu przez Zamawiającego.

A. Osoba przyjmująca zgłoszenia dot. awarii / usterek sprzętu: ………………, tel.: ………………………….., fax.: …….……………….

4. W przypadku awarii:

A. Dwóch analizatorów jednocześnie – co najmniej jeden analizator zastępczy o parametrach nie gorszych niż analizatory naprawiane -  w terminie max. 48 godz. od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

B. Innego koniecznego sprzętu do wykonywania oznaczeń (wg oferty Wykonawcy w CZ. IX C) – sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany - w terminie max. 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie  naprawy.

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy.

5. Wydzierżawiający gwarantuje Dzierżawcy bezpłatny przegląd techniczny sprzętu przynajmniej 1 raz w roku (chyba, że wymogi producenta sprzętu w tym zakresie są wyższe) w okresie trwania umowy. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających prawność sprzętu po wykonaniu takiego przeglądu.

& 9

1. Dzierżawca zobowiązuje się używać sprzęt zgodnie z jego instrukcją obsługi i zasadami praktyki laboratoryjnej.

2. Dzierżawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie przedmiotu umowy przed uszkodzeniami i kradzieżą.

3. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność majątkową za uszkodzenie lub utratę sprzętu, spowodowaną jego niewłaściwą obsługą, działaniem osób trzecich lub okoliczności siły wyższej (kradzież, pożar itp.)

4. Dzierżawca nie może oddać sprzętu do używania osobie trzeciej, ani dokonać zmiany miejsca jego używania bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

& 10

Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy albo w związku z nią, których Strony nie będą mogły załatwić ugodowo, będą rozstrzygane przez  Sąd właściwy dla  Dzierżawcy.

& 11

1. Wydzierżawiający jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wyczerpać tok postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Dzierżawcy.

2. Dzierżawca jest zobowiązany ustosunkować się do ewentualnych roszczeń w terminie 21 dni od ich zgłoszenia.

& 12

Wydzierżawiający oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Dzierżawcy.

& 13

Odstąpienie Dzierżawcy od zawartej umowy może nastąpić trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wydzierżawiającego – w przypadku braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 2 Umowy.

& 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 14 ¹

Każda ze Stron upoważnia drugą Stronę do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.

& 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

& 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wydzierżawiającego  i  dwa dla Dzierżawcy.

W Y D Z I E R Ż A W I A J Ą C Y:                                                  D Z I E R Ż A W C A:

CZĘŚĆ X B – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

A. Wykonawca, w terminie 3 dni (lub w tym samym dniu, w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt. 2) od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek:

- Doręczenia Zamawiającemu dokumentów (podpisanych przez osobę uprawnioną / upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego): Wykaz podmiotów upoważnionych, przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela, do obsługi serwisowej – stanowiących załączniki do zawieranej umowy (CZĘŚĆ X C).

- /dotyczy Wykonawców: KONSORCJUM/ Doręczenia Zamawiającemu kopii umowy konsorcjum poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę / y uprawnioną / e do reprezentowania Wykonawcy

- skontaktować się z Zamawiającym (mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08  205) – w celu uzgodnienia miejsca oraz terminu podpisania Umowy

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli zostanie złożona jedna oferta.

A. Wykonawca, w dniu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym – j.w.

ZAŁĄCZNIK  NR ………. do UMOWY NR …………... / 2020

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 1 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA SPRZĘTU (wg wpisu w CZ. IX C): ANALIZATOR GŁÓWNY ………..………………..……………..………………

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ SPRZĘTU | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego

ZAŁĄCZNIK  NR ………. do UMOWY NR …………... / 2020

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 1 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA SPRZĘTU (wg wpisu w CZ. IX C): ANALIZATOR POMOCNICZY .……………………….…………………………

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ SPRZĘTU | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego

ZAŁĄCZNIK  NR ………. do UMOWY NR …………... / 2020

CZĘŚĆ X C – TABELA NR 1 - WYKAZ PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH, PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA, DO OBSŁUGI SERWISOWEJ

NAZWA INNEGO KONIECZNEGO SPRZĘTU (wg wpisu w CZ. IX C): ………..…………………..………………………..…

| LP. | NAZWA PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA - DO OBSŁUGI SERWISOWEJ SPRZĘTU | ADRES | KONTAKT (TEL., FAX ITP.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. itd. |  |  |  |

............................................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy-Wydzierżawiającego