SZZP – PN 52 / 2020 – 271 –   7 / 20                                                                                                               Dębica, dnia  04 grudnia 2020r.                                                                               WYJ. I / ZMIANA II SIWZ

W S Z Y S C Y    W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 25.11.2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: BŁĘKIT TRYPANU W PAKIECIE I ORAZ MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE W PAKIETACH II – III DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY  (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 52 / 2020)  oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

PAKIET nr 1

1. „Czy zamawiający dopuści również sterylne fiolki jednorazowego użytku o pojemności 1 ml  zawierające roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% pakowany po 10 sztuk?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

Pakiet nr 2:

2. „Czy zamawiający dopuści również 1% hialuronianu sodu o pojemności 1 ml z dołączoną kaniulą 27G oraz 3% nialuronian sodu i 4% chondroitynianosiarczan sodu o pojemności 1 ml z dołączoną kaniulą 27G.”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

Pakiet nr 2:

3. „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wiskoelastyku 1% oraz 3% nialuronian sodu i 4% chondroitynianosiarczan sodu pakowanych osobno?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

5. „Czy Zamawiający w Pakiecie I  pkt 1 dopuści roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06%, o czystości ≥ 96%, w ampułostrzykawce jednorazowego użytku,  o pojemności 0,5ml?”

Odp.:  Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

6. „Czy Zamawiający w Pakiecie I  pkt 1 dopuści roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% na 1ml, w ampułostrzykawce jednorazowego użytku,  o pojemności 1ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

7. „Czy Zamawiający w Pakiecie I  pkt 1 dopuści roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% na 1ml, w fiolce jednorazowego użytku,  o pojemności 1ml?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

8. „Czy Zamawiający w Pakiecie III  pkt 1 dopuści preparat wiskoelastyczny  zapakowany do sterylnego opakowania, dyspersyjny o stężeniu 1,8% hialuronian sodu, otrzymywany  w procesie biofermentacji, o ph 6-8, o masie cząsteczkowej 1.1-2.6 mlnDa, lepkości 100 000-180 000 mPa.S, osmolarności 270 -400 mOsm/kg, w ampułostrzykawce jednorazowego użytku o objętości 1ml?”

Odp.: Zamawiający, działając na podstawie. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

CZĘŚĆ IX A  – FORMULARZ CENOWY, PAKIET III: poz. 1:

- pkt 2  otrzymuje brzmienie: „(…) 6,8-8,0.

- pkt 3   otrzymuje brzmienie: „(…) 1,1 -3,2 mlnD.

- pkt 4  otrzymuje brzmienie „(…)100,000-300,000mPas.

Pakiet nr 3:

4. „Czy zamawiający dopuści również masę cząsteczkową 1,2-2,0 mln oraz lepkość 130 000 mPas. Pozostałe parametry bez zmian.”

9. „Czy Zamawiający w Pakiecie III pkt 1 dopuści preparat wiskoelastyczny zapakowany do sterylnego opakowania, dyspersyjny o stężeniu 1,6% hialuronian sodu, otrzymywany  w procesie biofermentacji, o masie cząsteczkowej 1.1-2.6 mlnDa, lepkości 80 000-140 000 mPa.S, osmolarności 270 -400 mOsm/kg, ph 6-8,  w ampułostrzykawce o objętości 1ml ?”

Odp. AD. 4 i 9: Opis przedmiotu zamówienia w PAKIECIE III – jak odpowiedź na pytanie 8.

10. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. c) Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

11. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. d) Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

12. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. e) Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

13. „Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

14. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

15. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

16. „PAKIET I Czy zamawiający dopuści roztwór błękitu tryptanu 0,06% o pojemności strzykawki 0,75ml, pakowany po 10 sztuk?”

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

17. „PAKIET II Czy zamawiający dopuści produkt zawierający 2 ampułkostrzykawki z wiskoelstykiem o następujących parametrach:

•	1,8% biofermentacyjny hialuronian sodu (MEGA I)

•	1,4% biofermentacyjny hialuronian sodu (BIO II)

•	Masa cząsteczkowa: 3,2 – 3,5 mln Daltonów

•	Objętość: MEGA I – 0,55 ml; BIO II – 0,8 ml (25G)

•	Osmolarność: 280 - 330 mOsmol /l

•	pH: 6,8 - 7,6

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

18. „PAKIET II Czy zmawiający dopuści produkty wiskoelstyczne o następujących parametrach:

- Pierwszy produkt:

•	1,4% hialuronian sodu

•	Masa cząsteczkowa: 3,2 – 3,5 mln Daltonów

•	Lepkość: 120 000 mPa.s. (0,1s - 1)

•	Objętość: 1,0ml (25G)

•	Osmolarność : 280 - 330 mOsmol /l

•	pH: 6,8 - 7,6

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

- Drugi produkt:

•	1,6% hialuronian sodu

•	Masa cząsteczkowa: 1 – 2,9 mln Daltonów

•	Lepkość: 55 700 +/- 8 200 mPa.s. (0,1s - 1)

•	Objętość: 0,8 ml lub 5 ml (27G)

•	Osmolarność : 340 mOsmol /l

•	pH: 6,8 - 7,6

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

- Trzeci produkt:

•	2% hialuronian sodu

•	Masa cząsteczkowa: 3,2 – 3,5 mln Daltonów

•	Lepkość: 400 000 mPa.s. (0,1s - 1)

•	Objętość: 0,9ml (25G)

•	Osmolarność : 280 - 330 mOsmol /l

•	pH: 6,8 - 7,6.

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ.

19. „Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w &4 ust. 3 umowy postanowień dotyczących możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy PZP, jeżeli umowa zostaje zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, powinna zawierać postanowienia regulujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia środków w PPK.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

20. „Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w &4 ust. 13 poprzez przyjęcie następującej treści: „Wykonawca odpowiada za szkody związane z nierealizowaniem lub niewłaściwym realizowaniem niniejszej umowy z przyczyn wyłącznie przez niego zawinionych, w szczególności Wykonawca ponosi koszty,  gdy Wykonawca w sposób wyłącznie przez niego zawiniony nie może dostarczyć asortymentu umowy - wówczas jest on zobowiązany do naprawienia  szkody wynikającej z różnicy cen (gdy Zamawiający był zmuszony kupić dany asortyment od podmiotu innego niż Wykonawca, z którym zawarto niniejszą umowę) – z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca stoi na stanowisku, iż powinien on odpowiadać wyłącznie za zawinionego przez niego okoliczności oraz powstałą różnicę w cenie w związku z zakupem zastępczym, albowiem taka różnica jest wymierną i rzeczywistą szkodą dla Zamawiającego.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

21. „Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w &4 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmiany umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych

zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Wykonawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie. Zmiana nie jest konieczna wynika z ustawy.

22. „Czy Zamawiający zgodzi się na liczenie terminów reklamacyjnych wskazanych w  &5 ust. 1 i 2 od dnia dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego wadliwych towarów, a nie od dnia zgłoszenia reklamacji?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może zbadać zasadności reklamacji jakościowej oraz zgodności towaru z opisem/złożonym zamówieniem, jeżeli nie został mu przesłany do weryfikacji wadliwy towar.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

23. „Czy Zamawiający zgodzi się na naliczanie kar umownych wskazanych w &6 umowy od wartości netto, a nie brutto oraz na przyjęcie górnej granicy kary umownej z &6 ust. 1 lit. c w wysokości 10% wartości netto towaru niedostarczonego w terminie?

Uzasadnienie:

- Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest wartość netto, to ona ma ekonomiczne znaczenie dla Wykonawcy jako ekwiwalent jego świadczenia i to od tej wartości powinny być obliczane kary umowne. Rozwiązanie takie będzie dotyczyły zarówno kar umownych należnych Zamawiającemu, jak i Wykonawcy;

- Brak przyjęcia górnej granicy kar umownych może spowodować, iż urosną one do zbyt wygórowanej kwoty, znacznie przewyższającej poniesioną szkodę.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.  Zamawiający nie jest płatnikiem VAT.

24. „Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie & 7 umowy w następującym brzmieniu: „1. Powtarzające  się  3-krotne, tożsame i zawinione przez Wykonawcę nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zawinione przez Wykonawcę przynajmniej trzykrotne uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego rozstrzygnięcia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”?

Uzasadnienie:

Umowa zostaje zawarta na 24 miesiące zasadnym jest więc zwiększenie limitu dopuszczalnych uchybień przez Wykonawcę mając

na względzie jakie konsekwencja dla Stron niesie za sobą instytucja odstąpienia od umowy. Ponadto, z tej samej przyczyny, limit uchybień powinien dotyczyć każdego uchybienia z osobna, a nie sumy wskazanych nieprawidłowości. Należy też zaznaczyć, że

odstąpienie od umowy może być dopuszczalne tylko w przypadku uchybień zawinionych przez Wykonawcę, a nie również takich wynikających z działania osób trzecich lub siły wyższej.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

W załączeniu: CZĘŚĆ IX A SIWZ – FORMULARZ CENOWY:  PAKIET III  po dokonanych zmianach.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 38 ust. 6 uPzp:, ze względu na to, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  11 GRUDNIA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  11 GRUDNIA 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 09 stycznia 2021r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

A. S. / U. P. / J. P. / B. W. / M. B.

PAKIET III – MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE  DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO

(PO WYJ. I / ZMIANIE II SIWZ   z dnia  04 GRUDNIA 2020r.)

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 SZT. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STERYLNE OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE strzykawkę jednorazowego użytku z: 1) hialuronianem sodu uzyskanym drogą biofermentacji o stężeniu od 1,8%, 2) o pH: 6,8 – 8,0 3) masie cząsteczkowej 1,1-3,2 mlnD, 4) lepkość: 100 000 – 300,000mPas, 4) bez konserwantów, 5) o objętości strzykawki 1 ml, 6) osmoralność: 270 – 400 mOsm/kg | 500 |  |  |  |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy