SZZP – PN 51 / 2020 – 271 – 12 / 20                                                                                       Dębica, dnia 08 grudnia 2020r.                                                                               WYJ. I / ZMIANA IV SIWZ

D O   W S Z Y S T K I C H   W Y K O N A W C Ó W:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w związku z otrzymanymi wnioskami Wykonawców z dnia 24-25.11.2020r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE WRAZ Z DEPOZYTEM SOCZEWEK I DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, (przetarg nieograniczony Nr: ZP – PN – 51 / 2020)  oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. „Czy Zamawiający w Części IX A pkt 1 dopuści soczewkę akrylową, zwijalną, jednoczęściową, hydrofilną, dwuhaptenową,  o średnicy optycznej 6mm, całkowitej długości 13mm, współczynniku refrakcji 1,46, w zestawie z kartridżem do implatacji o zakresie mocy Od +4.0 do +9.0D (co 1D), od +10.0D do +30.0D (co 0.5D), Od +31.0 do +32.0D (co 1D)?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

2. „Czy Zamawiający w Części IX A pkt 2 dopuści soczewkę akrylową, zwijalną, jednoczęściową, hydrofobową, preloadowaną o średnicy optycznej 6mm, całkowitej długości 11,50mm, z filtrem światła niebieskiego, współczynniku refrakcji 1,54, asferyczną, o zakresie mocy 0.0D to +35.0D by 0.5D ?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

3. „Czy Zamawiający w Części IX A pkt 3 dopuści soczewkę akrylową, zwijalną, jednoczęściową, hydrofilną, dwuhaptenową,  o średnicy optycznej 6mm, całkowitej długości 13mm, z filtrem światła niebieskiego współczynniku refrakcji 1,46, w zestawie z kartridżem do implatacji, o zakresie mocy Od +4.0 do +9.0D (co 1D), od +10.0D do +30.0D (co 0.5D), Od +31.0 do +32.0D (co 1D)?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

4. „dot. Dzierżawy aparatu: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia głowic ultradźwiękowych wraz z dzierżawioną konsolą ?

Jeśli tak to ile sztuk należy zaoferować ?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

5. „dot. Dzierżawy aparatu: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na aparat używany z 2015 r?”

Odp.: Tak. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.

- CZĘŚĆ I C – TABELA PARAMETRY WYMAGANE: pkt 17 otrzymuje brzmienie: „(…) NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2015”

6. „dot. Soczewek: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia injectorów z pęsetami wielorazowego użytku, służące do implantacji soczewek? jeżeli tak, to ile kompletów?”

Odp.: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ I C – TABELA – PARAMETRY WYMAGANE,  dodaje się pkt 17 o treści: „Injectory wielorazowego użytku do implantacji soczewek, 2 komplety”

7. „W celu prawidłowego złożenia ofert uprzejmie proszę o wydłużenie o kilka dni terminu na złożenie ofert.”

Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany terminu składania ofert – adekwatnie do zmian w SIWZ.

8. „Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §1 ust. 1 pkt 2) umowy w następującym brzmieniu: „2) Użyczenie (na czas depozytu) injectora j.u. w ilości 500 szt.  Depozytariusz nie może użyczać ani udostępniać injectorów innym podmiotom bez uprzedniej zgody Depozytariusza pod rygorem możliwości ich natychmiastowego odebrania.”?

Uzasadnienie:Umowa jest zawierana konkretnie z Zamawiającym i tylko on powinien mieć prawo korzystania z injectorów.”

Odp.: Tak. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ wzoru umowy tj.:

- CZĘŚĆ X A –  WZÓR UMOWY 2. NA UTWORZENIE DEPOZYTU SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH W ODDZIALE OKULISTYCZNYM ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, §1 ust. 1 pkt 2  otrzymuje brzmienie:

„(…)Depozytariusz nie może użyczać ani udostępniać injectorów innym podmiotom bez uprzedniej zgody Depozytariusza pod rygorem możliwości ich natychmiastowego odebrania.”

9. „Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §1 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „Deponent zachowuje prawo własności Produktów powierzonych Depozytariuszowi do momentu pobrania soczewki z depozytu, kiedy to Produkty stają się własnością Depozytariusza.”?

Uzasadnienie:Własność produktu powinna przechodzić na Zamawiającego z momentem jego pobrania z depozytu, gdyż Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakich warunkach będzie przechowywany on między pobraniem a użyciem.”

Odp.: .: Tak. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ wzoru umowy tj.:

- CZĘŚĆ X A WZÓR UMOWY. 2. NA UTWORZENIE DEPOZYTU SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH ……..,

§1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „(…) do momentu pobrania soczewki  z depozytu (…)”

10. „Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §6 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „3. Deponent wystawi Depozytariuszowi fakturę za Produkty, których termin przydatności w momencie dokonywania rozliczenia depozytu lub spisu z natury będzie krótszy niż 9 miesięcy oraz za Produkty przeterminowane.”?

Uzasadnienie:Wyroby powierzone w depozyt pozostają własnością Wykonawcy, który ma żywotny interes w zachowaniu ich przydatności. Wyroby o dacie ważności krótszej niż 9 miesięcy są w zasadzie „niesprzedawalne”, dlatego Wykonawca powinien otrzymać za nie wynagrodzenie. Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie zminimalizowane.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

11. „Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do §7 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem  wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii.”?

Uzasadnienie: W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie umowy.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

12. „Czy Zamawiający może sprecyzować, w jakich terminach mają być realizowane dostawy?

Uzasadnienie: Zgodnie z &1 ust. 2 pkt A pierwsza dostawa ma być zrealizowana  wciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, jednakże umowa nie wskazuje, w jakim terminie mają być realizowane dostawy inne niż pierwsza. Prosimy o doprecyzowanie tego postanowienia.”

Odp.: Tak. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ tj.:

- CZĘŚĆ IV A – WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE, pkt 3 A, tiret drugi otrzymuje brzmienie: „Utworzenie depozytu w Oddziale Okulistycznym, a uzupełnienie depozytu nie rzadziej niż raz w miesiącu - loco Oddział Okulistyczny, tj. w terminie max. 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia”,

- CZĘŚĆ VIII B - OFEROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA pkt 2 A, tiret drugi otrzymuje brzmienie: Utworzenie depozytu w Oddziale Okulistycznym, a uzupełnienie depozytu nie rzadziej niż raz w miesiącu - loco Oddział Okulistyczny, tj. w terminie max. 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia”,

- CZĘŚĆ X A WZÓR UMOWY. 2 UTWORZENIE DEPOZYTU SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH…..,  & 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Uzupełnienie depozytu będzie następowało w uzgodnionych terminach, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, tj. w terminie max. 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia -  na podstawie zamówień Depozytariusza w formie Raportu Zużytych Produktów”,

13. „Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w &4 ust. 3 umowy postanowień dotyczących możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy PZP, jeżeli umowa zostaje zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, powinna zawierać postanowienia regulujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia środków w PPK.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

14. „Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w &4 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmiany umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach

normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Wykonawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów.”?

Uzasadnienie:Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie. Zmiana nie jest konieczna wynika z ustawy.

15. „Czy Zamawiający zgodzi się na naliczanie kar umownych wskazanych w &6 umowy od wartości netto, a nie brutto?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest wartość netto, to ona ma ekonomiczne znaczenie dla Wykonawcy jako ekwiwalent jego świadczenia i to od tej wartości powinny być obliczane kary umowne. Rozwiązanie takie będzie dotyczyły zarówno kar umownych należnych Zamawiającemu, jak i Wykonawcy.”

Odp.: NIE. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.  Zamawiający nie jest płatnikiem VAT.

16. „Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie & 7 umowy w następującym brzmieniu: „1. Powtarzające  się  3-krotne, tożsame i zawinione przez Wykonawcę nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zawinione przez Wykonawcę przynajmniej trzykrotne uchybienia w zakresie terminowego rozstrzygnięcia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”?

Uzasadnienie: Umowa zostaje zawarta na 24 miesiące zasadnym jest więc zwiększenie limitu dopuszczalnych uchybień przez Wykonawcę mając na względzie jakie konsekwencja dla Stron niesie za sobą instytucja odstąpienia od umowy. Ponadto, z tej samej przyczyny, limit uchybień powinien dotyczyć każdego uchybienia z osobna, a nie sumy wskazanych nieprawidłowości. Należy też zaznaczyć, że odstąpienie od umowy może być dopuszczalne tylko w przypadku uchybień zawinionych przez Wykonawcę, a nie również takich wynikających z działania osób trzecich lub siły wyższej.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie

17. „Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie &5 ust. 1 i 2 umowy w następującym brzmieniu: „1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dzierżawca nalicza Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości netto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

b) 5% niezrealizowanej części wartości netto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Dzierżawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wydzierżawiający,

c) 0,2% wartości netto aparatu nie przekazanego w stanie gotowym do użytku w wymaganym terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% wartości netto aparatu,

e) 0,2% wartości netto aparatu - za każdy dzień zwłoki, w przypadku: braku dotrzymania terminu przeglądu technicznego aparatu, o którym przeglądzie mowa w & 8 ust. 5 Umowy, braku doręczenia dokumentów, o których mowa w & 1 ust. 4 Umowy, ale nie więcej niż 5% wartości netto aparatu,

f) 0,2% wartości netto aparatu – za każde rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku braku dotrzymania ustaleń czasowych przy dostawie aparatu zastępczego, o którym mowa w & 8 ust. 4 lit. A Umowy, ale nie więcej niż 5% wartości netto aparatu,

g) 0,2% wartości netto przedmiotu umowy, w przypadku błędnie naliczanych cen i terminów płatności – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 4 Umowy, ale nie więcej niż 5% wartości netto aparatu,

2. Wykonawca nalicza Dzierżawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Dzierżawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.

b) 5% niezrealizowanej części wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia Wydzierżawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Dzierżawca.”?

Uzasadnienie:

- Kara umowna powinna być określona w oparciu o wartość netto towaru dostarczonego nie zwłoką, dzięki temu zawsze będzie proporcjonalna. Podstawą jej obliczenia powinna być wartość netto towarów, gdyż to ona wpływa na wysokość zobowiązania (art. 32 ustawy PZP) i ma znaczenie ekonomiczne dla Wydzierżawiającego. Podatek od towarów i usług nie powinien wpływać na wysokość kary umownej;

- Prosimy o obniżenie kary umownej za nieterminową realizację obowiązków do 0,2% wartości netto aparatu za każdy dzień zwłoki. Aparat jest dość kosztownym urządzeniem, kara umowna za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% jego wartości jest wystarczającym instrumentem dyscyplinującym Wydzierżawiającego do rzetelnego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Proszę mieć na względzie, że proponowana wysokość i tak jest wielokrotnie wyższa niż odsetki za opóźnienie w płatności należne Wydzierżawiającemu;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych oznacza, że mogą one urosnąć do rozmiarów znacząco przekraczających wysokość poniesionej szkody, wobec czego przestałyby pełnić funkcję odszkodowawczą;”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

18. „Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w &7 ust. 3 umowy punktu D. w następującej treści: „Zmiana zasad gromadzenia środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych.”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy PZP, jeżeli umowa zostaje zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, powinna zawierać postanowienia regulujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia środków w PPK.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

19.: „Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w &7 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „Dopuszcza się zmiany umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Wykonawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

20. „dot. Soczewek, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści soczewki o mocy od + 6,0D do + 40,0D (od +6,0D do +30,0D co 0,5D oraz +31,0D do +40,0D co 1,0D)?”

Odp.: Tak. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.

- CZĘŚĆ IX A FORMULARZ CENOWY: poz. 3 ppkt D otrzymuje brzmienie: „(…) od +6,0D do +30,0D co 0,5D oraz +31,0D do +40,0D co 1,0D”

21. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. c) Wzoru umowy dostawy do 0,1% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

22. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. d) Wzoru umowy dostawy do 0,1% wartości brutto zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

23. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 lit. e) Wzoru umowy dostawy do 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

24. „Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian treść Wzoru Umowy w powyższym zakresie.

25. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

26. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

27. „Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy depozyt należy utworzyć dla soczewek ze wszystkich trzech wymaganych pozycji?”

Odp.:  TAK. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa soczewek wymienionych w Formularzu Cenowym (CZĘŚĆ IX A SIWZ) – w ilości 3 pozycji asortymentowych.

28. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert osobno na CZĘŚĆ IX A (DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO)  i osobno na  CZĘŚĆ IX B (DZIERŻAWA APARATU)?”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie (pkt 2 CZĘŚĆ I B SIWZ).

29. „CZĘŚĆ IX A poz. 1

1.	Czy zamawiający dopuści soczewkę akrylową, hydrofobową, preloadowaną o następujących parametrach:

•	Średnica optyczna: 6.00 mm

•	Całkowita długość: 11.00 mm

•	Moc soczewki:

Od 0.00 D do + 10.00 D (co 1.00 D)

Od + 10.00 D do 34.00 D (co 0.5 D)

•	Współczynnik refrakcji: 1.54

•	Soczewka jednoczęściowa, 4 haptyczna.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

30. „CZĘŚĆ IX A poz. 2

2.	Czy zamawiający dopuści soczewkę akrylową, hydrofobową, preloadowaną o następujących parametrach:

•	Soczewka asferyczna z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego

•	Średnica optyczna: 6.00 mm

•	Całkowita długość: 13.00 mm

•	Moc soczewki:

Od + 11.00 D do 30.00 D (co 0.5 D)

•	Współczynnik refrakcji: 1.52

•	Soczewka jednoczęściowa, hapteny typu C-loop.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

31. „CZĘŚĆ IX A poz. 3

3.	Czy zamawiający dopuści soczewkę akrylową, hydrofobową, preloadowaną o następujących parametrach:

•	Soczewka  z filtrem UV i filtrem światła fioletowego

•	Średnica optyczna: 6.00 mm

•	Całkowita długość: 11.00 mm

•	Moc soczewki:

Od 0.00 D do + 10.00 D (co 1.00 D)

Od + 10.00 D do 34.00 D (co 0.5 D)

•	Współczynnik refrakcji: 1.54

•	Soczewka jednoczęściowa, 4 haptyczna.”

Odp.: Nie. Zamawiający pozostawia  bez zmian treść SIWZ w powyższym zakresie.

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ I B – INFORMACJE OGÓLNE: całość otrzymuje brzmienie:

„(…)

5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.”

- CZĘŚĆ VII B – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej: 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91.  2. Wykonawca składający ofertę może żądać potwierdzenia złożenia oferty na przedłożonym przez siebie dokumencie.  3. Termin składania ofert upływa w dniu  16 GRUDNIA 2020r. o godz. 10.00.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po zawiadomieniu Wykonawcy i po upływie terminu do wniesienia odwołania.  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 GRUDNIA 2020r. o godz. 10.30  LOK. 4; „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91.  6. Otwarcie ofert jest jawne.  7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  8. Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (Firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności zawartych w ofertach.  9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zmawiający zamieści na tronie internetowej informacje dotyczące: a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty terminie, c) ceny, warunków płatności zawartych w ofertach”

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 1 pkt 2 uPzp - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawniania źródła zapytania)  i zamieszcza na tej stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ,

2) art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

3) art. 38 ust. 6 uPzp:, ze względu na to, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – przedłuża termin składania ofert, tj.:

Termin składania ofert do dnia  16 GRUDNIA 2020r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  16 GRUDNIA 2020r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 14 stycznia 2021r.

4) art. 38 ust. 4a pkt 1) uPzp – zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia,

5) art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – mgr Przemysław Wojtys

A. S. / U. P./ J. P. / M. B. / A. K.