CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY                     / PO WYJ. I / ZXMIANIE IV  Z DNIA 08 GRUDNIA 2020r. /

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp).

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto: CZĘŚĆ IX A + CZĘŚĆ IX B.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Oddział Okulistyczny Zamawiającego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO

| L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SOCZEWKA AKTYLOWA, ZWIJALNA, JEDNOCZĘŚCIOWA o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% wraz z kartridżem do implantacji, średnica optyczna: 6,0mm, moc soczewki od + 06,00D do + 40,0 D (od 6 do 30 co 0,5D), całkowita długość soczewki: 13,0mm, współczynnik refrakcji 1,55 | 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | SOCZEWKA AKRYLOWA JEDNOCZĘŚCIOWA ZWIJALNA: o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% wraz z kartridżem do implantacji, z filtrem światła niebieskiego z asferyczną tylną powierzchnią optyki, średnica optyczna: 6,0mm, długość soczewki całkowita: 13,0mm, dostępność dioptrażu: 6-30D, współczynnik refrakcji: 1,55 | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | SOCZEWKA AKRYLOWA JEDNOCZĘŚCIOWA ZWIJALNA: o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% wraz z kartridżem do implantacji, z filtrem światła niebieskiego, średnica optyczna: 6,0mm, moc soczewki: od +6,0D do +30,0D co 0,5D oraz +31,0D do +40,0D co 1,0D całkowita długość soczewki: 13,0mm, współczynnik refrakcji 1,55 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

CZĘŚĆ IX B - FORMULARZ CENOWY:  DZIERŻAWA APARATU

- Koszty transportu i ubezpieczenia aparatu „do” oraz „z” siedziby Zamawiającego oraz jego instalacji ponosi Wykonawca.

| L.P. | NAZWA | OKRES DZIERŻAWY | CENA JEDN. NETTO ZA 1 MIESIĄC W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DZIERŻAWA APARATU DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI (zgodnie z Tabelą Parametrów Wymaganych): NAZWA APARATU: ……………………………………………………………………. TYP: ………………………..……………………… ROK PRODUKCJI: …………….. PRODUCENT: …………………………………………. | 24 mieś. |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

..........................................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy