CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Bank Implantów: Blok Operacyjny Zamawiającego (Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91).

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,   wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

IMPLANTY ORTOPEDYCZNE, W FORMIE BANKU IMPLANTÓW, DO REKONSTRUKCJI WIĄZADEŁ STAWU KOLANOWEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ INTRUMENTARIUM DO DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 3.0 mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 5.0 mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 6.5 mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG, kaniulowana na całej długości, gwintowana, wkręcana na jednorazowym, sterylnym podajniku typu trokar. Nie wymaga gwintowania. Średnice kotwic 5.5 mm oraz 6.5 mm. Kotwica zaopatrzona w dwa szwy poprowadzone w niezależnych oczkach śruby. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4mm, średnica zewnętrzna 4.5mm (5.5mm po implantacji) , wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS) , umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej częsci uchwytu (koloru czarnego), szew przesuwa się o około 1,5 mm co każde 60° obrotu. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mocowanie udowe Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójna pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterem otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nić służąca do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Mocowanie piszczelowe Śruba interferencyjna: biowchłonialna PLLA-HA o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 8. | DZIERŻAWA KOMPLETNEGO INSTRUMENTARIUM NIEZBĘDNEGO DO REKONSTRUKCJI STAWU KOLANOWEGO: Nazwa: …………..…………………………………………….…. Rok produkcji: …………………………………………………. | 24 MIEŚ. | ZA 1 MIESIĄC = …………….. ZŁ |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)