CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto w danym Pakiecie.          3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Apteka Szpitalna Zamawiającego  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET I -  ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I PIELĘGNACJI SKÓRY RĄK

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA PRODUKTU | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat alkoholowy przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający substancje pielęgnujące (D-pantenol, Witamina E). Szerokie spektrum działania skuteczny wobec noro wirusa w 15 sekund. Zakres działania: B,F,V(Rota, Adeno, Noro, Polio),Tbc. Bez zawartości substancji barwiących i zapachowych.. W opakowaniach po ok.500 ml, minimum 10 % dozowników wyposażone w pompkę dozującą. Posiadający status produktu biobójczego lub wyrobu medycznego. | 2 000 l |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Emulsja o działaniu nawilżającym i regenerującym skórę rąk i ciała typu olej w wodzie o pH neutralnym dla skóry. Zawierająca alantoinę i olej bisabolowy lub kwas hialuronowy, kolagen,elastynę. Nie osłabia efektu mikrobiologicznego środków stosowanych do dezynfekcji rąk. Opakowania: 500 ml dostosowanych do systemu dozującego typu Dermados. Posiadający status kosmetyku. | 500 l |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

…………………………………………………………………

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET II  -  PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK W ŻELU

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA PRODUKTU | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spełniający wymagania PN-EN 1500 i PN-EN 12791. Przebadany dermatologicznie.. Spektrum działania: B,Tbc(M. Terre), F, V (HIV, HBV, HCV, rota wirus, norowirus) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym W opakowaniach po 500 ml, minimum 30 % dozowników wyposażone w pompkę dozującą. Posiada status produktu biobójczego. | 2000 l |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

…………………………………………………………………

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET III - ŚRODKI  DO DEZYNFEKCJI  ODWRÓCONEJ OSMOZY I LINI WODY DO DIALIZ

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. ZA 1 L NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do czyszczenia, odwapniania i dezynfekcji systemu do hemodializ. Substancja czynna: kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru. Zakres działania: B,Tbc,F,V Paski kontrolne na obecność środka. Paski kontrolne na pozostałość środka. Opakowania 10 litrowe | 180 L |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środek dezynfekcyjny w płynie zawierający kwas cytrynowy, kwas mlekowy i maleinowy. Opakowania od 5 do 10 litrów | 500 L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

…………………………………………………………………

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET IV – PREPARATY MYJĄCE I DEZYNFEKUJĄCE PRZEZNACZONE DO MYJNI DEZYNFEKTORÓW W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ OPAK. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. ZA 1 OP. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych, do stosowania w myjniach – dezynfektorach. Odpowiedni do wszystkich powierzchni odpornych na kwasy takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastik. Dozowanie w celu neutralizacji detergentów zasadowych oraz osadów z twardej wody 1 – 2 ml/l, w temperaturze od 40°C do 60 ° C. ulegający biodegradacji. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środek płuczący na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach dezynfektorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych. Odpowiedni do satli nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich, nie utrudniających penetracji pary lub tlenku etylenu, dozowanie 0,2 – 1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50 ° C, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne (5 – 15%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (5 – 15%), środki konserwujące, regulator pH, wartość pH w 5 ml/l wody (typowa): 6,2, lepkość (koncentrat, 20 ° C): <50 cps, formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Detergent średnio zasadowy do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz mycia ręcznego wyrobów medycznych. Środek niskopienny, odpowiedni do użycia do powierzchni odpornych na zasadach takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, aluminium, plastik oraz metale miękkie, dozowanie 3 – 10 ml/l, do stosowania w temperaturach od 35°C do 60°C, temperatura mycia ręcznego/ultradźwiękowego od 30°C do 50°C, środek nie wymaga stosowania neutralizatora, składniki: środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, enzymy, środki maskujące, inhibitory korozji. Wartość: pH: do 8,2. formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny, słabo pieniący środek do dezynfekcji o szerokim spektrum działania biobójczego na bazie aldehydów. Dobre dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Opakowanie 5L. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gotowy do użycia kwaśny środek czyszczący w postaci pianki do usuwania kamienia, osadów mineralnych i rdzy z powierzchni komór sterylizatorów, myjni narzędziowych i innych powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej. Wskaźnik pH 1 – 2, formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Popakowanie 5L. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

…………………………………………………………………

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)