CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY /PO WYJ. I ZM. III Z DNIA 19 STYCZNIA 2021r./

1. Niniejszy Formularz  stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn Zamawiającego (poziom: - 1) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PAKIET I – SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI

| L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ SZT. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDN. 1 SZT. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU CENT | NUMER KATALO GOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawka z EDTA - na ilość pobranej krwi ok. 1ml | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówko-strzykawka do OB. - na ilość pobranej krwi ok. 2ml | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówko-strzykawka do OB.- na ilość pobranej krwi ok. 3,5ml | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu do koagulologii - na ilość pobranej krwi ok. 1,4ml /max. wysokość 7,0cm ; średnica 0,8 cm – 1,15 cm | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówko-strzykawka z cytrynianem sodu do koagulologii - na ilość pobranej krwi ok. 2,7ml /max. wysokość 7,0cm ; średnica 1,1 cm – 1,5 cm/ | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem (żel)- na ilość pobranej krwi ok. 2ml (jednak nie mniej) | 48 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem - na ilość pobranej krwi ok. 3ml | 160 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem- na ilość pobranej krwi ok. 4,5ml | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy bez wykrzepiacza (bez aktywatora wykrzepiania i bez granulatu) - na ilość pobranej krwi ok. 4,5ml | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy bez wykrzepiacza (bez aktywatora wykrzepiania i bez granulatu) - na ilość pobranej krwi ok. 3ml | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem - na ilość pobranej krwi ok. 7,5ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówko-strzykawka z fluorkiem sodu na ilość pobranej krwi ok. 1ml (jednak nie mniej) | 51 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówko-strzykawka z heparyną litową na ilość pobranej krwi ok. 2,7ml | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pipeta do OB. ze skala i tulejką lub /oferowane podkreślić/ pipeta do OB. ze skalą | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła z uchwytem 0,8 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła z uchwytem 0,9 | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Adapter do końcówki typu LUER – membranowy, do podawania leku i pobierania krwi | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Adapter umożliwiający podłączenie do końcówki typu LUER | 28 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Mikroprobówka z EDTA na 200 µl z zamontowaną kapilarą | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawka do RKZ z krwi tętniczej na objętość 1ml /z heparyną litową/ sterylna, pakowana pojedynczo w blistry lub /oferowane podkreślić/ strzykawka do RKZ z krwi tętniczej /z heparyną litową/ sterylna, pakowana pojedynczo w blistry ze znacznikami na objętość 1; 1,5; 2; 2, 3 ml pod warunkiem, że pobranie krwi w ilości do w/w znacznika umożliwia wykonanie badania. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew, sterylna, z drenem o dł. 20 – 23 cm. Pakowana w zestawie gotowym do użycia, bez konieczności montowania elementów. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Probówka-strzykawka z EDTA na ilość pobranej krwi ok. 2,0ml | 130 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Statyw do nastawiania OB dla probówko-strzykawek do poz. 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Statyw do nastawiania OB dla probówko-strzykawek do poz. 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Igła 21G X 25 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

Uwaga !

1. Probówki do uzyskania surowicy muszą posiadać: a) wysokość nie mniej niż 6 cm, średnica nie mniej niż 1 cm

b) max. wymiary 9,5 cm; średnica 1,5 cm

2. Probówki mają posiadać nalepkę ułatwiającą podpisywanie (nie dotyczy poz. 19 i 20).

3. Wszystkie oferowane pozycje asortymentowe muszą pochodzić od jednego producenta oraz muszą być kompatybilne w zakresie powyższego Pakietu.

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET II – SYSTEM ZAMKNIĘTY DO OZNACZANIA PŁYTEK KRWI /PO WYJ. I ZM. III Z DNIA 19 STYCZNIA 2021r./

| L. P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 SZTUKI NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU CENT | NUMER KATALO GOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawki do oznaczania płytek krwi – zawierająca substancję zapobiegającą agregacji płytek | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły kompatybilne z probówkami z pozycji 1 Igła z uchwytem 0,8 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stazy automatyczne | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |  |

Uwaga !

1. Wszystkie oferowane pozycje asortymentowe muszą pochodzić od jednego producenta oraz muszą być kompatybilne w zakresie powyższego Pakietu.

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy